## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55c174a77b98ec1352828ebfa5b9ab51.jpg | test | 610.4267 | 23 | 20.2219 | -2.7781 | 2.7781 | 19.7219 | -3.2781 | 3.2781 | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.239b012acf3a5d81cc23f63768811eab.jpg | test | 618.7463 | 21 | 20.5658 | -0.43415 | 0.43415 | 20.0658 | -0.93415 | 0.93415 | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.38cc6ea2963bec79f589d69fb3c38567.jpg | test | 757.2885 | 23.5 | 23.6843 | 0.18433 | 0.18433 | 23.1843 | -0.31567 | 0.31567 | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.0908e2acaf0d93383f9ba4d0804e8011.jpg | test | 583.1781 | 21 | 19.5512 | -1.4488 | 1.4488 | 19.0512 | -1.9488 | 1.9488 | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.93c30592402d913f3267450c16f2d887.jpg | test | 633.1058 | 21.5 | 20.9495 | -0.55051 | 0.55051 | 20.4495 | -1.0505 | 1.0505 | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.3c7d07d05aae59d1f393853f31eb78a9.jpg | test | 712.2113 | 22 | 22.4449 | 0.44487 | 0.44487 | 21.9449 | -0.055129 | 0.055129 | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.dd647087a302f451c265723a4c79a4f4.jpg | test | 765.3774 | 25 | 24.1339 | -0.86613 | 0.86613 | 23.6339 | -1.3661 | 1.3661 | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.fbef341d23507d0e4aca06499a411bb3.jpg | test | 584.5915 | 20.5 | 19.9164 | -0.58364 | 0.58364 | 19.4164 | -1.0836 | 1.0836 | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.a4e9643443ee2e940ab17d8bc2f79ed4.jpg | test | 648.3928 | 21 | 21.4048 | 0.4048 | 0.4048 | 20.9048 | -0.095201 | 0.095201 | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.9c2ea6a8287eca71401d1cb4a5b4c75c.jpg | test | 466.6764 | 18 | 19.2058 | 1.2058 | 1.2058 | 18.7058 | 0.70585 | 0.70585 | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.8592f84486d3e21026a0de8bd8475f37.jpg | test | 747.6636 | 25 | 22.8135 | -2.1865 | 2.1865 | 22.3135 | -2.6865 | 2.6865 | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.8f5edc0c4d896e0ac72c42fad4b4ae7e.jpg | test | 659.6528 | 22.5 | 20.797 | -1.703 | 1.703 | 20.297 | -2.203 | 2.203 | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.b7990f89d66aa887a430c51d7385ddcd.jpg | test | 682.9595 | 20.5 | 21.1548 | 0.65478 | 0.65478 | 20.6548 | 0.15478 | 0.15478 | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.a14a36104d29927ab54f862a9837d584.jpg | test | 587.8149 | 19.5 | 19.9701 | 0.47015 | 0.47015 | 19.4701 | -0.029851 | 0.029851 | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.dae752b5463a5088dc2770f784a243e6.jpg | test | 624.7341 | 19.5 | 21.567 | 2.067 | 2.067 | 21.067 | 1.567 | 1.567 | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.d69ea271fc8ead7e00a19c4bff62665c.jpg | test | 564.4092 | 18.5 | 19.5056 | 1.0056 | 1.0056 | 19.0056 | 0.50555 | 0.50555 | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.e371f94baddb2eaf7462ec73ce042fb3.jpg | test | 736.6666 | 23.75 | 22.5567 | -1.1933 | 1.1933 | 22.0567 | -1.6933 | 1.6933 | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.4cb760e4db18ad5514645a6d9ee54a47.jpg | test | 676.5772 | 22.25 | 20.9099 | -1.3401 | 1.3401 | 20.4099 | -1.8401 | 1.8401 | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.b5bbd4289ae38c62eccbabb5ba23cee6.jpg | test | 752.5583 | 25.5 | 23.7396 | -1.7604 | 1.7604 | 23.2396 | -2.2604 | 2.2604 | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.ac00bbc8dce23d8bb488146d95350cfe.jpg | test | 533.3905 | 22.5 | 18.6065 | -3.8935 | 3.8935 | 18.1065 | -4.3935 | 4.3935 | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.ce2222b68f762d4951ed21a7e32abfa1.jpg | test | 617.1226 | 21.5 | 20.0982 | -1.4018 | 1.4018 | 19.5982 | -1.9018 | 1.9018 | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.f1be5fe64a13290e324eac2bae09a30c.jpg | test | 669.4437 | 20 | 21.6305 | 1.6305 | 1.6305 | 21.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.19149aa200ed2ab6d2f9f95936683869.jpg | test | 584.0409 | 19.5 | 19.7324 | 0.23243 | 0.23243 | 19.2324 | -0.26757 | 0.26757 | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.dfde607ee1a1abd88070f4a4e9c873a7.jpg | test | 583.0995 | 18.5 | 19.8041 | 1.3041 | 1.3041 | 19.3041 | 0.8041 | 0.8041 | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.cbebc4e773617f19901fea82d27a7481.jpg | test | 694.2929 | 21.25 | 21.8551 | 0.6051 | 0.6051 | 21.3551 | 0.1051 | 0.1051 | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.172e9a9162be8b33b29886a7a7c2044f.jpg | test | 645.6973 | 19.25 | 20.7784 | 1.5284 | 1.5284 | 20.2784 | 1.0284 | 1.0284 | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.c32bbe4c003dc55f0e7db7b213e120d5.jpg | test | 704.8789 | 21.75 | 21.8953 | 0.14531 | 0.14531 | 21.3953 | -0.35469 | 0.35469 | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.60d86604165d1ad5ec3e55f3d4a92ed0.jpg | test | 527.9306 | 20.75 | 19.1184 | -1.6316 | 1.6316 | 18.6184 | -2.1316 | 2.1316 | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.642032a0ccf11c21478fc98e431d62c2.jpg | test | 688.9693 | 21.5 | 22.504 | 1.004 | 1.004 | 22.004 | 0.50401 | 0.50401 | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.0a64e6a881d6244f0916844a19eec968.jpg | test | 687.3868 | 19.5 | 22.939 | 3.439 | 3.439 | 22.439 | 2.939 | 2.939 | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.9285b7976f1da306fcfec57b8ac03392.jpg | test | 664.2073 | 19.5 | 22.3717 | 2.8717 | 2.8717 | 21.8717 | 2.3717 | 2.3717 | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.c71a61069d50d94065010b64a9ffd1a5.jpg | test | 700.8214 | 21 | 21.2371 | 0.23711 | 0.23711 | 20.7371 | -0.26289 | 0.26289 | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.cd77e3ba407312ef40811e53f8234dfc.jpg | test | 604.3657 | 20.25 | 20.1354 | -0.11457 | 0.11457 | 19.6354 | -0.61457 | 0.61457 | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.26d3c419d8aa463d4ccb6f397ffd8a0d.jpg | test | 621.6117 | 21.5 | 20.1719 | -1.3281 | 1.3281 | 19.6719 | -1.8281 | 1.8281 | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.b3c9c20efafeb14a18e816c6ca8d7855.jpg | test | 597.1891 | 19.5 | 19.8965 | 0.39654 | 0.39654 | 19.3965 | -0.10346 | 0.10346 | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.d49148703ce141d56d8246b6549a4760.jpg | test | 738.8483 | 25 | 22.8107 | -2.1893 | 2.1893 | 22.3107 | -2.6893 | 2.6893 | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.8f2cbb2d727d030158755add43241d12.jpg | test | 595.7899 | 19 | 19.7814 | 0.78137 | 0.78137 | 19.2814 | 0.28137 | 0.28137 | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.cb07a3b2089be3295cec77cb809df396.jpg | test | 698.9272 | 19 | 21.2501 | 2.2501 | 2.2501 | 20.7501 | 1.7501 | 1.7501 | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.b762e168ff32523cefa4b66b23ff4fa2.jpg | test | 762.3853 | 21 | 22.7064 | 1.7064 | 1.7064 | 22.2064 | 1.2064 | 1.2064 | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.ff8a6dfd8d13cd19c47af53d9384c375.jpg | test | 672.519 | 20.5 | 20.9492 | 0.4492 | 0.4492 | 20.4492 | -0.0508 | 0.0508 | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.da81051630fbd29d52f53bff91f9d894.jpg | test | 523.2335 | 19.25 | 19.1977 | -0.052291 | 0.052291 | 18.6977 | -0.55229 | 0.55229 | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.e7b47a708da0d4954eb6d698fb50fbc2.jpg | test | 585.9926 | 20 | 19.5804 | -0.41957 | 0.41957 | 19.0804 | -0.91957 | 0.91957 | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.ec359b9c3be4b77858006f1894a4fe89.jpg | test | 661.5083 | 20 | 20.7181 | 0.71808 | 0.71808 | 20.2181 | 0.21808 | 0.21808 | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.7cdd34b48873ec944be1cf54e2bbe7de.jpg | test | 579.7822 | 20 | 19.7585 | -0.24148 | 0.24148 | 19.2585 | -0.74148 | 0.74148 | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.b9d97351b8bbb80a941065b51ab298c2.jpg | test | 725.4751 | 22 | 22.6458 | 0.64584 | 0.64584 | 22.1458 | 0.14584 | 0.14584 | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.a92e6c133f098bc8b880cd0c95917303.jpg | test | 700.7299 | 22 | 22.0549 | 0.054871 | 0.054871 | 21.5549 | -0.44513 | 0.44513 | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fe073fb9b1dc338920f1a858bf5e87.jpg | test | 697.4078 | 23 | 21.5775 | -1.4225 | 1.4225 | 21.0775 | -1.9225 | 1.9225 | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.37687ccc93b1c959bc854c565f03d537.jpg | test | 664.565 | 21.75 | 20.7494 | -1.0006 | 1.0006 | 20.2494 | -1.5006 | 1.5006 | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.3b6940e484968d5a668f3c1f9ae214aa.jpg | test | 689.1593 | 21.5 | 21.4615 | -0.038493 | 0.038493 | 20.9615 | -0.53849 | 0.53849 | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.873773ad3ada175d0933d8f47c5af6c8.jpg | test | 610.6448 | 19.2 | 19.9899 | 0.78989 | 0.78989 | 19.4899 | 0.28989 | 0.28989 | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.165029284ddb2793ad8deac65e1c3f91.jpg | test | 576.7163 | 17.5 | 19.6767 | 2.1767 | 2.1767 | 19.1767 | 1.6767 | 1.6767 | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.9429abcc45818b6e31b5dd0c7d043dfd.jpg | test | 598.0547 | 18.4 | 19.9678 | 1.5678 | 1.5678 | 19.4678 | 1.0678 | 1.0678 | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.cdb9bd6640c5fb65eee49172b52cbf93.jpg | test | 573.0694 | 19 | 19.5757 | 0.57567 | 0.57567 | 19.0757 | 0.075673 | 0.075673 | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ab8df462eb38a7cfd65cff39b2992cdb.jpg | test | 610.6539 | 19.5 | 20.0746 | 0.57457 | 0.57457 | 19.5746 | 0.074569 | 0.074569 | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.3f42e0602c43c121b117dcecca57b59d.jpg | test | 701.0347 | 20.5 | 22.3581 | 1.8581 | 1.8581 | 21.8581 | 1.3581 | 1.3581 | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.4a64dc5e1c74ac81bc312481b7e581e5.jpg | test | 647.9835 | 21 | 20.8515 | -0.14854 | 0.14854 | 20.3515 | -0.64854 | 0.64854 | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.db8df0c1f429b3e2e71267f1fbffc989.jpg | test | 713.3898 | 23.5 | 22.0084 | -1.4916 | 1.4916 | 21.5084 | -1.9916 | 1.9916 | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.420ca201dfb51cbc2be18110aeb5765e.jpg | test | 672.0158 | 20.5 | 21.6776 | 1.1776 | 1.1776 | 21.1776 | 0.67758 | 0.67758 | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.3d9a28c55c36d0806810a87e5ea9470f.jpg | test | 697.428 | 21.5 | 21.7352 | 0.23516 | 0.23516 | 21.2352 | -0.26484 | 0.26484 | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.7b174bc08e6f9220d59234147d56740a.jpg | test | 648.5258 | 20 | 20.5517 | 0.55175 | 0.55175 | 20.0517 | 0.051749 | 0.051749 | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.ee2a42597e7bd3f73156286c58ff062a.jpg | test | 690.9922 | 23 | 21.3859 | -1.6141 | 1.6141 | 20.8859 | -2.1141 | 2.1141 | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.cca8412d959b332e5836a79cb1f63bb9.jpg | test | 674.3954 | 21.5 | 21.3168 | -0.1832 | 0.1832 | 20.8168 | -0.6832 | 0.6832 | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.5e98d5946a7670ae9374f063be3378c8.jpg | test | 643.5481 | 22.5 | 20.5451 | -1.9549 | 1.9549 | 20.0451 | -2.4549 | 2.4549 | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.dccd7a7a1610957846e542d412bd78a8.jpg | test | 597.8479 | 19.25 | 19.975 | 0.72499 | 0.72499 | 19.475 | 0.22499 | 0.22499 | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.e7743bd9b6bf261cd082bb4e0ea61007.jpg | test | 710.1705 | 23.5 | 21.7334 | -1.7666 | 1.7666 | 21.2334 | -2.2666 | 2.2666 | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.dc10b95de92898fa67c004505cf51be2.jpg | test | 639.0538 | 21.5 | 20.3445 | -1.1555 | 1.1555 | 19.8445 | -1.6555 | 1.6555 | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.0959cd07ae695e4405ee3ab991b172da.jpg | test | 581.1586 | 19 | 19.9439 | 0.94387 | 0.94387 | 19.4439 | 0.44387 | 0.44387 | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Pearson | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度 + 年齡 + 性別(M=1)) | 1.117 | 1.4 | 0.623 | 0.388 | 0.008
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0.01 | 0.023 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.135 | 1.484 | 0.623 | 0.388 | -0.492 | 52.2
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.109 | 1.389 | 0.63 | 0.397 | -0.01
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.146 | 1.479 | 0.63 | 0.397 | -0.51 | 52.2

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | mask幾何_長邊正規化
輸入特徵 | 像素長度 + 年齡 + 性別(M=1)
特徵標籤 | _年齡性別
n | 67
ANN參數數 | 26
樣本每參數 | 2.58
腳本版本 | C1_v6

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 9.4717 | 1.7286 | 5.48 | 0
X | 0.0185 | 0.0025 | 7.294 | 0
age | -0.0147 | 0.0098 | -1.496 | 0.1396
sexM | 0.4104 | 0.3328 | 1.233 | 0.2221