## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55c174a77b98ec1352828ebfa5b9ab51.jpg | test | 610.4267 | 23 | 20.01 | -2.99 | 2.99 | 19.51 | -3.49 | 3.49 | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.239b012acf3a5d81cc23f63768811eab.jpg | test | 618.7463 | 21 | 21.1361 | 0.13615 | 0.13615 | 20.6361 | -0.36385 | 0.36385 | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.38cc6ea2963bec79f589d69fb3c38567.jpg | test | 757.2885 | 23.5 | 24.3541 | 0.8541 | 0.8541 | 23.8541 | 0.3541 | 0.3541 | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.0908e2acaf0d93383f9ba4d0804e8011.jpg | test | 583.1781 | 21 | 19.738 | -1.262 | 1.262 | 19.238 | -1.762 | 1.762 | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.93c30592402d913f3267450c16f2d887.jpg | test | 633.1058 | 21.5 | 21.1363 | -0.36374 | 0.36374 | 20.6363 | -0.86374 | 0.86374 | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.3c7d07d05aae59d1f393853f31eb78a9.jpg | test | 712.2113 | 22 | 22.1236 | 0.12355 | 0.12355 | 21.6236 | -0.37645 | 0.37645 | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.dd647087a302f451c265723a4c79a4f4.jpg | test | 765.3774 | 25 | 20.9894 | -4.0106 | 4.0106 | 20.4894 | -4.5106 | 4.5106 | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.fbef341d23507d0e4aca06499a411bb3.jpg | test | 584.5915 | 20.5 | 21.1373 | 0.63726 | 0.63726 | 20.6373 | 0.13726 | 0.13726 | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.a4e9643443ee2e940ab17d8bc2f79ed4.jpg | test | 648.3928 | 21 | 21.1377 | 0.13775 | 0.13775 | 20.6377 | -0.36225 | 0.36225 | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.9c2ea6a8287eca71401d1cb4a5b4c75c.jpg | test | 466.6764 | 18 | 19.4954 | 1.4954 | 1.4954 | 18.9954 | 0.99543 | 0.99543 | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.8592f84486d3e21026a0de8bd8475f37.jpg | test | 747.6636 | 25 | 22.0751 | -2.9249 | 2.9249 | 21.5751 | -3.4249 | 3.4249 | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.8f5edc0c4d896e0ac72c42fad4b4ae7e.jpg | test | 659.6528 | 22.5 | 21.3365 | -1.1635 | 1.1635 | 20.8365 | -1.6635 | 1.6635 | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.b7990f89d66aa887a430c51d7385ddcd.jpg | test | 682.9595 | 20.5 | 21.3092 | 0.80924 | 0.80924 | 20.8092 | 0.30924 | 0.30924 | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.a14a36104d29927ab54f862a9837d584.jpg | test | 587.8149 | 19.5 | 19.9452 | 0.44518 | 0.44518 | 19.4452 | -0.05482 | 0.05482 | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.dae752b5463a5088dc2770f784a243e6.jpg | test | 624.7341 | 19.5 | 21.1376 | 1.6376 | 1.6376 | 20.6376 | 1.1376 | 1.1376 | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.d69ea271fc8ead7e00a19c4bff62665c.jpg | test | 564.4092 | 18.5 | 19.7326 | 1.2326 | 1.2326 | 19.2326 | 0.73257 | 0.73257 | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.e371f94baddb2eaf7462ec73ce042fb3.jpg | test | 736.6666 | 23.75 | 22.0437 | -1.7063 | 1.7063 | 21.5437 | -2.2063 | 2.2063 | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.4cb760e4db18ad5514645a6d9ee54a47.jpg | test | 676.5772 | 22.25 | 20.9888 | -1.2612 | 1.2612 | 20.4888 | -1.7612 | 1.7612 | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.b5bbd4289ae38c62eccbabb5ba23cee6.jpg | test | 752.5583 | 25.5 | 23.702 | -1.798 | 1.798 | 23.202 | -2.298 | 2.298 | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.ac00bbc8dce23d8bb488146d95350cfe.jpg | test | 533.3905 | 22.5 | 18.2218 | -4.2782 | 4.2782 | 17.7218 | -4.7782 | 4.7782 | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.ce2222b68f762d4951ed21a7e32abfa1.jpg | test | 617.1226 | 21.5 | 20.0835 | -1.4165 | 1.4165 | 19.5835 | -1.9165 | 1.9165 | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.f1be5fe64a13290e324eac2bae09a30c.jpg | test | 669.4437 | 20 | 21.3409 | 1.3409 | 1.3409 | 20.8409 | 0.84085 | 0.84085 | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.19149aa200ed2ab6d2f9f95936683869.jpg | test | 584.0409 | 19.5 | 21.1359 | 1.6359 | 1.6359 | 20.6359 | 1.1359 | 1.1359 | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.dfde607ee1a1abd88070f4a4e9c873a7.jpg | test | 583.0995 | 18.5 | 20.9885 | 2.4885 | 2.4885 | 20.4885 | 1.9885 | 1.9885 | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.cbebc4e773617f19901fea82d27a7481.jpg | test | 694.2929 | 21.25 | 21.7961 | 0.54609 | 0.54609 | 21.2961 | 0.046093 | 0.046093 | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.172e9a9162be8b33b29886a7a7c2044f.jpg | test | 645.6973 | 19.25 | 20.8542 | 1.6042 | 1.6042 | 20.3542 | 1.1042 | 1.1042 | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.c32bbe4c003dc55f0e7db7b213e120d5.jpg | test | 704.8789 | 21.75 | 21.8736 | 0.12358 | 0.12358 | 21.3736 | -0.37642 | 0.37642 | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.60d86604165d1ad5ec3e55f3d4a92ed0.jpg | test | 527.9306 | 20.75 | 19.6011 | -1.1489 | 1.1489 | 19.1011 | -1.6489 | 1.6489 | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.642032a0ccf11c21478fc98e431d62c2.jpg | test | 688.9693 | 21.5 | 21.1381 | -0.36194 | 0.36194 | 20.6381 | -0.86194 | 0.86194 | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.0a64e6a881d6244f0916844a19eec968.jpg | test | 687.3868 | 19.5 | 21.138 | 1.638 | 1.638 | 20.638 | 1.138 | 1.138 | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.9285b7976f1da306fcfec57b8ac03392.jpg | test | 664.2073 | 19.5 | 21.1379 | 1.6379 | 1.6379 | 20.6379 | 1.1379 | 1.1379 | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.c71a61069d50d94065010b64a9ffd1a5.jpg | test | 700.8214 | 21 | 20.9889 | -0.011147 | 0.011147 | 20.4889 | -0.51115 | 0.51115 | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.cd77e3ba407312ef40811e53f8234dfc.jpg | test | 604.3657 | 20.25 | 20.0138 | -0.23621 | 0.23621 | 19.5138 | -0.73621 | 0.73621 | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.26d3c419d8aa463d4ccb6f397ffd8a0d.jpg | test | 621.6117 | 21.5 | 20.9886 | -0.51138 | 0.51138 | 20.4886 | -1.0114 | 1.0114 | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.b3c9c20efafeb14a18e816c6ca8d7855.jpg | test | 597.1891 | 19.5 | 20.9886 | 1.4886 | 1.4886 | 20.4886 | 0.98855 | 0.98855 | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.d49148703ce141d56d8246b6549a4760.jpg | test | 738.8483 | 25 | 23.5601 | -1.4399 | 1.4399 | 23.0601 | -1.9399 | 1.9399 | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.8f2cbb2d727d030158755add43241d12.jpg | test | 595.7899 | 19 | 19.811 | 0.811 | 0.811 | 19.311 | 0.311 | 0.311 | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.cb07a3b2089be3295cec77cb809df396.jpg | test | 698.9272 | 19 | 21.8364 | 2.8364 | 2.8364 | 21.3364 | 2.3364 | 2.3364 | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.b762e168ff32523cefa4b66b23ff4fa2.jpg | test | 762.3853 | 21 | 21.1373 | 0.13725 | 0.13725 | 20.6373 | -0.36275 | 0.36275 | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.ff8a6dfd8d13cd19c47af53d9384c375.jpg | test | 672.519 | 20.5 | 21.1366 | 0.63656 | 0.63656 | 20.6366 | 0.13656 | 0.13656 | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.da81051630fbd29d52f53bff91f9d894.jpg | test | 523.2335 | 19.25 | 19.5875 | 0.33754 | 0.33754 | 19.0875 | -0.16246 | 0.16246 | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.e7b47a708da0d4954eb6d698fb50fbc2.jpg | test | 585.9926 | 20 | 19.7528 | -0.24722 | 0.24722 | 19.2528 | -0.74722 | 0.74722 | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.ec359b9c3be4b77858006f1894a4fe89.jpg | test | 661.5083 | 20 | 21.3695 | 1.3695 | 1.3695 | 20.8695 | 0.86948 | 0.86948 | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.7cdd34b48873ec944be1cf54e2bbe7de.jpg | test | 579.7822 | 20 | 20.9885 | 0.9885 | 0.9885 | 20.4885 | 0.4885 | 0.4885 | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.b9d97351b8bbb80a941065b51ab298c2.jpg | test | 725.4751 | 22 | 22.0007 | 0.00070177 | 0.00070177 | 21.5007 | -0.4993 | 0.4993 | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.a92e6c133f098bc8b880cd0c95917303.jpg | test | 700.7299 | 22 | 21.851 | -0.14897 | 0.14897 | 21.351 | -0.64897 | 0.64897 | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fe073fb9b1dc338920f1a858bf5e87.jpg | test | 697.4078 | 23 | 20.9888 | -2.0112 | 2.0112 | 20.4888 | -2.5112 | 2.5112 | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.37687ccc93b1c959bc854c565f03d537.jpg | test | 664.565 | 21.75 | 20.9887 | -0.76125 | 0.76125 | 20.4887 | -1.2613 | 1.2613 | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.3b6940e484968d5a668f3c1f9ae214aa.jpg | test | 689.1593 | 21.5 | 21.3687 | -0.13133 | 0.13133 | 20.8687 | -0.63133 | 0.63133 | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.873773ad3ada175d0933d8f47c5af6c8.jpg | test | 610.6448 | 19.2 | 21.1361 | 1.9361 | 1.9361 | 20.6361 | 1.4361 | 1.4361 | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.165029284ddb2793ad8deac65e1c3f91.jpg | test | 576.7163 | 17.5 | 20.9885 | 3.4885 | 3.4885 | 20.4885 | 2.9885 | 2.9885 | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.9429abcc45818b6e31b5dd0c7d043dfd.jpg | test | 598.0547 | 18.4 | 19.9607 | 1.5607 | 1.5607 | 19.4607 | 1.0607 | 1.0607 | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.cdb9bd6640c5fb65eee49172b52cbf93.jpg | test | 573.0694 | 19 | 19.6909 | 0.69091 | 0.69091 | 19.1909 | 0.19091 | 0.19091 | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ab8df462eb38a7cfd65cff39b2992cdb.jpg | test | 610.6539 | 19.5 | 19.9231 | 0.42309 | 0.42309 | 19.4231 | -0.076906 | 0.076906 | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.3f42e0602c43c121b117dcecca57b59d.jpg | test | 701.0347 | 20.5 | 21.8534 | 1.3534 | 1.3534 | 21.3534 | 0.85344 | 0.85344 | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.4a64dc5e1c74ac81bc312481b7e581e5.jpg | test | 647.9835 | 21 | 20.989 | -0.010977 | 0.010977 | 20.489 | -0.51098 | 0.51098 | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.db8df0c1f429b3e2e71267f1fbffc989.jpg | test | 713.3898 | 23.5 | 22.4317 | -1.0683 | 1.0683 | 21.9317 | -1.5683 | 1.5683 | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.420ca201dfb51cbc2be18110aeb5765e.jpg | test | 672.0158 | 20.5 | 21.1379 | 0.63793 | 0.63793 | 20.6379 | 0.13793 | 0.13793 | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.3d9a28c55c36d0806810a87e5ea9470f.jpg | test | 697.428 | 21.5 | 21.9397 | 0.43973 | 0.43973 | 21.4397 | -0.060274 | 0.060274 | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.7b174bc08e6f9220d59234147d56740a.jpg | test | 648.5258 | 20 | 20.4984 | 0.49845 | 0.49845 | 19.9984 | -0.0015543 | 0.0015543 | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.ee2a42597e7bd3f73156286c58ff062a.jpg | test | 690.9922 | 23 | 21.569 | -1.431 | 1.431 | 21.069 | -1.931 | 1.931 | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.cca8412d959b332e5836a79cb1f63bb9.jpg | test | 674.3954 | 21.5 | 21.0568 | -0.44319 | 0.44319 | 20.5568 | -0.94319 | 0.94319 | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.5e98d5946a7670ae9374f063be3378c8.jpg | test | 643.5481 | 22.5 | 20.3172 | -2.1828 | 2.1828 | 19.8172 | -2.6828 | 2.6828 | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.dccd7a7a1610957846e542d412bd78a8.jpg | test | 597.8479 | 19.25 | 21.1374 | 1.8874 | 1.8874 | 20.6374 | 1.3874 | 1.3874 | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.e7743bd9b6bf261cd082bb4e0ea61007.jpg | test | 710.1705 | 23.5 | 20.9889 | -2.5111 | 2.5111 | 20.4889 | -3.0111 | 3.0111 | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.dc10b95de92898fa67c004505cf51be2.jpg | test | 639.0538 | 21.5 | 20.9887 | -0.51133 | 0.51133 | 20.4887 | -1.0113 | 1.0113 | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.0959cd07ae695e4405ee3ab991b172da.jpg | test | 581.1586 | 19 | 20.9888 | 1.9888 | 1.9888 | 20.4888 | 1.4888 | 1.4888 | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Pearson | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度 + 性別(M=1)) | 1.209 | 1.523 | 0.522 | 0.281 | 0.001
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0.076 | 0.107 | 0.099 | 0.095 | 0.029 | 3.9
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.232 | 1.603 | 0.522 | 0.281 | -0.499 | 52.2
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.146 | 1.407 | 0.617 | 0.381 | -0.007
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.172 | 1.496 | 0.617 | 0.381 | -0.507 | 49.3

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | mask幾何_長邊正規化
輸入特徵 | 像素長度 + 性別(M=1)
特徵標籤 | _性別
n | 67
ANN參數數 | 25
樣本每參數 | 2.68
腳本版本 | C1_v6

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 8.663 | 1.6577 | 5.226 | 0
X | 0.0188 | 0.0025 | 7.398 | 0
sexM | 0.3287 | 0.3314 | 0.992 | 0.325