## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55c174a77b98ec1352828ebfa5b9ab51.jpg | test | 610.4267 | 23 | 20.1293 | -2.8707 | 2.8707 | 19.6293 | -3.3707 | 3.3707 | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.239b012acf3a5d81cc23f63768811eab.jpg | test | 618.7463 | 21 | 20.9961 | -0.0038895 | 0.0038895 | 20.4961 | -0.50389 | 0.50389 | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.38cc6ea2963bec79f589d69fb3c38567.jpg | test | 757.2885 | 23.5 | 24.202 | 0.70197 | 0.70197 | 23.702 | 0.20197 | 0.20197 | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.0908e2acaf0d93383f9ba4d0804e8011.jpg | test | 583.1781 | 21 | 19.4095 | -1.5905 | 1.5905 | 18.9095 | -2.0905 | 2.0905 | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.93c30592402d913f3267450c16f2d887.jpg | test | 633.1058 | 21.5 | 21.1994 | -0.30061 | 0.30061 | 20.6994 | -0.80061 | 0.80061 | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.3c7d07d05aae59d1f393853f31eb78a9.jpg | test | 712.2113 | 22 | 21.6125 | -0.38745 | 0.38745 | 21.1125 | -0.88745 | 0.88745 | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.dd647087a302f451c265723a4c79a4f4.jpg | test | 765.3774 | 25 | 24.4198 | -0.58022 | 0.58022 | 23.9198 | -1.0802 | 1.0802 | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.fbef341d23507d0e4aca06499a411bb3.jpg | test | 584.5915 | 20.5 | 20.2169 | -0.28311 | 0.28311 | 19.7169 | -0.78311 | 0.78311 | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.a4e9643443ee2e940ab17d8bc2f79ed4.jpg | test | 648.3928 | 21 | 20.6305 | -0.36952 | 0.36952 | 20.1305 | -0.86952 | 0.86952 | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.9c2ea6a8287eca71401d1cb4a5b4c75c.jpg | test | 466.6764 | 18 | 22.4518 | 4.4518 | 4.4518 | 21.9518 | 3.9518 | 3.9518 | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.8592f84486d3e21026a0de8bd8475f37.jpg | test | 747.6636 | 25 | 24.1665 | -0.83348 | 0.83348 | 23.6665 | -1.3335 | 1.3335 | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.8f5edc0c4d896e0ac72c42fad4b4ae7e.jpg | test | 659.6528 | 22.5 | 21.2304 | -1.2696 | 1.2696 | 20.7304 | -1.7696 | 1.7696 | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.b7990f89d66aa887a430c51d7385ddcd.jpg | test | 682.9595 | 20.5 | 21.0321 | 0.53208 | 0.53208 | 20.5321 | 0.032076 | 0.032076 | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.a14a36104d29927ab54f862a9837d584.jpg | test | 587.8149 | 19.5 | 20.3835 | 0.88353 | 0.88353 | 19.8835 | 0.38353 | 0.38353 | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.dae752b5463a5088dc2770f784a243e6.jpg | test | 624.7341 | 19.5 | 20.7213 | 1.2213 | 1.2213 | 20.2213 | 0.7213 | 0.7213 | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.d69ea271fc8ead7e00a19c4bff62665c.jpg | test | 564.4092 | 18.5 | 19.5281 | 1.0281 | 1.0281 | 19.0281 | 0.52807 | 0.52807 | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.e371f94baddb2eaf7462ec73ce042fb3.jpg | test | 736.6666 | 23.75 | 23.7475 | -0.0025415 | 0.0025415 | 23.2475 | -0.50254 | 0.50254 | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.4cb760e4db18ad5514645a6d9ee54a47.jpg | test | 676.5772 | 22.25 | 21.4045 | -0.84554 | 0.84554 | 20.9045 | -1.3455 | 1.3455 | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.b5bbd4289ae38c62eccbabb5ba23cee6.jpg | test | 752.5583 | 25.5 | 23.2113 | -2.2887 | 2.2887 | 22.7113 | -2.7887 | 2.7887 | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.ac00bbc8dce23d8bb488146d95350cfe.jpg | test | 533.3905 | 22.5 | 18.2644 | -4.2356 | 4.2356 | 17.7644 | -4.7356 | 4.7356 | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.ce2222b68f762d4951ed21a7e32abfa1.jpg | test | 617.1226 | 21.5 | 20.0359 | -1.4641 | 1.4641 | 19.5359 | -1.9641 | 1.9641 | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.f1be5fe64a13290e324eac2bae09a30c.jpg | test | 669.4437 | 20 | 21.6416 | 1.6416 | 1.6416 | 21.1416 | 1.1416 | 1.1416 | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.19149aa200ed2ab6d2f9f95936683869.jpg | test | 584.0409 | 19.5 | 19.8576 | 0.35764 | 0.35764 | 19.3576 | -0.14236 | 0.14236 | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.dfde607ee1a1abd88070f4a4e9c873a7.jpg | test | 583.0995 | 18.5 | 19.7894 | 1.2894 | 1.2894 | 19.2894 | 0.78941 | 0.78941 | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.cbebc4e773617f19901fea82d27a7481.jpg | test | 694.2929 | 21.25 | 22.2761 | 1.0261 | 1.0261 | 21.7761 | 0.52608 | 0.52608 | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.172e9a9162be8b33b29886a7a7c2044f.jpg | test | 645.6973 | 19.25 | 20.648 | 1.398 | 1.398 | 20.148 | 0.89796 | 0.89796 | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.c32bbe4c003dc55f0e7db7b213e120d5.jpg | test | 704.8789 | 21.75 | 22.9099 | 1.1599 | 1.1599 | 22.4099 | 0.65989 | 0.65989 | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.60d86604165d1ad5ec3e55f3d4a92ed0.jpg | test | 527.9306 | 20.75 | 19.3617 | -1.3883 | 1.3883 | 18.8617 | -1.8883 | 1.8883 | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.642032a0ccf11c21478fc98e431d62c2.jpg | test | 688.9693 | 21.5 | 22.1183 | 0.61833 | 0.61833 | 21.6183 | 0.11833 | 0.11833 | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.0a64e6a881d6244f0916844a19eec968.jpg | test | 687.3868 | 19.5 | 21.848 | 2.348 | 2.348 | 21.348 | 1.848 | 1.848 | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.9285b7976f1da306fcfec57b8ac03392.jpg | test | 664.2073 | 19.5 | 21.0579 | 1.5579 | 1.5579 | 20.5579 | 1.0579 | 1.0579 | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.c71a61069d50d94065010b64a9ffd1a5.jpg | test | 700.8214 | 21 | 21.2065 | 0.20654 | 0.20654 | 20.7065 | -0.29346 | 0.29346 | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.cd77e3ba407312ef40811e53f8234dfc.jpg | test | 604.3657 | 20.25 | 20.4568 | 0.20683 | 0.20683 | 19.9568 | -0.29317 | 0.29317 | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.26d3c419d8aa463d4ccb6f397ffd8a0d.jpg | test | 621.6117 | 21.5 | 19.1407 | -2.3593 | 2.3593 | 18.6407 | -2.8593 | 2.8593 | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.b3c9c20efafeb14a18e816c6ca8d7855.jpg | test | 597.1891 | 19.5 | 19.1147 | -0.38526 | 0.38526 | 18.6147 | -0.88526 | 0.88526 | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.d49148703ce141d56d8246b6549a4760.jpg | test | 738.8483 | 25 | 22.969 | -2.031 | 2.031 | 22.469 | -2.531 | 2.531 | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.8f2cbb2d727d030158755add43241d12.jpg | test | 595.7899 | 19 | 19.2163 | 0.2163 | 0.2163 | 18.7163 | -0.2837 | 0.2837 | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.cb07a3b2089be3295cec77cb809df396.jpg | test | 698.9272 | 19 | 20.3332 | 1.3332 | 1.3332 | 19.8332 | 0.83318 | 0.83318 | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.b762e168ff32523cefa4b66b23ff4fa2.jpg | test | 762.3853 | 21 | 22.3962 | 1.3962 | 1.3962 | 21.8962 | 0.89622 | 0.89622 | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.ff8a6dfd8d13cd19c47af53d9384c375.jpg | test | 672.519 | 20.5 | 21.1559 | 0.65594 | 0.65594 | 20.6559 | 0.15594 | 0.15594 | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.da81051630fbd29d52f53bff91f9d894.jpg | test | 523.2335 | 19.25 | 19.128 | -0.12202 | 0.12202 | 18.628 | -0.62202 | 0.62202 | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.e7b47a708da0d4954eb6d698fb50fbc2.jpg | test | 585.9926 | 20 | 19.4722 | -0.52778 | 0.52778 | 18.9722 | -1.0278 | 1.0278 | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.ec359b9c3be4b77858006f1894a4fe89.jpg | test | 661.5083 | 20 | 20.9494 | 0.94936 | 0.94936 | 20.4494 | 0.44936 | 0.44936 | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.7cdd34b48873ec944be1cf54e2bbe7de.jpg | test | 579.7822 | 20 | 19.497 | -0.50295 | 0.50295 | 18.997 | -1.003 | 1.003 | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.b9d97351b8bbb80a941065b51ab298c2.jpg | test | 725.4751 | 22 | 23.6664 | 1.6664 | 1.6664 | 23.1664 | 1.1664 | 1.1664 | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.a92e6c133f098bc8b880cd0c95917303.jpg | test | 700.7299 | 22 | 22.4457 | 0.44568 | 0.44568 | 21.9457 | -0.054324 | 0.054324 | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fe073fb9b1dc338920f1a858bf5e87.jpg | test | 697.4078 | 23 | 21.389 | -1.611 | 1.611 | 20.889 | -2.111 | 2.111 | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.37687ccc93b1c959bc854c565f03d537.jpg | test | 664.565 | 21.75 | 20.7348 | -1.0152 | 1.0152 | 20.2348 | -1.5152 | 1.5152 | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.3b6940e484968d5a668f3c1f9ae214aa.jpg | test | 689.1593 | 21.5 | 22.2047 | 0.70471 | 0.70471 | 21.7047 | 0.20471 | 0.20471 | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.873773ad3ada175d0933d8f47c5af6c8.jpg | test | 610.6448 | 19.2 | 19.7469 | 0.54691 | 0.54691 | 19.2469 | 0.046911 | 0.046911 | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.165029284ddb2793ad8deac65e1c3f91.jpg | test | 576.7163 | 17.5 | 19.2445 | 1.7445 | 1.7445 | 18.7445 | 1.2445 | 1.2445 | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.9429abcc45818b6e31b5dd0c7d043dfd.jpg | test | 598.0547 | 18.4 | 19.864 | 1.464 | 1.464 | 19.364 | 0.96401 | 0.96401 | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.cdb9bd6640c5fb65eee49172b52cbf93.jpg | test | 573.0694 | 19 | 19.3505 | 0.3505 | 0.3505 | 18.8505 | -0.1495 | 0.1495 | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ab8df462eb38a7cfd65cff39b2992cdb.jpg | test | 610.6539 | 19.5 | 20.034 | 0.53404 | 0.53404 | 19.534 | 0.034043 | 0.034043 | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.3f42e0602c43c121b117dcecca57b59d.jpg | test | 701.0347 | 20.5 | 22.0495 | 1.5495 | 1.5495 | 21.5495 | 1.0495 | 1.0495 | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.4a64dc5e1c74ac81bc312481b7e581e5.jpg | test | 647.9835 | 21 | 20.6322 | -0.3678 | 0.3678 | 20.1322 | -0.8678 | 0.8678 | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.db8df0c1f429b3e2e71267f1fbffc989.jpg | test | 713.3898 | 23.5 | 21.9716 | -1.5284 | 1.5284 | 21.4716 | -2.0284 | 2.0284 | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.420ca201dfb51cbc2be18110aeb5765e.jpg | test | 672.0158 | 20.5 | 20.7104 | 0.21043 | 0.21043 | 20.2104 | -0.28957 | 0.28957 | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.3d9a28c55c36d0806810a87e5ea9470f.jpg | test | 697.428 | 21.5 | 21.1845 | -0.31547 | 0.31547 | 20.6845 | -0.81547 | 0.81547 | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.7b174bc08e6f9220d59234147d56740a.jpg | test | 648.5258 | 20 | 20.4418 | 0.44175 | 0.44175 | 19.9418 | -0.058248 | 0.058248 | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.ee2a42597e7bd3f73156286c58ff062a.jpg | test | 690.9922 | 23 | 21.269 | -1.731 | 1.731 | 20.769 | -2.231 | 2.231 | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.cca8412d959b332e5836a79cb1f63bb9.jpg | test | 674.3954 | 21.5 | 21.0569 | -0.4431 | 0.4431 | 20.5569 | -0.9431 | 0.9431 | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.5e98d5946a7670ae9374f063be3378c8.jpg | test | 643.5481 | 22.5 | 19.642 | -2.858 | 2.858 | 19.142 | -3.358 | 3.358 | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.dccd7a7a1610957846e542d412bd78a8.jpg | test | 597.8479 | 19.25 | 19.8611 | 0.61106 | 0.61106 | 19.3611 | 0.11106 | 0.11106 | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.e7743bd9b6bf261cd082bb4e0ea61007.jpg | test | 710.1705 | 23.5 | 22.7859 | -0.71408 | 0.71408 | 22.2859 | -1.2141 | 1.2141 | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.dc10b95de92898fa67c004505cf51be2.jpg | test | 639.0538 | 21.5 | 19.854 | -1.646 | 1.646 | 19.354 | -2.146 | 2.146 | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.0959cd07ae695e4405ee3ab991b172da.jpg | test | 581.1586 | 19 | 19.2427 | 0.24273 | 0.24273 | 18.7427 | -0.25727 | 0.25727 | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Pearson | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度 + 年齡) | 1.059 | 1.363 | 0.66 | 0.438 | 0.033
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0.059 | 0.079 | 0.038 | 0.053 | 0.044 | 4.8
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.086 | 1.44 | 0.66 | 0.438 | -0.467 | 58.1
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.087 | 1.359 | 0.648 | 0.42 | 0.011
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.127 | 1.444 | 0.648 | 0.42 | -0.489 | 50.7

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | mask幾何_長邊正規化
輸入特徵 | 像素長度 + 年齡
特徵標籤 | _年齡
n | 67
ANN參數數 | 21
樣本每參數 | 3.19
腳本版本 | C1_v6_py