## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 是否過長 | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55c174a77b98ec1352828ebfa5b9ab51.jpg | test | 617.5624 | 23 | 20.113 | -2.887 | 2.887 | 19.613 | -3.387 | 3.387 | FALSE | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.239b012acf3a5d81cc23f63768811eab.jpg | test | 629.0265 | 21 | 20.5051 | -0.49491 | 0.49491 | 20.0051 | -0.99491 | 0.99491 | FALSE | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.38cc6ea2963bec79f589d69fb3c38567.jpg | test | 773.0906 | 23.5 | 24.1818 | 0.68176 | 0.68176 | 23.6818 | 0.18176 | 0.18176 | TRUE | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.0908e2acaf0d93383f9ba4d0804e8011.jpg | test | 583.9551 | 21 | 19.5729 | -1.4271 | 1.4271 | 19.0729 | -1.9271 | 1.9271 | FALSE | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.93c30592402d913f3267450c16f2d887.jpg | test | 633.7884 | 21.5 | 20.6198 | -0.88018 | 0.88018 | 20.1198 | -1.3802 | 1.3802 | FALSE | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.3c7d07d05aae59d1f393853f31eb78a9.jpg | test | 727.8902 | 22 | 22.8147 | 0.81466 | 0.81466 | 22.3147 | 0.31466 | 0.31466 | TRUE | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.dd647087a302f451c265723a4c79a4f4.jpg | test | 771.7453 | 25 | 23.8359 | -1.1641 | 1.1641 | 23.3359 | -1.6641 | 1.6641 | FALSE | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.fbef341d23507d0e4aca06499a411bb3.jpg | test | 595.6063 | 20.5 | 19.8046 | -0.69537 | 0.69537 | 19.3046 | -1.1954 | 1.1954 | FALSE | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.a4e9643443ee2e940ab17d8bc2f79ed4.jpg | test | 655.4057 | 21 | 20.8227 | -0.1773 | 0.1773 | 20.3227 | -0.6773 | 0.6773 | FALSE | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.9c2ea6a8287eca71401d1cb4a5b4c75c.jpg | test | 464.7348 | 18 | 19.2787 | 1.2787 | 1.2787 | 18.7787 | 0.77875 | 0.77875 | TRUE | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.8592f84486d3e21026a0de8bd8475f37.jpg | test | 767.7139 | 25 | 24.3545 | -0.64551 | 0.64551 | 23.8545 | -1.1455 | 1.1455 | FALSE | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.8f5edc0c4d896e0ac72c42fad4b4ae7e.jpg | test | 678.6898 | 22.5 | 21.6424 | -0.85756 | 0.85756 | 21.1424 | -1.3576 | 1.3576 | FALSE | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.b7990f89d66aa887a430c51d7385ddcd.jpg | test | 690.9687 | 20.5 | 21.1738 | 0.67384 | 0.67384 | 20.6738 | 0.17384 | 0.17384 | TRUE | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.a14a36104d29927ab54f862a9837d584.jpg | test | 589.5551 | 19.5 | 20.334 | 0.83403 | 0.83403 | 19.834 | 0.33403 | 0.33403 | TRUE | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.dae752b5463a5088dc2770f784a243e6.jpg | test | 623.5114 | 19.5 | 20.3827 | 0.88271 | 0.88271 | 19.8827 | 0.38271 | 0.38271 | TRUE | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.d69ea271fc8ead7e00a19c4bff62665c.jpg | test | 567.7924 | 18.5 | 19.5038 | 1.0038 | 1.0038 | 19.0038 | 0.50384 | 0.50384 | TRUE | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.e371f94baddb2eaf7462ec73ce042fb3.jpg | test | 737.9295 | 23.75 | 23.4467 | -0.30328 | 0.30328 | 22.9467 | -0.80328 | 0.80328 | FALSE | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.4cb760e4db18ad5514645a6d9ee54a47.jpg | test | 671.2369 | 22.25 | 20.9001 | -1.3499 | 1.3499 | 20.4001 | -1.8499 | 1.8499 | FALSE | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.b5bbd4289ae38c62eccbabb5ba23cee6.jpg | test | 763.8814 | 25.5 | 23.8033 | -1.6967 | 1.6967 | 23.3033 | -2.1967 | 2.1967 | FALSE | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.ac00bbc8dce23d8bb488146d95350cfe.jpg | test | 530.8387 | 22.5 | 18.4171 | -4.0829 | 4.0829 | 17.9171 | -4.5829 | 4.5829 | FALSE | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.ce2222b68f762d4951ed21a7e32abfa1.jpg | test | 633.8854 | 21.5 | 20.265 | -1.235 | 1.235 | 19.765 | -1.735 | 1.735 | FALSE | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.f1be5fe64a13290e324eac2bae09a30c.jpg | test | 690.6223 | 20 | 21.9892 | 1.9892 | 1.9892 | 21.4892 | 1.4892 | 1.4892 | TRUE | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.19149aa200ed2ab6d2f9f95936683869.jpg | test | 593.8226 | 19.5 | 19.8713 | 0.37126 | 0.37126 | 19.3713 | -0.12874 | 0.12874 | FALSE | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.dfde607ee1a1abd88070f4a4e9c873a7.jpg | test | 586.3052 | 18.5 | 19.8806 | 1.3806 | 1.3806 | 19.3806 | 0.88064 | 0.88064 | TRUE | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.cbebc4e773617f19901fea82d27a7481.jpg | test | 691.7609 | 21.25 | 21.8939 | 0.64393 | 0.64393 | 21.3939 | 0.14393 | 0.14393 | TRUE | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.172e9a9162be8b33b29886a7a7c2044f.jpg | test | 654.7971 | 19.25 | 20.8166 | 1.5666 | 1.5666 | 20.3166 | 1.0666 | 1.0666 | TRUE | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.c32bbe4c003dc55f0e7db7b213e120d5.jpg | test | 684.6488 | 21.75 | 21.2448 | -0.50524 | 0.50524 | 20.7448 | -1.0052 | 1.0052 | FALSE | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.60d86604165d1ad5ec3e55f3d4a92ed0.jpg | test | 534.3358 | 20.75 | 19.2075 | -1.5425 | 1.5425 | 18.7075 | -2.0425 | 2.0425 | FALSE | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.642032a0ccf11c21478fc98e431d62c2.jpg | test | 690.0057 | 21.5 | 21.6783 | 0.17826 | 0.17826 | 21.1783 | -0.32174 | 0.32174 | FALSE | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.0a64e6a881d6244f0916844a19eec968.jpg | test | 679.5592 | 19.5 | 21.5875 | 2.0875 | 2.0875 | 21.0875 | 1.5875 | 1.5875 | TRUE | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.9285b7976f1da306fcfec57b8ac03392.jpg | test | 673.7303 | 19.5 | 21.437 | 1.937 | 1.937 | 20.937 | 1.437 | 1.437 | TRUE | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.c71a61069d50d94065010b64a9ffd1a5.jpg | test | 692.7868 | 21 | 21.192 | 0.19196 | 0.19196 | 20.692 | -0.30804 | 0.30804 | FALSE | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.cd77e3ba407312ef40811e53f8234dfc.jpg | test | 605.9172 | 20.25 | 20.3931 | 0.14308 | 0.14308 | 19.8931 | -0.35692 | 0.35692 | FALSE | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.26d3c419d8aa463d4ccb6f397ffd8a0d.jpg | test | 626.0481 | 21.5 | 20.2875 | -1.2125 | 1.2125 | 19.7875 | -1.7125 | 1.7125 | FALSE | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.b3c9c20efafeb14a18e816c6ca8d7855.jpg | test | 630.807 | 19.5 | 20.3532 | 0.85318 | 0.85318 | 19.8532 | 0.35318 | 0.35318 | TRUE | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.d49148703ce141d56d8246b6549a4760.jpg | test | 756.4476 | 25 | 23.221 | -1.779 | 1.779 | 22.721 | -2.279 | 2.279 | FALSE | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.8f2cbb2d727d030158755add43241d12.jpg | test | 608.943 | 19 | 19.8923 | 0.89231 | 0.89231 | 19.3923 | 0.39231 | 0.39231 | TRUE | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.cb07a3b2089be3295cec77cb809df396.jpg | test | 705.4185 | 19 | 20.4284 | 1.4284 | 1.4284 | 19.9284 | 0.9284 | 0.9284 | TRUE | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.b762e168ff32523cefa4b66b23ff4fa2.jpg | test | 768.3851 | 21 | 23.6671 | 2.6671 | 2.6671 | 23.1671 | 2.1671 | 2.1671 | TRUE | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.ff8a6dfd8d13cd19c47af53d9384c375.jpg | test | 687.1897 | 20.5 | 21.5202 | 1.0202 | 1.0202 | 21.0202 | 0.52021 | 0.52021 | TRUE | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.da81051630fbd29d52f53bff91f9d894.jpg | test | 523.3017 | 19.25 | 19.0526 | -0.19735 | 0.19735 | 18.5526 | -0.69735 | 0.69735 | FALSE | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.e7b47a708da0d4954eb6d698fb50fbc2.jpg | test | 586.6641 | 20 | 19.5972 | -0.40276 | 0.40276 | 19.0972 | -0.90276 | 0.90276 | FALSE | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.ec359b9c3be4b77858006f1894a4fe89.jpg | test | 658.2269 | 20 | 20.9306 | 0.93063 | 0.93063 | 20.4306 | 0.43063 | 0.43063 | TRUE | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.7cdd34b48873ec944be1cf54e2bbe7de.jpg | test | 585.5338 | 20 | 19.8609 | -0.13908 | 0.13908 | 19.3609 | -0.63908 | 0.63908 | FALSE | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.b9d97351b8bbb80a941065b51ab298c2.jpg | test | 741.1064 | 22 | 24.1385 | 2.1385 | 2.1385 | 23.6385 | 1.6385 | 1.6385 | TRUE | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.a92e6c133f098bc8b880cd0c95917303.jpg | test | 708.2876 | 22 | 22.5499 | 0.54992 | 0.54992 | 22.0499 | 0.049917 | 0.049917 | TRUE | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fe073fb9b1dc338920f1a858bf5e87.jpg | test | 706.6356 | 23 | 21.8892 | -1.1108 | 1.1108 | 21.3892 | -1.6108 | 1.6108 | FALSE | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.37687ccc93b1c959bc854c565f03d537.jpg | test | 667.72 | 21.75 | 20.8883 | -0.86172 | 0.86172 | 20.3883 | -1.3617 | 1.3617 | FALSE | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.3b6940e484968d5a668f3c1f9ae214aa.jpg | test | 686.8336 | 21.5 | 21.2904 | -0.2096 | 0.2096 | 20.7904 | -0.7096 | 0.7096 | FALSE | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.873773ad3ada175d0933d8f47c5af6c8.jpg | test | 617.295 | 19.2 | 20.1597 | 0.95969 | 0.95969 | 19.6597 | 0.45969 | 0.45969 | TRUE | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.165029284ddb2793ad8deac65e1c3f91.jpg | test | 572.369 | 17.5 | 19.7209 | 2.2209 | 2.2209 | 19.2209 | 1.7209 | 1.7209 | TRUE | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.9429abcc45818b6e31b5dd0c7d043dfd.jpg | test | 592.1724 | 18.4 | 19.8054 | 1.4054 | 1.4054 | 19.3054 | 0.90544 | 0.90544 | TRUE | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.cdb9bd6640c5fb65eee49172b52cbf93.jpg | test | 565.7973 | 19 | 19.5418 | 0.54184 | 0.54184 | 19.0418 | 0.041839 | 0.041839 | TRUE | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ab8df462eb38a7cfd65cff39b2992cdb.jpg | test | 613.1034 | 19.5 | 20.0474 | 0.54735 | 0.54735 | 19.5474 | 0.047351 | 0.047351 | TRUE | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.3f42e0602c43c121b117dcecca57b59d.jpg | test | 697.8854 | 20.5 | 21.4776 | 0.97763 | 0.97763 | 20.9776 | 0.47763 | 0.47763 | TRUE | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.4a64dc5e1c74ac81bc312481b7e581e5.jpg | test | 647.321 | 21 | 20.4813 | -0.51868 | 0.51868 | 19.9813 | -1.0187 | 1.0187 | FALSE | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.db8df0c1f429b3e2e71267f1fbffc989.jpg | test | 728.5457 | 23.5 | 22.2384 | -1.2616 | 1.2616 | 21.7384 | -1.7616 | 1.7616 | FALSE | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.420ca201dfb51cbc2be18110aeb5765e.jpg | test | 669.5804 | 20.5 | 21.0411 | 0.5411 | 0.5411 | 20.5411 | 0.041098 | 0.041098 | TRUE | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.3d9a28c55c36d0806810a87e5ea9470f.jpg | test | 686.5624 | 21.5 | 21.1035 | -0.39653 | 0.39653 | 20.6035 | -0.89653 | 0.89653 | FALSE | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.7b174bc08e6f9220d59234147d56740a.jpg | test | 662.1129 | 20 | 20.6695 | 0.66947 | 0.66947 | 20.1695 | 0.16947 | 0.16947 | TRUE | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.ee2a42597e7bd3f73156286c58ff062a.jpg | test | 693.9326 | 23 | 21.307 | -1.693 | 1.693 | 20.807 | -2.193 | 2.193 | FALSE | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.cca8412d959b332e5836a79cb1f63bb9.jpg | test | 697.2397 | 21.5 | 21.5297 | 0.02969 | 0.02969 | 21.0297 | -0.47031 | 0.47031 | FALSE | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.5e98d5946a7670ae9374f063be3378c8.jpg | test | 640.1359 | 22.5 | 20.3913 | -2.1087 | 2.1087 | 19.8913 | -2.6087 | 2.6087 | FALSE | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.dccd7a7a1610957846e542d412bd78a8.jpg | test | 592.9417 | 19.25 | 19.7523 | 0.50234 | 0.50234 | 19.2523 | 0.0023397 | 0.0023397 | TRUE | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.e7743bd9b6bf261cd082bb4e0ea61007.jpg | test | 722.7687 | 23.5 | 22.1662 | -1.3338 | 1.3338 | 21.6662 | -1.8338 | 1.8338 | FALSE | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.dc10b95de92898fa67c004505cf51be2.jpg | test | 644.7212 | 21.5 | 20.5017 | -0.99833 | 0.99833 | 20.0017 | -1.4983 | 1.4983 | FALSE | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.0959cd07ae695e4405ee3ab991b172da.jpg | test | 587.3796 | 19 | 19.8322 | 0.83218 | 0.83218 | 19.3322 | 0.33218 | 0.33218 | TRUE | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct | 過長率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度 + 年齡) | 1.053 | 1.283 | 0.486 | 0.033
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.063 |  |  | -0.467 | 55.2 | 44.9
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.078 | 1.341 | 0.435 | 0.012
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.134 |  |  | -0.488 | 53.7 | 38.8

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | mask幾何_長邊正規化
輸入特徵 | 像素長度 + 年齡
特徵標籤 | _年齡
n | 67
ANN參數數 | 21
樣本每參數 | 3.19

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 9.5223 | 1.6796 | 5.669 | 0
X | 0.0183 | 0.0024 | 7.544 | 0
age | -0.0115 | 0.0096 | -1.196 | 0.2361