## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 是否過長 | 摺別
001_jpg.rf.f66116916f1034ff42d3ca622244a7a1.jpg | test | 22 | 23 | 20.2795 | -2.7205 | 2.7205 | 19.7795 | -3.2205 | 3.2205 | FALSE | 4
002_jpg.rf.9963a010c88f0c1cc16485557aa5bbe6.jpg | test | 23.5 | 21 | 21.7485 | 0.74849 | 0.74849 | 21.2485 | 0.24849 | 0.24849 | TRUE | 2
003_jpg.rf.e51ad05d7f902b25c75f3306c011afb7.jpg | test | 23.5 | 23.5 | 21.5053 | -1.9947 | 1.9947 | 21.0053 | -2.4947 | 2.4947 | FALSE | 4
004_jpg.rf.91185a83cc0c80eb5944863f195e0be0.jpg | test | 21 | 21 | 18.8187 | -2.1813 | 2.1813 | 18.3187 | -2.6813 | 2.6813 | FALSE | 3
005_jpg.rf.d6bfd25b1c387295bb0a4f9324b63b01.jpg | test | 22 | 21.5 | 20.2795 | -1.2205 | 1.2205 | 19.7795 | -1.7205 | 1.7205 | FALSE | 4
006_jpg.rf.8f9677e435d9bab806aec41abe9c509c.jpg | test | 23.5 | 22 | 21.7485 | -0.25151 | 0.25151 | 21.2485 | -0.75151 | 0.75151 | FALSE | 2
007_jpg.rf.28f6235ca85bfe67778bf72f55c5c953.jpg | test | 23.5 | 25 | 21.6401 | -3.3599 | 3.3599 | 21.1401 | -3.8599 | 3.8599 | FALSE | 3
008_jpg.rf.6e25bbbe74b05332cd98a16ebc2d06c0.jpg | test | 22 | 20.5 | 20.5873 | 0.087316 | 0.087316 | 20.0873 | -0.41268 | 0.41268 | FALSE | 2
009_jpg.rf.5810c0777bc3544fa8a8c4a2eec91372.jpg | test | 22 | 21 | 20.2795 | -0.72048 | 0.72048 | 19.7795 | -1.2205 | 1.2205 | FALSE | 4
010_jpg.rf.9cbc38a1e354038183129ed3ce5be3bd.jpg | test | 21 | 18 | 19.4739 | 1.4739 | 1.4739 | 18.9739 | 0.97389 | 0.97389 | TRUE | 4
011_jpg.rf.93e0abfd1c8ba679d6229582d68e3ebd.jpg | test | 23.5 | 25 | 21.3932 | -3.6068 | 3.6068 | 20.8932 | -4.1068 | 4.1068 | FALSE | 5
012_jpg.rf.e1e691535b634f6242b0126913c1555e.jpg | test | 22 | 22.5 | 20.9519 | -1.5481 | 1.5481 | 20.4519 | -2.0481 | 2.0481 | FALSE | 5
013_jpg.rf.74670a19a61e8d2ab4d6df93a721d0bf.jpg | test | 23.5 | 20.5 | 21.3932 | 0.89316 | 0.89316 | 20.8932 | 0.39316 | 0.39316 | TRUE | 5
014_jpg.rf.054fe3761f03a25fffe36bdaa7ab23e2.jpg | test | 21 | 19.5 | 18.8187 | -0.68134 | 0.68134 | 18.3187 | -1.1813 | 1.1813 | FALSE | 3
015_jpg.rf.695fde2697827038b691a9db68c2ea6d.jpg | test | 21 | 19.5 | 18.9592 | -0.54081 | 0.54081 | 18.4592 | -1.0408 | 1.0408 | FALSE | 2
016_jpg.rf.75bb53bb5f2a011d156abea4e002179b.jpg | test | 21 | 18.5 | 18.9592 | 0.45919 | 0.45919 | 18.4592 | -0.040809 | 0.040809 | FALSE | 2
017_jpg.rf.ad10c8b2d6a91298ac0054c6c5a26048.jpg | test | 23.5 | 23.75 | 21.5053 | -2.2447 | 2.2447 | 21.0053 | -2.7447 | 2.7447 | FALSE | 4
018_jpg.rf.91c3434693356f69dcfb4ff1391ae50a.jpg | test | 22 | 22.25 | 20.65 | -1.6 | 1.6 | 20.15 | -2.1 | 2.1 | FALSE | 1
019_jpg.rf.02669a2475da43f4dd5937f69b679539.jpg | test | 23.5 | 25.5 | 21.5053 | -3.9947 | 3.9947 | 21.0053 | -4.4947 | 4.4947 | FALSE | 4
020_jpg.rf.8aea54730f3eaefab1a23f121a8cdde5.jpg | test | 23.5 | 22.5 | 21.7485 | -0.75151 | 0.75151 | 21.2485 | -1.2515 | 1.2515 | FALSE | 2
021_jpg.rf.0e141b251ddd95981fa303ac34074643.jpg | test | 22 | 21.5 | 20.6707 | -0.82929 | 0.82929 | 20.1707 | -1.3293 | 1.3293 | FALSE | 3
022_jpg.rf.d81f9540b892ea7ac37449e2e58cd185.jpg | test | 23.5 | 20 | 21.8461 | 1.8461 | 1.8461 | 21.3461 | 1.3461 | 1.3461 | TRUE | 1
023_jpg.rf.a75c697708b75f0450bb502534659862.jpg | test | 23.5 | 19.5 | 21.8461 | 2.3461 | 2.3461 | 21.3461 | 1.8461 | 1.8461 | TRUE | 1
024_jpg.rf.b906eee89bff6be48d0b1f393563afe5.jpg | test | 22 | 18.5 | 20.9519 | 2.4519 | 2.4519 | 20.4519 | 1.9519 | 1.9519 | TRUE | 5
025_jpg.rf.53dce8c7583912dd1ab113e906cf36fb.jpg | test | 21 | 17.5 | 19.1313 | 1.6313 | 1.6313 | 18.6313 | 1.1313 | 1.1313 | TRUE | 5
026_jpg.rf.cfdf5a6895e2bd03cb6976a4b5cf835b.jpg | test | 23.5 | 21.25 | 21.3932 | 0.14316 | 0.14316 | 20.8932 | -0.35684 | 0.35684 | FALSE | 5
027_jpg.rf.ed6e0a09aff052ee7eb729d67c4ef8f1.jpg | test | 23.5 | 19.25 | 21.7485 | 2.4985 | 2.4985 | 21.2485 | 1.9985 | 1.9985 | TRUE | 2
028_jpg.rf.f3a5fa4f1100ce1f1b2fe62a286f4243.jpg | test | 23.5 | 21.75 | 21.8461 | 0.096115 | 0.096115 | 21.3461 | -0.40389 | 0.40389 | FALSE | 1
029_jpg.rf.7a37fc1012f6f1b9f3383cea6ef2e45d.jpg | test | 23.5 | 20.75 | 21.7485 | 0.99849 | 0.99849 | 21.2485 | 0.49849 | 0.49849 | TRUE | 2
030_jpg.rf.cbb0a79529edc5568178cf06bafeb089.jpg | test | 23.5 | 21.5 | 21.7485 | 0.24849 | 0.24849 | 21.2485 | -0.25151 | 0.25151 | FALSE | 2
031_jpg.rf.1ed000144fa3b11934892b9671c1e781.jpg | test | 23.5 | 19.5 | 21.5053 | 2.0053 | 2.0053 | 21.0053 | 1.5053 | 1.5053 | TRUE | 4
032_jpg.rf.877e0e9d11cc4ff0a204e9cd3caaafd6.jpg | test | 23.5 | 19.5 | 21.8461 | 2.3461 | 2.3461 | 21.3461 | 1.8461 | 1.8461 | TRUE | 1
034_jpg.rf.d7426278556ad57f73079b35d25ef281.jpg | test | 22 | 21 | 20.65 | -0.35001 | 0.35001 | 20.15 | -0.85001 | 0.85001 | FALSE | 1
036_jpg.rf.b3e624f1dc8935a1db79e67e87ddfadc.jpg | test | 22 | 20.25 | 20.65 | 0.39999 | 0.39999 | 20.15 | -0.10001 | 0.10001 | FALSE | 1
037_jpg.rf.a64a1a57aaa5a4d4b54a3780a8ce0073.jpg | test | 23.5 | 21.5 | 21.5053 | 0.0052838 | 0.0052838 | 21.0053 | -0.49472 | 0.49472 | FALSE | 4
038_jpg.rf.c4be0456da6e8262ed040a60b1cc3541.jpg | test | 22 | 19.5 | 20.6707 | 1.1707 | 1.1707 | 20.1707 | 0.67071 | 0.67071 | TRUE | 3
039_jpg.rf.9e9a050d1df53938e102f241a800ad16.jpg | test | 23.5 | 25 | 21.3932 | -3.6068 | 3.6068 | 20.8932 | -4.1068 | 4.1068 | FALSE | 5
040_jpg.rf.3deb2c457e4b0ef9a2dc1b8a45667489.jpg | test | 23.5 | 19 | 21.6401 | 2.6401 | 2.6401 | 21.1401 | 2.1401 | 2.1401 | TRUE | 3
041_jpg.rf.4bbbfea36253186251bba070ece9e7c7.jpg | test | 23.5 | 19 | 21.5053 | 2.5053 | 2.5053 | 21.0053 | 2.0053 | 2.0053 | TRUE | 4
042_jpg.rf.b5d22e7fba96fff8e1bc826bf0ec0937.jpg | test | 22 | 21 | 20.65 | -0.35001 | 0.35001 | 20.15 | -0.85001 | 0.85001 | FALSE | 1
043_jpg.rf.0335132c4f94a47f07539e86712ae9e6.jpg | test | 22 | 20.5 | 20.2795 | -0.22048 | 0.22048 | 19.7795 | -0.72048 | 0.72048 | FALSE | 4
044_jpg.rf.b6e79f35ae21127d7114b91bee408d7d.jpg | test | 21 | 19.25 | 18.7864 | -0.46357 | 0.46357 | 18.2864 | -0.96357 | 0.96357 | FALSE | 1
045_jpg.rf.f7b24cdaf9c17654e7cf9e869b4757cd.jpg | test | 22 | 20 | 20.65 | 0.64999 | 0.64999 | 20.15 | 0.14999 | 0.14999 | TRUE | 1
046_jpg.rf.76f88b64402215cc443ed5cde0e097f2.jpg | test | 21 | 20 | 18.7864 | -1.2136 | 1.2136 | 18.2864 | -1.7136 | 1.7136 | FALSE | 1
047_jpg.rf.6a632fd4b65280f5d73a840a623469ea.jpg | test | 23.5 | 20 | 21.6401 | 1.6401 | 1.6401 | 21.1401 | 1.1401 | 1.1401 | TRUE | 3
048_jpg.rf.bf3293ace23a9a7192c3fd3f36901326.jpg | test | 23.5 | 22 | 21.6401 | -0.3599 | 0.3599 | 21.1401 | -0.8599 | 0.8599 | FALSE | 3
049_jpg.rf.7897e5c4b008ac17dda52677eb16b205.jpg | test | 23.5 | 22 | 21.3932 | -0.60684 | 0.60684 | 20.8932 | -1.1068 | 1.1068 | FALSE | 5
050_jpg.rf.4958636e3e2fe16c23221882cbfdb04d.jpg | test | 22 | 23 | 20.5873 | -2.4127 | 2.4127 | 20.0873 | -2.9127 | 2.9127 | FALSE | 2
051_jpg.rf.118bab4a6988aee4201a5fea725f651f.jpg | test | 23.5 | 21.75 | 21.7485 | -0.0015143 | 0.0015143 | 21.2485 | -0.50151 | 0.50151 | FALSE | 2
052_jpg.rf.e73b115cdceaf7c86dad1611452102c0.jpg | test | 23.5 | 21.5 | 21.6401 | 0.1401 | 0.1401 | 21.1401 | -0.3599 | 0.3599 | FALSE | 3
054_jpg.rf.1120f4cec7153f33539442a19696cbc3.jpg | test | 22 | 19.2 | 20.9519 | 1.7519 | 1.7519 | 20.4519 | 1.2519 | 1.2519 | TRUE | 5
055_jpg.rf.9403ef7ae724ecc778852c7968e2eb87.jpg | test | 21 | 17.5 | 18.8187 | 1.3187 | 1.3187 | 18.3187 | 0.81866 | 0.81866 | TRUE | 3
056_jpg.rf.7fa989e1d469f5c2b2619b20bb44876f.jpg | test | 21 | 18.4 | 18.8187 | 0.41866 | 0.41866 | 18.3187 | -0.081341 | 0.081341 | FALSE | 3
057_jpg.rf.6317f9fbb5ade3115ac57c42351159ae.jpg | test | 22 | 19 | 20.9519 | 1.9519 | 1.9519 | 20.4519 | 1.4519 | 1.4519 | TRUE | 5

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct | 過長率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=54, ANN, 10次重複平均) | 1.34 | 1.702 | 0.198 | -0.04
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0.014 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 1.7 | 1
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.413 |  |  | -0.54 | 44.1 | 36.3
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=54) | 1.35 | 1.711 | 0.187 | -0.009
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.42 |  |  | -0.509 | 46.3 | 37