## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 摺別 | 年齡 | 性別
001_jpg.rf.4c9b567ff4deaebc95dfe818620028ba.jpg | test | 398.3596 | 23 | 20.6683 | -2.3317 | 2.3317 | 20.1683 | -2.8317 | 2.8317 | 2 | 17 | M
002_jpg.rf.e7a3fcb45d83e3a2dd6afbe241bd1d73.jpg | test | 383.0063 | 21 | 20.4227 | -0.57734 | 0.57734 | 19.9227 | -1.0773 | 1.0773 | 4 | 15 | F
003_jpg.rf.1f6d62636a99328020108bb78ef3c835.jpg | test | 494.6004 | 23.5 | 22.9594 | -0.54062 | 0.54062 | 22.4594 | -1.0406 | 1.0406 | 1 | 11 | M
004_jpg.rf.4013d1526ae79399b0311b45cce6dc49.jpg | test | 372.854 | 21 | 20.2578 | -0.74218 | 0.74218 | 19.7578 | -1.2422 | 1.2422 | 1 | 74 | F
005_jpg.rf.db41c76a1a0f67c029e07def41fa7e71.jpg | test | 459.7939 | 21.5 | 22.1115 | 0.61153 | 0.61153 | 21.6115 | 0.11153 | 0.11153 | 2 | 12 | F
006_jpg.rf.d226f3637e96179b1db115d31f983def.jpg | test | 448.1086 | 22 | 21.8222 | -0.17778 | 0.17778 | 21.3222 | -0.67778 | 0.67778 | 2 | 12 | F
007_jpg.rf.700d0bf10fa8fd648835e0074572e5d8.jpg | test | 514.2229 | 25 | 23.0153 | -1.9847 | 1.9847 | 22.5153 | -2.4847 | 2.4847 | 4 | 20 | M
008_jpg.rf.5812b75fe38ce91b0ecc6190e59be8c3.jpg | test | 354.9838 | 20.5 | 20.295 | -0.20497 | 0.20497 | 19.795 | -0.70497 | 0.70497 | 3 | 64 | M
009_jpg.rf.8bab93b7d56749aa98648bdd1ca7afdb.jpg | test | 430.0932 | 21 | 21.5439 | 0.54387 | 0.54387 | 21.0439 | 0.043872 | 0.043872 | 1 | 48 | M
010_jpg.rf.548a6fc07e0dd15ce1fb1c2efc5af9fa.jpg | test | 293.0334 | 18 | 21.3585 | 3.3585 | 3.3585 | 20.8585 | 2.8585 | 2.8585 | 3 | 30 | F
011_jpg.rf.31dfe6cf21e941713e13d48e451b5b34.jpg | test | 524.1488 | 25 | 24.1142 | -0.8858 | 0.8858 | 23.6142 | -1.3858 | 1.3858 | 5 | 47 | F
012_jpg.rf.1c49f445f9a076103a044e4d7ec4cbba.jpg | test | 405.4295 | 22.5 | 20.5033 | -1.9967 | 1.9967 | 20.0033 | -2.4967 | 2.4967 | 3 | 47 | F
013_jpg.rf.5aa0c8322ac4e403fc96ddf0b299a532.jpg | test | 415.6058 | 20.5 | 21.2118 | 0.71184 | 0.71184 | 20.7118 | 0.21184 | 0.21184 | 1 | 60 | M
014_jpg.rf.3c9e80b37f0a897edf939f5b2a539ad8.jpg | test | 369.1142 | 19.5 | 20.3492 | 0.84923 | 0.84923 | 19.8492 | 0.34923 | 0.34923 | 5 | 70 | M
015_jpg.rf.94b4a7961d4eac445d4907eb273a8c9c.jpg | test | 381.8997 | 19.5 | 20.4025 | 0.90249 | 0.90249 | 19.9025 | 0.40249 | 0.40249 | 4 | 18 | M
016_jpg.rf.7ab63b1fd0e68335acee897bc3b0a865.jpg | test | 362.0889 | 18.5 | 20.2263 | 1.7263 | 1.7263 | 19.7263 | 1.2263 | 1.2263 | 3 | 49 | M
017_jpg.rf.f41244d846f5acefd512d3fe33b1f7c7.jpg | test | 457.0168 | 23.75 | 22.0429 | -1.7071 | 1.7071 | 21.5429 | -2.2071 | 2.2071 | 2 | 47 | F
018_jpg.rf.22c1355b4bd4dc78157bf7cb3b88bd48.jpg | test | 422.7534 | 22.25 | 21.2149 | -1.0351 | 1.0351 | 20.7149 | -1.5351 | 1.5351 | 4 | 47 | F
019_jpg.rf.5b1215807086f746eeb6c3f30bedcbee.jpg | test | 471.8146 | 25.5 | 22.6788 | -2.8212 | 2.8212 | 22.1788 | -3.3212 | 3.3212 | 5 | 14 | M
020_jpg.rf.6f3df25507befe53cc2fe1e6839d320a.jpg | test | 309.2779 | 22.5 | 19.0326 | -3.4674 | 3.4674 | 18.5326 | -3.9674 | 3.9674 | 1 | 36 | F
021_jpg.rf.8b63d0945baeef56e60cbc002150e4bb.jpg | test | 439.3454 | 21.5 | 21.6059 | 0.10593 | 0.10593 | 21.1059 | -0.39407 | 0.39407 | 2 | 58 | M
022_jpg.rf.116af67b6e3794e3f8ed2f5d51cca8a1.jpg | test | 411.1027 | 20 | 20.9406 | 0.94061 | 0.94061 | 20.4406 | 0.44061 | 0.44061 | 2 | 22 | F
023_jpg.rf.c81eb814a1c67711193aa6d0ef2ba449.jpg | test | 417.6075 | 19.5 | 20.8766 | 1.3766 | 1.3766 | 20.3766 | 0.8766 | 0.8766 | 3 | 28 | F
024_jpg.rf.32a9c8afc84e54eb0a5df0b4c0ce394c.jpg | test | 354.1127 | 18.5 | 19.8666 | 1.3666 | 1.3666 | 19.3666 | 0.86663 | 0.86663 | 1 | 28 | F
026_jpg.rf.997b35ef0b16674048632d1fe4f74d00.jpg | test | 531.707 | 21.25 | 24.298 | 3.048 | 3.048 | 23.798 | 2.548 | 2.548 | 5 | 34 | F
027_jpg.rf.bef5c4b7ae4115dbc519047689c1b85a.jpg | test | 430.7793 | 19.25 | 21.5579 | 2.3079 | 2.3079 | 21.0579 | 1.8079 | 1.8079 | 5 | 41 | F
028_jpg.rf.9dc294ecb02a107d9bb666dcad46368b.jpg | test | 430.5819 | 21.75 | 21.3811 | -0.36886 | 0.36886 | 20.8811 | -0.86886 | 0.86886 | 4 | 41 | F
029_jpg.rf.68aa50dedf23782d475ba73aeefa8402.jpg | test | 324.4989 | 20.75 | 19.5493 | -1.2007 | 1.2007 | 19.0493 | -1.7007 | 1.7007 | 4 | 52 | M
030_jpg.rf.324003241288b34853323a8b697e5754.jpg | test | 488.9778 | 21.5 | 23.6774 | 2.1774 | 2.1774 | 23.1774 | 1.6774 | 1.6774 | 3 | 44 | M
031_jpg.rf.81b158711b26da9baabc14f9d9de3b5a.jpg | test | 400.8561 | 19.5 | 20.881 | 1.381 | 1.381 | 20.381 | 0.88097 | 0.88097 | 5 | 25 | M
032_jpg.rf.3d37a54c9ba12c154d2dfd85c178f1a5.jpg | test | 377.8471 | 19.5 | 20.3655 | 0.86549 | 0.86549 | 19.8655 | 0.36549 | 0.36549 | 1 | 25 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Pearson | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=31, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度) | 1.348 | 1.621 | 0.545 | 0.298 | 0.037
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0.035 | 0.053 | 0.037 | 0.041 | 0.025 | 2.4
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.355 | 1.685 | 0.545 | 0.298 | -0.463 | 44.8
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=31) | 1.29 | 1.539 | 0.597 | 0.356 | -0.02
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.295 | 1.624 | 0.597 | 0.356 | -0.52 | 48.4

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | 重新標註-2
輸入特徵 | 像素長度
特徵標籤
隱藏層 | 5
n | 31
ANN參數數 | 16
樣本每參數 | 1.94
腳本版本 | C1_pose_kfold

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 12.7952 | 1.9542 | 6.547 | 0
X | 0.0204 | 0.0047 | 4.374 | 0.0001