## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 摺別 | 年齡 | 性別
001_jpg.rf.4c9b567ff4deaebc95dfe818620028ba.jpg | test | 300.0862 | 23 | 19.3346 | -3.6654 | 3.6654 | 18.8346 | -4.1654 | 4.1654 | 2 | 17 | M
002_jpg.rf.e7a3fcb45d83e3a2dd6afbe241bd1d73.jpg | test | 407.7997 | 21 | 21.7678 | 0.76778 | 0.76778 | 21.2678 | 0.26778 | 0.26778 | 4 | 15 | F
003_jpg.rf.1f6d62636a99328020108bb78ef3c835.jpg | test | 428.9703 | 23.5 | 22.2351 | -1.2649 | 1.2649 | 21.7351 | -1.7649 | 1.7649 | 1 | 11 | M
004_jpg.rf.4013d1526ae79399b0311b45cce6dc49.jpg | test | 363.2671 | 21 | 21.0957 | 0.095707 | 0.095707 | 20.5957 | -0.40429 | 0.40429 | 1 | 74 | F
005_jpg.rf.db41c76a1a0f67c029e07def41fa7e71.jpg | test | 328.2126 | 21.5 | 19.785 | -1.715 | 1.715 | 19.285 | -2.215 | 2.215 | 2 | 12 | F
006_jpg.rf.d226f3637e96179b1db115d31f983def.jpg | test | 409.624 | 22 | 21.999 | -0.0010386 | 0.0010386 | 21.499 | -0.50104 | 0.50104 | 2 | 12 | F
007_jpg.rf.700d0bf10fa8fd648835e0074572e5d8.jpg | test | 479.3198 | 25 | 22.9116 | -2.0884 | 2.0884 | 22.4116 | -2.5884 | 2.5884 | 4 | 20 | M
008_jpg.rf.5812b75fe38ce91b0ecc6190e59be8c3.jpg | test | 288.1063 | 20.5 | 20.3031 | -0.19693 | 0.19693 | 19.8031 | -0.69693 | 0.69693 | 3 | 64 | M
009_jpg.rf.8bab93b7d56749aa98648bdd1ca7afdb.jpg | test | 400.6883 | 21 | 21.7439 | 0.74391 | 0.74391 | 21.2439 | 0.24391 | 0.24391 | 1 | 48 | M
010_jpg.rf.548a6fc07e0dd15ce1fb1c2efc5af9fa.jpg | test | 276.6443 | 18 | 20.217 | 2.217 | 2.217 | 19.717 | 1.717 | 1.717 | 3 | 30 | F
011_jpg.rf.31dfe6cf21e941713e13d48e451b5b34.jpg | test | 394.9565 | 25 | 21.4021 | -3.5979 | 3.5979 | 20.9021 | -4.0979 | 4.0979 | 5 | 47 | F
012_jpg.rf.1c49f445f9a076103a044e4d7ec4cbba.jpg | test | 384.6925 | 22.5 | 21.4927 | -1.0073 | 1.0073 | 20.9927 | -1.5073 | 1.5073 | 3 | 47 | F
013_jpg.rf.5aa0c8322ac4e403fc96ddf0b299a532.jpg | test | 395.4392 | 20.5 | 21.6526 | 1.1526 | 1.1526 | 21.1526 | 0.65262 | 0.65262 | 1 | 60 | M
014_jpg.rf.3c9e80b37f0a897edf939f5b2a539ad8.jpg | test | 365.6352 | 19.5 | 20.8875 | 1.3875 | 1.3875 | 20.3875 | 0.88748 | 0.88748 | 5 | 70 | M
015_jpg.rf.94b4a7961d4eac445d4907eb273a8c9c.jpg | test | 391.1662 | 19.5 | 21.4975 | 1.9975 | 1.9975 | 20.9975 | 1.4975 | 1.4975 | 4 | 18 | M
016_jpg.rf.7ab63b1fd0e68335acee897bc3b0a865.jpg | test | 359.05 | 18.5 | 21.0962 | 2.5962 | 2.5962 | 20.5962 | 2.0962 | 2.0962 | 3 | 49 | M
017_jpg.rf.f41244d846f5acefd512d3fe33b1f7c7.jpg | test | 522.7989 | 23.75 | 25.1323 | 1.3823 | 1.3823 | 24.6323 | 0.88232 | 0.88232 | 2 | 47 | F
018_jpg.rf.22c1355b4bd4dc78157bf7cb3b88bd48.jpg | test | 395.8455 | 22.25 | 21.5735 | -0.67649 | 0.67649 | 21.0735 | -1.1765 | 1.1765 | 4 | 47 | F
019_jpg.rf.5b1215807086f746eeb6c3f30bedcbee.jpg | test | 399.2867 | 25.5 | 21.4837 | -4.0163 | 4.0163 | 20.9837 | -4.5163 | 4.5163 | 5 | 14 | M
020_jpg.rf.6f3df25507befe53cc2fe1e6839d320a.jpg | test | 332.5046 | 22.5 | 20.5729 | -1.9271 | 1.9271 | 20.0729 | -2.4271 | 2.4271 | 1 | 36 | F
021_jpg.rf.8b63d0945baeef56e60cbc002150e4bb.jpg | test | 348.2061 | 21.5 | 20.2124 | -1.2876 | 1.2876 | 19.7124 | -1.7876 | 1.7876 | 2 | 58 | M
022_jpg.rf.116af67b6e3794e3f8ed2f5d51cca8a1.jpg | test | 364.9258 | 20 | 20.6427 | 0.64275 | 0.64275 | 20.1427 | 0.14275 | 0.14275 | 2 | 22 | F
023_jpg.rf.c81eb814a1c67711193aa6d0ef2ba449.jpg | test | 323.739 | 19.5 | 20.643 | 1.143 | 1.143 | 20.143 | 0.64296 | 0.64296 | 3 | 28 | F
024_jpg.rf.32a9c8afc84e54eb0a5df0b4c0ce394c.jpg | test | 308.2925 | 18.5 | 20.1728 | 1.6728 | 1.6728 | 19.6728 | 1.1728 | 1.1728 | 1 | 28 | F
026_jpg.rf.997b35ef0b16674048632d1fe4f74d00.jpg | test | 441.3606 | 21.25 | 22.3156 | 1.0656 | 1.0656 | 21.8156 | 0.56564 | 0.56564 | 5 | 34 | F
027_jpg.rf.bef5c4b7ae4115dbc519047689c1b85a.jpg | test | 347.2761 | 19.25 | 20.6068 | 1.3568 | 1.3568 | 20.1068 | 0.85676 | 0.85676 | 5 | 41 | F
028_jpg.rf.9dc294ecb02a107d9bb666dcad46368b.jpg | test | 429.2496 | 21.75 | 22.1155 | 0.36547 | 0.36547 | 21.6155 | -0.13453 | 0.13453 | 4 | 41 | F
029_jpg.rf.68aa50dedf23782d475ba73aeefa8402.jpg | test | 331.0009 | 20.75 | 20.5317 | -0.21833 | 0.21833 | 20.0317 | -0.71833 | 0.71833 | 4 | 52 | M
030_jpg.rf.324003241288b34853323a8b697e5754.jpg | test | 430.5054 | 21.5 | 22.2842 | 0.78423 | 0.78423 | 21.7842 | 0.28423 | 0.28423 | 3 | 44 | M
031_jpg.rf.81b158711b26da9baabc14f9d9de3b5a.jpg | test | 348.088 | 19.5 | 20.6184 | 1.1184 | 1.1184 | 20.1184 | 0.61843 | 0.61843 | 5 | 25 | M
032_jpg.rf.3d37a54c9ba12c154d2dfd85c178f1a5.jpg | test | 374.2781 | 19.5 | 21.2855 | 1.7855 | 1.7855 | 20.7855 | 1.2855 | 1.2855 | 1 | 25 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Pearson | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=31, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度) | 1.427 | 1.75 | 0.422 | 0.179 | 0.039
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0.027 | 0.031 | 0.027 | 0.022 | 0.022 | 1
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.367 | 1.809 | 0.422 | 0.179 | -0.461 | 51.3
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=31) | 1.406 | 1.699 | 0.476 | 0.227 | 0.01
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.352 | 1.768 | 0.476 | 0.227 | -0.49 | 48.4

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | 26_batch4_前處理
輸入特徵 | 像素長度
特徵標籤
隱藏層 | 5
n | 31
ANN參數數 | 16
樣本每參數 | 1.94
腳本版本 | C1_pose_kfold

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 13.8831 | 2.0999 | 6.611 | 0
X | 0.0196 | 0.0055 | 3.548 | 0.0013