## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 摺別 | 年齡 | 性別
001_jpg.rf.1105af231b42e452e7cb1eda03ec9b04.jpg | test | 380.3094 | 23 | 20.4318 | -2.5682 | 2.5682 | 19.9318 | -3.0682 | 3.0682 | 2 | 17 | M
002_jpg.rf.c2f8eb01ea46264e4ea052a46e98be27.jpg | test | 355.3359 | 21 | 20.2594 | -0.74065 | 0.74065 | 19.7594 | -1.2406 | 1.2406 | 4 | 15 | F
003_jpg.rf.8c84e9e4fbafc67ed2555437d5b8a52e.jpg | test | 485.1709 | 23.5 | 23.3119 | -0.18809 | 0.18809 | 22.8119 | -0.68809 | 0.68809 | 1 | 11 | M
004_jpg.rf.ffb9b06a9ac63eae161da9f9ef0a9120.jpg | test | 338.4098 | 21 | 19.7452 | -1.2548 | 1.2548 | 19.2452 | -1.7548 | 1.7548 | 1 | 74 | F
005_jpg.rf.79ecb0061a063500188b8346999a17f1.jpg | test | 372.7192 | 21.5 | 20.3225 | -1.1775 | 1.1775 | 19.8225 | -1.6775 | 1.6775 | 2 | 12 | F
006_jpg.rf.254e5f854c61e299003a39c7b21a13f9.jpg | test | 462.558 | 22 | 22.491 | 0.49096 | 0.49096 | 21.991 | -0.0090382 | 0.0090382 | 2 | 12 | F
007_jpg.rf.b8504246367036950d7bf74d5288bd85.jpg | test | 478.3553 | 25 | 22.37 | -2.63 | 2.63 | 21.87 | -3.13 | 3.13 | 4 | 20 | M
008_jpg.rf.a68611e3070f2b474779cc8dfa2e4a8c.jpg | test | 366.2058 | 20.5 | 20.7684 | 0.26841 | 0.26841 | 20.2684 | -0.23159 | 0.23159 | 3 | 64 | M
009_jpg.rf.657f1c50c198307029c735dd5f82ef61.jpg | test | 456.428 | 21 | 22.6291 | 1.6291 | 1.6291 | 22.1291 | 1.1291 | 1.1291 | 1 | 48 | M
010_jpg.rf.eac5a5825bf03149622e75330479c716.jpg | test | 277.0345 | 18 | 21.4509 | 3.4509 | 3.4509 | 20.9509 | 2.9509 | 2.9509 | 3 | 30 | F
011_jpg.rf.679bbc26bb36cbde35908160560ca1e1.jpg | test | 442.7544 | 25 | 21.1171 | -3.8829 | 3.8829 | 20.6171 | -4.3829 | 4.3829 | 5 | 47 | F
012_jpg.rf.b15c84047d85689affd5e02d42e5bb7b.jpg | test | 388.7478 | 22.5 | 20.6907 | -1.8093 | 1.8093 | 20.1907 | -2.3093 | 2.3093 | 3 | 47 | F
013_jpg.rf.bce930629e64fe46f5220696f7ebfe27.jpg | test | 438.8078 | 20.5 | 22.2 | 1.7 | 1.7 | 21.7 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60 | M
014_jpg.rf.24e022f786a07a1c33f55b9c8c117055.jpg | test | 350.6428 | 19.5 | 20.7378 | 1.2378 | 1.2378 | 20.2378 | 0.73776 | 0.73776 | 5 | 70 | M
015_jpg.rf.5dc9f8101386549bc979b4c1502e2a8f.jpg | test | 392.6548 | 19.5 | 20.8969 | 1.3969 | 1.3969 | 20.3969 | 0.89687 | 0.89687 | 4 | 18 | M
016_jpg.rf.f43448224b15b8a6cd9f2d5ad9067753.jpg | test | 325.5266 | 18.5 | 21.084 | 2.584 | 2.584 | 20.584 | 2.084 | 2.084 | 3 | 49 | M
017_jpg.rf.fcaf0815466137a033e3bc08d51d6407.jpg | test | 511.6336 | 23.75 | 24.8383 | 1.0883 | 1.0883 | 24.3383 | 0.58828 | 0.58828 | 2 | 47 | F
018_jpg.rf.185b2544ce10480d5e913c252ff83704.jpg | test | 391.1659 | 22.25 | 20.8712 | -1.3788 | 1.3788 | 20.3712 | -1.8788 | 1.8788 | 4 | 47 | F
019_jpg.rf.57714c5879edaa3f926d048829bcc26c.jpg | test | 487.3224 | 25.5 | 22.9559 | -2.5441 | 2.5441 | 22.4559 | -3.0441 | 3.0441 | 5 | 14 | M
020_jpg.rf.d729a57510f1353ea9e444ad457c7a68.jpg | test | 345.337 | 22.5 | 19.9093 | -2.5907 | 2.5907 | 19.4093 | -3.0907 | 3.0907 | 1 | 36 | F
021_jpg.rf.f70910f2157b7937a12cc1541639e31b.jpg | test | 395.1166 | 21.5 | 20.6651 | -0.83495 | 0.83495 | 20.1651 | -1.3349 | 1.3349 | 2 | 58 | M
022_jpg.rf.af733d3aaa84357f6db47e3607eab176.jpg | test | 449.2425 | 20 | 21.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 21.4918 | 1.4918 | 1.4918 | 2 | 22 | F
023_jpg.rf.56c58a4d6c27e4cb7fd55d2a8f203267.jpg | test | 354.5532 | 19.5 | 20.8474 | 1.3474 | 1.3474 | 20.3474 | 0.84741 | 0.84741 | 3 | 28 | F
024_jpg.rf.6ac96b7d688a314bb1618ec97b14c384.jpg | test | 386.4145 | 18.5 | 20.9065 | 2.4065 | 2.4065 | 20.4065 | 1.9065 | 1.9065 | 1 | 28 | F
026_jpg.rf.eb86c226cc0ec30a53e817116a145c45.jpg | test | 427.1527 | 21.25 | 20.8373 | -0.41267 | 0.41267 | 20.3373 | -0.91267 | 0.91267 | 5 | 34 | F
027_jpg.rf.a584ca503394f6f521773f7455447d83.jpg | test | 398.1749 | 19.25 | 20.9305 | 1.6805 | 1.6805 | 20.4305 | 1.1805 | 1.1805 | 5 | 41 | F
028_jpg.rf.9f7173668b1aa0af84f8a71f5d2c5216.jpg | test | 429.7146 | 21.75 | 21.5379 | -0.2121 | 0.2121 | 21.0379 | -0.7121 | 0.7121 | 4 | 41 | F
029_jpg.rf.4c2982fbe8c639c7737b0b8f9c9e4168.jpg | test | 374.4141 | 20.75 | 20.5835 | -0.16652 | 0.16652 | 20.0835 | -0.66652 | 0.66652 | 4 | 52 | M
030_jpg.rf.9dd5c55183f3b91252cc7a614b646307.jpg | test | 461.8781 | 21.5 | 22.3414 | 0.84137 | 0.84137 | 21.8414 | 0.34137 | 0.34137 | 3 | 44 | M
031_jpg.rf.7fc14401be79875adabed5e9c77ccde9.jpg | test | 435.0458 | 19.5 | 20.9458 | 1.4458 | 1.4458 | 20.4458 | 0.94579 | 0.94579 | 5 | 25 | M
032_jpg.rf.1557b97911ef21a82002883aed8fdabe.jpg | test | 447.6645 | 19.5 | 22.4165 | 2.9165 | 2.9165 | 21.9165 | 2.4165 | 2.4165 | 1 | 25 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Pearson | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=31, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度) | 1.571 | 1.849 | 0.344 | 0.118 | 0.152
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0.033 | 0.022 | 0.011 | 0.007 | 0.028 | 2.4
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.572 | 1.876 | 0.344 | 0.118 | -0.348 | 35.8
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=31) | 1.391 | 1.669 | 0.5 | 0.25 | 0.04
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.412 | 1.73 | 0.5 | 0.25 | -0.46 | 41.9

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | 26_batch4
輸入特徵 | 像素長度
特徵標籤
隱藏層 | 5
n | 31
ANN參數數 | 16
樣本每參數 | 1.94
腳本版本 | C1_pose_kfold

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 12.8924 | 2.1869 | 5.895 | 0
X | 0.0206 | 0.0053 | 3.859 | 0.0006