## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 是否過長 | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55ca288714ec60e15df18c82ae76bc67.jpg | test | 20.8458 | 23 | 20.3949 | -2.6051 | 2.6051 | 19.8949 | -3.1051 | 3.1051 | FALSE | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.b8790bc4063f3067d227a4e526ae4d5a.jpg | test | 20.0144 | 21 | 20.2783 | -0.72169 | 0.72169 | 19.7783 | -1.2217 | 1.2217 | FALSE | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.3973562f637d9898e830f77b6c80ee47.jpg | test | 25.3772 | 23.5 | 21.7696 | -1.7304 | 1.7304 | 21.2696 | -2.2304 | 2.2304 | FALSE | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.436425ea8d3cfea07d5ef2c70caae4b5.jpg | test | 17.7899 | 21 | 19.8546 | -1.1454 | 1.1454 | 19.3546 | -1.6454 | 1.6454 | FALSE | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.1d35baa3c5801a31e87ca0a899761d4b.jpg | test | 19.5166 | 21.5 | 20.1112 | -1.3888 | 1.3888 | 19.6112 | -1.8888 | 1.8888 | FALSE | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.fb89dd26c09868f7f2e2c25b37391b5f.jpg | test | 22.6185 | 22 | 21.1678 | -0.83219 | 0.83219 | 20.6678 | -1.3322 | 1.3322 | FALSE | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.2110ece5cbfd523ce6fcb59e5d6ad175.jpg | test | 29.9955 | 25 | 22.9644 | -2.0356 | 2.0356 | 22.4644 | -2.5356 | 2.5356 | FALSE | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.1cb684b004a4e0ce882049570d799742.jpg | test | 21.11 | 20.5 | 21.0168 | 0.51683 | 0.51683 | 20.5168 | 0.016826 | 0.016826 | TRUE | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.d07b2087243858aeb80be1e1ba7bb714.jpg | test | 19.934 | 21 | 20.6155 | -0.38453 | 0.38453 | 20.1155 | -0.88453 | 0.88453 | FALSE | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.12ed75eb6a538870bf7c1892befd47be.jpg | test | 16.1166 | 18 | 19.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 18.9307 | 0.93074 | 0.93074 | TRUE | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.24a3e73fb488d0e0a7ca2d4611dd2557.jpg | test | 23.8512 | 25 | 21.2128 | -3.7872 | 3.7872 | 20.7128 | -4.2872 | 4.2872 | FALSE | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.6c455947b4199ab5255c85a091b58a31.jpg | test | 19.6822 | 22.5 | 20.0203 | -2.4797 | 2.4797 | 19.5203 | -2.9797 | 2.9797 | FALSE | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.34ce0b922f6a8d44280cc06be70b40ad.jpg | test | 26.3512 | 20.5 | 22.0861 | 1.5861 | 1.5861 | 21.5861 | 1.0861 | 1.0861 | TRUE | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.dde521f03ce3dfcd7df92ba1e3713e58.jpg | test | 20.4491 | 19.5 | 20.536 | 1.036 | 1.036 | 20.036 | 0.53601 | 0.53601 | TRUE | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.70e2f6dc9893c6e58cabccd7c011d5b9.jpg | test | 22.8136 | 19.5 | 21.6101 | 2.1101 | 2.1101 | 21.1101 | 1.6101 | 1.6101 | TRUE | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.65b8db683dc4f8cc8aaac8393cb41f39.jpg | test | 21.3113 | 18.5 | 20.5296 | 2.0296 | 2.0296 | 20.0296 | 1.5296 | 1.5296 | TRUE | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.708a61dec88abfd33e593ec334f78b1d.jpg | test | 26.0532 | 23.75 | 21.8572 | -1.8928 | 1.8928 | 21.3572 | -2.3928 | 2.3928 | FALSE | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.5bf79ee3a41faec6e55dc417b91586fc.jpg | test | 21.1078 | 22.25 | 20.63 | -1.62 | 1.62 | 20.13 | -2.12 | 2.12 | FALSE | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.3db79a352ad46867b221abf127fe08f8.jpg | test | 27.2827 | 25.5 | 22.1798 | -3.3202 | 3.3202 | 21.6798 | -3.8202 | 3.8202 | FALSE | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.3e4b934f23cd8b513cc009cdb9d82b17.jpg | test | 21.9797 | 22.5 | 20.6703 | -1.8297 | 1.8297 | 20.1703 | -2.3297 | 2.3297 | FALSE | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.9ae2277fadfdc6d0ff28f1441fdefe6c.jpg | test | 19.4874 | 21.5 | 20.0464 | -1.4536 | 1.4536 | 19.5464 | -1.9536 | 1.9536 | FALSE | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.65006c8cf3a5a9b18f602e9ac24a4d85.jpg | test | 25.1033 | 20 | 22.092 | 2.092 | 2.092 | 21.592 | 1.592 | 1.592 | TRUE | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.a0f1e12c783fc45b2c71606440cd9cdf.jpg | test | 19.3604 | 19.5 | 20.0589 | 0.5589 | 0.5589 | 19.5589 | 0.058902 | 0.058902 | TRUE | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.e037af81f2e84ee3621c491021bbedca.jpg | test | 17.4438 | 18.5 | 19.6831 | 1.1831 | 1.1831 | 19.1831 | 0.6831 | 0.6831 | TRUE | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.72f8bbf079abb3c27d2d96190ecb7b7c.jpg | test | 22.2139 | 21.25 | 20.7377 | -0.51235 | 0.51235 | 20.2377 | -1.0123 | 1.0123 | FALSE | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.069f8c640691d4f7444bb89af4656ea7.jpg | test | 24.622 | 19.25 | 21.9441 | 2.6941 | 2.6941 | 21.4441 | 2.1941 | 2.1941 | TRUE | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.f57ec19622124ac1188f2ba3ec1abeaf.jpg | test | 24.7725 | 21.75 | 21.7702 | 0.020243 | 0.020243 | 21.2702 | -0.47976 | 0.47976 | FALSE | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.bb10ad14fba1241f3e45fd6287010555.jpg | test | 23.1961 | 20.75 | 21.0815 | 0.33153 | 0.33153 | 20.5815 | -0.16847 | 0.16847 | FALSE | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.5ebd911c8c14b6d894d03468ab54db54.jpg | test | 23.3282 | 21.5 | 21.7906 | 0.29064 | 0.29064 | 21.2906 | -0.20936 | 0.20936 | FALSE | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.027a2168cae2921b8f520ac35b5091c7.jpg | test | 24.2721 | 19.5 | 22.1216 | 2.6216 | 2.6216 | 21.6216 | 2.1216 | 2.1216 | TRUE | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.24d3028acaa9d78ef4b6a5190aa6dd17.jpg | test | 25.0053 | 19.5 | 22.3775 | 2.8775 | 2.8775 | 21.8775 | 2.3775 | 2.3775 | TRUE | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.75b8f74e83d0a432cafb48b71b900e7f.jpg | test | 23.4222 | 21 | 21.2477 | 0.24768 | 0.24768 | 20.7477 | -0.25232 | 0.25232 | FALSE | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.5f87f7a84eec81ff2996ded4e3ab17c5.jpg | test | 23.3428 | 20.25 | 21.3746 | 1.1246 | 1.1246 | 20.8746 | 0.62461 | 0.62461 | TRUE | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.7ca9e76521533829c44da4a608e38227.jpg | test | 22.7577 | 21.5 | 21.0699 | -0.43005 | 0.43005 | 20.5699 | -0.93005 | 0.93005 | FALSE | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.105efb541fd013d353eeea0415e0ad08.jpg | test | 20.4996 | 19.5 | 20.4691 | 0.96906 | 0.96906 | 19.9691 | 0.46906 | 0.46906 | TRUE | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.9325f3f6007c15ce956824ba4ed19434.jpg | test | 26.3232 | 25 | 22.0769 | -2.9231 | 2.9231 | 21.5769 | -3.4231 | 3.4231 | FALSE | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.bfd5d4db30aed99753ef178ebd96f211.jpg | test | 22.2286 | 19 | 21.0589 | 2.0589 | 2.0589 | 20.5589 | 1.5589 | 1.5589 | TRUE | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.6d42d568e5349b1bc1401afb1a032541.jpg | test | 23.9062 | 19 | 21.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 20.7288 | 1.7288 | 1.7288 | TRUE | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.d4047f8c04a5c6faf623949469d955f6.jpg | test | 24.6687 | 21 | 21.8183 | 0.81834 | 0.81834 | 21.3183 | 0.31834 | 0.31834 | TRUE | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.4f546939d5c894ee236287322e2a2e78.jpg | test | 20.2024 | 20.5 | 20.3415 | -0.1585 | 0.1585 | 19.8415 | -0.6585 | 0.6585 | FALSE | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.0b53fdb22fc286dd9e8a4b21f2d31d85.jpg | test | 18.5376 | 19.25 | 19.8165 | 0.56645 | 0.56645 | 19.3165 | 0.066451 | 0.066451 | TRUE | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.b35aec29b73f7b5084e0cc6459be15f9.jpg | test | 20.0071 | 20 | 20.4452 | 0.44523 | 0.44523 | 19.9452 | -0.054774 | 0.054774 | FALSE | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.f55bcf163d5589c797bef5d8b412f9c1.jpg | test | 21.4388 | 20 | 20.5153 | 0.51529 | 0.51529 | 20.0153 | 0.015292 | 0.015292 | TRUE | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.9b7b50de4731edce3e8002cfad34afd5.jpg | test | 18.7562 | 20 | 20.0151 | 0.015068 | 0.015068 | 19.5151 | -0.48493 | 0.48493 | FALSE | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.9207ac2109faa2bec8a4d9eb813c70d6.jpg | test | 22.8708 | 22 | 20.9275 | -1.0725 | 1.0725 | 20.4275 | -1.5725 | 1.5725 | FALSE | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.6310b61e8ff6675b1a465351852f5a51.jpg | test | 22.6799 | 22 | 20.8722 | -1.1278 | 1.1278 | 20.3722 | -1.6278 | 1.6278 | FALSE | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fdb6257046bd80c5e84db13b1750bf.jpg | test | 20.4474 | 23 | 20.4553 | -2.5447 | 2.5447 | 19.9553 | -3.0447 | 3.0447 | FALSE | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.cafc462d1790b6c6ca401c3e8b037955.jpg | test | 23.1502 | 21.75 | 21.1749 | -0.57506 | 0.57506 | 20.6749 | -1.0751 | 1.0751 | FALSE | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.7418283c5166896604237ccbcf8dc037.jpg | test | 23.3709 | 21.5 | 21.3784 | -0.12161 | 0.12161 | 20.8784 | -0.62161 | 0.62161 | FALSE | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.2821b14c46e7909ff2bdbba385d59b6f.jpg | test | 18.6058 | 19.2 | 19.8071 | 0.60713 | 0.60713 | 19.3071 | 0.10713 | 0.10713 | TRUE | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.7d9db9b7ce9613b3c0bfdf073bd012b3.jpg | test | 18.1998 | 17.5 | 19.8731 | 2.3731 | 2.3731 | 19.3731 | 1.8731 | 1.8731 | TRUE | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.379c6c5dbc15404b789258691866c2b0.jpg | test | 18.6765 | 18.4 | 20.0399 | 1.6399 | 1.6399 | 19.5399 | 1.1399 | 1.1399 | TRUE | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.e31cea9a4d92a78adb15f39ce5d86ba8.jpg | test | 16.0789 | 19 | 19.4214 | 0.42144 | 0.42144 | 18.9214 | -0.078557 | 0.078557 | FALSE | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ae804795ef69cfb93e94e1fdf33195a7.jpg | test | 23.4575 | 19.5 | 21.4026 | 1.9026 | 1.9026 | 20.9026 | 1.4026 | 1.4026 | TRUE | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.7518cf6b72f813a6057c1bb9e8b0ea4f.jpg | test | 24.2159 | 20.5 | 21.3193 | 0.81931 | 0.81931 | 20.8193 | 0.31931 | 0.31931 | TRUE | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.26630a77bf453ed3cdc227f0f3fcf9d0.jpg | test | 18.6041 | 21 | 20.0071 | -0.99287 | 0.99287 | 19.5071 | -1.4929 | 1.4929 | FALSE | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.d829f21952ac35c555d13a51f5a580a2.jpg | test | 24.8642 | 23.5 | 21.6044 | -1.8956 | 1.8956 | 21.1044 | -2.3956 | 2.3956 | FALSE | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.ded7d8972acae712489fcab7f698f5ae.jpg | test | 24.6 | 20.5 | 22.2362 | 1.7362 | 1.7362 | 21.7362 | 1.2362 | 1.2362 | TRUE | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.da08e84fee24b5569efa2a750d1bff2f.jpg | test | 23.4755 | 21.5 | 21.116 | -0.38402 | 0.38402 | 20.616 | -0.88402 | 0.88402 | FALSE | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.c8e62f1580424dee4c21d34d668a4e64.jpg | test | 23.9232 | 20 | 21.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 20.8063 | 0.80627 | 0.80627 | TRUE | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.959e6c5e9deaf114048e57d62b769ac0.jpg | test | 22.5428 | 23 | 20.8848 | -2.1152 | 2.1152 | 20.3848 | -2.6152 | 2.6152 | FALSE | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.c23dcc0077b0cdf367a6f29daa31affc.jpg | test | 20.8442 | 21.5 | 20.6492 | -0.8508 | 0.8508 | 20.1492 | -1.3508 | 1.3508 | FALSE | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.d69e1bebfb7e4f8d986ef8037968ad4d.jpg | test | 24.7553 | 22.5 | 21.7654 | -0.73455 | 0.73455 | 21.2654 | -1.2346 | 1.2346 | FALSE | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.4c942bc2ee8c89e7542268bf3b006b03.jpg | test | 22.8454 | 19.25 | 21.6213 | 2.3713 | 2.3713 | 21.1213 | 1.8713 | 1.8713 | TRUE | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.52b762e91c73d1d37d7ff85ef3bab696.jpg | test | 32.5541 | 23.5 | 23.5185 | 0.018465 | 0.018465 | 23.0185 | -0.48153 | 0.48153 | FALSE | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.1c5eda7e45ce43492d0c6f1cdfbd0d5c.jpg | test | 18.6993 | 21.5 | 20.0005 | -1.4995 | 1.4995 | 19.5005 | -1.9995 | 1.9995 | FALSE | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.56b09cdbf1c783b3b1e6f5b2bc96d8b4.jpg | test | 19.0382 | 19 | 20.1189 | 1.1189 | 1.1189 | 19.6189 | 0.6189 | 0.6189 | TRUE | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct | 過長率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度 + 性別(M=1)) | 1.341 | 1.609 | 0.187 | -0.007
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.37 |  |  | -0.507 | 40.3 | 41.8
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.334 | 1.595 | 0.206 | -0.005
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.353 |  |  | -0.505 | 41.8 | 41.8

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | 冠寬比例尺
輸入特徵 | 像素長度 + 性別(M=1)
特徵標籤 | _性別
n | 67
ANN參數數 | 21
樣本每參數 | 3.19

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 13.9011 | 1.3823 | 10.057 | 0
X | 0.3192 | 0.0627 | 5.089 | 0
sexM | -0.0057 | 0.3888 | -0.015 | 0.9883