## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 是否過長 | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55ca288714ec60e15df18c82ae76bc67.jpg | test | 492.2323 | 23 | 20.9617 | -2.0383 | 2.0383 | 20.4617 | -2.5383 | 2.5383 | FALSE | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.b8790bc4063f3067d227a4e526ae4d5a.jpg | test | 718.9862 | 21 | 21.1749 | 0.1749 | 0.1749 | 20.6749 | -0.3251 | 0.3251 | FALSE | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.3973562f637d9898e830f77b6c80ee47.jpg | test | 915.484 | 23.5 | 20.9387 | -2.5613 | 2.5613 | 20.4387 | -3.0613 | 3.0613 | FALSE | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.436425ea8d3cfea07d5ef2c70caae4b5.jpg | test | 700.4437 | 21 | 20.9614 | -0.038568 | 0.038568 | 20.4614 | -0.53857 | 0.53857 | FALSE | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.1d35baa3c5801a31e87ca0a899761d4b.jpg | test | 784.4166 | 21.5 | 21.179 | -0.32098 | 0.32098 | 20.679 | -0.82098 | 0.82098 | FALSE | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.fb89dd26c09868f7f2e2c25b37391b5f.jpg | test | 845.9095 | 22 | 20.9615 | -1.0385 | 1.0385 | 20.4615 | -1.5385 | 1.5385 | FALSE | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.2110ece5cbfd523ce6fcb59e5d6ad175.jpg | test | 921.0373 | 25 | 21.0327 | -3.9673 | 3.9673 | 20.5327 | -4.4673 | 4.4673 | FALSE | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.1cb684b004a4e0ce882049570d799742.jpg | test | 462.8224 | 20.5 | 21.3279 | 0.82793 | 0.82793 | 20.8279 | 0.32793 | 0.32793 | TRUE | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.d07b2087243858aeb80be1e1ba7bb714.jpg | test | 1559.8009 | 21 | 21.3977 | 0.39769 | 0.39769 | 20.8977 | -0.10231 | 0.10231 | FALSE | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.12ed75eb6a538870bf7c1892befd47be.jpg | test | 382.2447 | 18 | 20.9613 | 2.9613 | 2.9613 | 20.4613 | 2.4613 | 2.4613 | TRUE | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.24a3e73fb488d0e0a7ca2d4611dd2557.jpg | test | 869.4558 | 25 | 20.9508 | -4.0492 | 4.0492 | 20.4508 | -4.5492 | 4.5492 | FALSE | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.6c455947b4199ab5255c85a091b58a31.jpg | test | 799.3603 | 22.5 | 20.9508 | -1.5492 | 1.5492 | 20.4508 | -2.0492 | 2.0492 | FALSE | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.34ce0b922f6a8d44280cc06be70b40ad.jpg | test | 816.1573 | 20.5 | 20.9343 | 0.43427 | 0.43427 | 20.4343 | -0.065735 | 0.065735 | FALSE | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.dde521f03ce3dfcd7df92ba1e3713e58.jpg | test | 710.1716 | 19.5 | 20.9501 | 1.4501 | 1.4501 | 20.4501 | 0.95009 | 0.95009 | TRUE | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.70e2f6dc9893c6e58cabccd7c011d5b9.jpg | test | 741.2581 | 19.5 | 21.3457 | 1.8457 | 1.8457 | 20.8457 | 1.3457 | 1.3457 | TRUE | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.65b8db683dc4f8cc8aaac8393cb41f39.jpg | test | 1356.1457 | 18.5 | 20.9582 | 2.4582 | 2.4582 | 20.4582 | 1.9582 | 1.9582 | TRUE | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.708a61dec88abfd33e593ec334f78b1d.jpg | test | 1782.7297 | 23.75 | 20.9508 | -2.7992 | 2.7992 | 20.4508 | -3.2992 | 3.2992 | FALSE | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.5bf79ee3a41faec6e55dc417b91586fc.jpg | test | 812.7304 | 22.25 | 21.0272 | -1.2228 | 1.2228 | 20.5272 | -1.7228 | 1.7228 | FALSE | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.3db79a352ad46867b221abf127fe08f8.jpg | test | 910.7995 | 25.5 | 20.9619 | -4.5381 | 4.5381 | 20.4619 | -5.0381 | 5.0381 | FALSE | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.3e4b934f23cd8b513cc009cdb9d82b17.jpg | test | 416.3611 | 22.5 | 20.9508 | -1.5492 | 1.5492 | 20.4508 | -2.0492 | 2.0492 | FALSE | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.9ae2277fadfdc6d0ff28f1441fdefe6c.jpg | test | 753.0387 | 21.5 | 20.9315 | -0.56853 | 0.56853 | 20.4315 | -1.0685 | 1.0685 | FALSE | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.65006c8cf3a5a9b18f602e9ac24a4d85.jpg | test | 837.139 | 20 | 20.9106 | 0.91056 | 0.91056 | 20.4106 | 0.41056 | 0.41056 | TRUE | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.a0f1e12c783fc45b2c71606440cd9cdf.jpg | test | 708.7285 | 19.5 | 21.1743 | 1.6743 | 1.6743 | 20.6743 | 1.1743 | 1.1743 | TRUE | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.e037af81f2e84ee3621c491021bbedca.jpg | test | 696.6421 | 18.5 | 21.0271 | 2.5271 | 2.5271 | 20.5271 | 2.0271 | 2.0271 | TRUE | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.72f8bbf079abb3c27d2d96190ecb7b7c.jpg | test | 831.5581 | 21.25 | 20.9508 | -0.29922 | 0.29922 | 20.4508 | -0.79922 | 0.79922 | FALSE | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.069f8c640691d4f7444bb89af4656ea7.jpg | test | 758.5735 | 19.25 | 20.9071 | 1.6571 | 1.6571 | 20.4071 | 1.1571 | 1.1571 | TRUE | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.f57ec19622124ac1188f2ba3ec1abeaf.jpg | test | 850.7609 | 21.75 | 20.9615 | -0.78852 | 0.78852 | 20.4615 | -1.2885 | 1.2885 | FALSE | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.bb10ad14fba1241f3e45fd6287010555.jpg | test | 428.6198 | 20.75 | 20.9171 | 0.1671 | 0.1671 | 20.4171 | -0.3329 | 0.3329 | FALSE | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.5ebd911c8c14b6d894d03468ab54db54.jpg | test | 834.9281 | 21.5 | 21.3517 | -0.14828 | 0.14828 | 20.8517 | -0.64828 | 0.64828 | FALSE | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.027a2168cae2921b8f520ac35b5091c7.jpg | test | 1636.5374 | 19.5 | 21.4025 | 1.9025 | 1.9025 | 20.9025 | 1.4025 | 1.4025 | TRUE | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.24d3028acaa9d78ef4b6a5190aa6dd17.jpg | test | 1616.8412 | 19.5 | 21.4013 | 1.9013 | 1.9013 | 20.9013 | 1.4013 | 1.4013 | TRUE | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.75b8f74e83d0a432cafb48b71b900e7f.jpg | test | 1630.0059 | 21 | 21.0282 | 0.028198 | 0.028198 | 20.5282 | -0.4718 | 0.4718 | FALSE | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.5f87f7a84eec81ff2996ded4e3ab17c5.jpg | test | 728.4081 | 20.25 | 20.9501 | 0.70009 | 0.70009 | 20.4501 | 0.20009 | 0.20009 | TRUE | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.7ca9e76521533829c44da4a608e38227.jpg | test | 745.3868 | 21.5 | 21.0271 | -0.47286 | 0.47286 | 20.5271 | -0.97286 | 0.97286 | FALSE | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.105efb541fd013d353eeea0415e0ad08.jpg | test | 756.1682 | 19.5 | 21.0271 | 1.5271 | 1.5271 | 20.5271 | 1.0271 | 1.0271 | TRUE | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.9325f3f6007c15ce956824ba4ed19434.jpg | test | 911.9522 | 25 | 20.9385 | -4.0615 | 4.0615 | 20.4385 | -4.5615 | 4.5615 | FALSE | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.bfd5d4db30aed99753ef178ebd96f211.jpg | test | 723.8829 | 19 | 20.9614 | 1.9614 | 1.9614 | 20.4614 | 1.4614 | 1.4614 | TRUE | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.6d42d568e5349b1bc1401afb1a032541.jpg | test | 839.0013 | 19 | 20.9508 | 1.9508 | 1.9508 | 20.4508 | 1.4508 | 1.4508 | TRUE | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.d4047f8c04a5c6faf623949469d955f6.jpg | test | 1436.3468 | 21 | 21.2204 | 0.22036 | 0.22036 | 20.7204 | -0.27964 | 0.27964 | FALSE | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.4f546939d5c894ee236287322e2a2e78.jpg | test | 821.4424 | 20.5 | 21.1814 | 0.68135 | 0.68135 | 20.6814 | 0.18135 | 0.18135 | TRUE | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.0b53fdb22fc286dd9e8a4b21f2d31d85.jpg | test | 417.3617 | 19.25 | 20.9166 | 1.6666 | 1.6666 | 20.4166 | 1.1666 | 1.1666 | TRUE | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.b35aec29b73f7b5084e0cc6459be15f9.jpg | test | 721.3927 | 20 | 20.9614 | 0.96144 | 0.96144 | 20.4614 | 0.46144 | 0.46144 | TRUE | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.f55bcf163d5589c797bef5d8b412f9c1.jpg | test | 788.8158 | 20 | 20.9508 | 0.95078 | 0.95078 | 20.4508 | 0.45078 | 0.45078 | TRUE | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.9b7b50de4731edce3e8002cfad34afd5.jpg | test | 697.6338 | 20 | 21.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 20.5271 | 0.52708 | 0.52708 | TRUE | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.9207ac2109faa2bec8a4d9eb813c70d6.jpg | test | 1776.3958 | 22 | 20.9508 | -1.0492 | 1.0492 | 20.4508 | -1.5492 | 1.5492 | FALSE | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.6310b61e8ff6675b1a465351852f5a51.jpg | test | 1708.9593 | 22 | 20.9508 | -1.0492 | 1.0492 | 20.4508 | -1.5492 | 1.5492 | FALSE | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fdb6257046bd80c5e84db13b1750bf.jpg | test | 1598.7165 | 23 | 21.0282 | -1.9718 | 1.9718 | 20.5282 | -2.4718 | 2.4718 | FALSE | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.cafc462d1790b6c6ca401c3e8b037955.jpg | test | 1634.0162 | 21.75 | 21.0282 | -0.7218 | 0.7218 | 20.5282 | -1.2218 | 1.2218 | FALSE | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.7418283c5166896604237ccbcf8dc037.jpg | test | 1629.5543 | 21.5 | 20.9618 | -0.53825 | 0.53825 | 20.4618 | -1.0382 | 1.0382 | FALSE | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.2821b14c46e7909ff2bdbba385d59b6f.jpg | test | 1482.7847 | 19.2 | 21.2233 | 2.0233 | 2.0233 | 20.7233 | 1.5233 | 1.5233 | TRUE | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.7d9db9b7ce9613b3c0bfdf073bd012b3.jpg | test | 1423.4996 | 17.5 | 21.028 | 3.528 | 3.528 | 20.528 | 3.028 | 3.028 | TRUE | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.379c6c5dbc15404b789258691866c2b0.jpg | test | 1416.4271 | 18.4 | 20.9362 | 2.5362 | 2.5362 | 20.4362 | 2.0362 | 2.0362 | TRUE | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.e31cea9a4d92a78adb15f39ce5d86ba8.jpg | test | 1379.5601 | 19 | 20.9617 | 1.9617 | 1.9617 | 20.4617 | 1.4617 | 1.4617 | TRUE | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ae804795ef69cfb93e94e1fdf33195a7.jpg | test | 729.855 | 19.5 | 20.9614 | 1.4614 | 1.4614 | 20.4614 | 0.96144 | 0.96144 | TRUE | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.7518cf6b72f813a6057c1bb9e8b0ea4f.jpg | test | 834.5933 | 20.5 | 20.9508 | 0.45078 | 0.45078 | 20.4508 | -0.049217 | 0.049217 | FALSE | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.26630a77bf453ed3cdc227f0f3fcf9d0.jpg | test | 796.7913 | 21 | 21.0326 | 0.032601 | 0.032601 | 20.5326 | -0.4674 | 0.4674 | FALSE | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.d829f21952ac35c555d13a51f5a580a2.jpg | test | 1335.2449 | 23.5 | 20.9573 | -2.5427 | 2.5427 | 20.4573 | -3.0427 | 3.0427 | FALSE | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.ded7d8972acae712489fcab7f698f5ae.jpg | test | 831.2667 | 20.5 | 21.3515 | 0.85149 | 0.85149 | 20.8515 | 0.35149 | 0.35149 | TRUE | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.da08e84fee24b5569efa2a750d1bff2f.jpg | test | 783.8819 | 21.5 | 20.9618 | -0.53819 | 0.53819 | 20.4618 | -1.0382 | 1.0382 | FALSE | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.c8e62f1580424dee4c21d34d668a4e64.jpg | test | 788.453 | 20 | 20.933 | 0.93304 | 0.93304 | 20.433 | 0.43304 | 0.43304 | TRUE | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.959e6c5e9deaf114048e57d62b769ac0.jpg | test | 835.442 | 23 | 20.9351 | -2.0649 | 2.0649 | 20.4351 | -2.5649 | 2.5649 | FALSE | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.c23dcc0077b0cdf367a6f29daa31affc.jpg | test | 823.3041 | 21.5 | 20.9501 | -0.5499 | 0.5499 | 20.4501 | -1.0499 | 1.0499 | FALSE | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.d69e1bebfb7e4f8d986ef8037968ad4d.jpg | test | 514.3187 | 22.5 | 20.9614 | -1.5386 | 1.5386 | 20.4614 | -2.0386 | 2.0386 | FALSE | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.4c942bc2ee8c89e7542268bf3b006b03.jpg | test | 718.1178 | 19.25 | 21.3443 | 2.0943 | 2.0943 | 20.8443 | 1.5943 | 1.5943 | TRUE | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.52b762e91c73d1d37d7ff85ef3bab696.jpg | test | 886.2134 | 23.5 | 21.0273 | -2.4727 | 2.4727 | 20.5273 | -2.9727 | 2.9727 | FALSE | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.1c5eda7e45ce43492d0c6f1cdfbd0d5c.jpg | test | 768.5401 | 21.5 | 21.0272 | -0.47284 | 0.47284 | 20.5272 | -0.97284 | 0.97284 | FALSE | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.56b09cdbf1c783b3b1e6f5b2bc96d8b4.jpg | test | 1074.7814 | 19 | 21.0329 | 2.0329 | 2.0329 | 20.5329 | 1.5329 | 1.5329 | TRUE | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct | 過長率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度 + 性別(M=1)) | 1.482 | 1.827 | 0.045 | 0.065
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0.029 | 0.027 | 0.013 | 0.025 | 1.4 | 1
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.49 |  |  | -0.435 | 38.2 | 44.3
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.558 | 1.907 | 0.041 | 0.003
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.582 |  |  | -0.497 | 37.3 | 43.3

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | mask幾何
輸入特徵 | 像素長度 + 性別(M=1)
特徵標籤 | _性別
n | 67
ANN參數數 | 21
樣本每參數 | 3.19

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 20.5225 | 0.6527 | 31.443 | 0
X | 0.0003 | 0.0006 | 0.52 | 0.605
sexM | 0.4246 | 0.454 | 0.935 | 0.3532