## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55c174a77b98ec1352828ebfa5b9ab51.jpg | test | 610.4267 | 23 | 19.9479 | -3.0521 | 3.0521 | 19.4479 | -3.5521 | 3.5521 | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.239b012acf3a5d81cc23f63768811eab.jpg | test | 618.7463 | 21 | 20.1818 | -0.81817 | 0.81817 | 19.6818 | -1.3182 | 1.3182 | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.38cc6ea2963bec79f589d69fb3c38567.jpg | test | 757.2885 | 23.5 | 23.4787 | -0.021274 | 0.021274 | 22.9787 | -0.52127 | 0.52127 | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.0908e2acaf0d93383f9ba4d0804e8011.jpg | test | 583.1781 | 21 | 19.758 | -1.242 | 1.242 | 19.258 | -1.742 | 1.742 | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.93c30592402d913f3267450c16f2d887.jpg | test | 633.1058 | 21.5 | 20.3818 | -1.1182 | 1.1182 | 19.8818 | -1.6182 | 1.6182 | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.3c7d07d05aae59d1f393853f31eb78a9.jpg | test | 712.2113 | 22 | 22.2838 | 0.28379 | 0.28379 | 21.7838 | -0.21621 | 0.21621 | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.dd647087a302f451c265723a4c79a4f4.jpg | test | 765.3774 | 25 | 24.0184 | -0.98158 | 0.98158 | 23.5184 | -1.4816 | 1.4816 | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.fbef341d23507d0e4aca06499a411bb3.jpg | test | 584.5915 | 20.5 | 19.8283 | -0.67169 | 0.67169 | 19.3283 | -1.1717 | 1.1717 | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.a4e9643443ee2e940ab17d8bc2f79ed4.jpg | test | 648.3928 | 21 | 20.6416 | -0.35835 | 0.35835 | 20.1416 | -0.85835 | 0.85835 | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.9c2ea6a8287eca71401d1cb4a5b4c75c.jpg | test | 466.6764 | 18 | 19.5187 | 1.5187 | 1.5187 | 19.0187 | 1.0187 | 1.0187 | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.8592f84486d3e21026a0de8bd8475f37.jpg | test | 747.6636 | 25 | 23.4133 | -1.5867 | 1.5867 | 22.9133 | -2.0867 | 2.0867 | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.8f5edc0c4d896e0ac72c42fad4b4ae7e.jpg | test | 659.6528 | 22.5 | 21.0026 | -1.4974 | 1.4974 | 20.5026 | -1.9974 | 1.9974 | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.b7990f89d66aa887a430c51d7385ddcd.jpg | test | 682.9595 | 20.5 | 21.4468 | 0.94685 | 0.94685 | 20.9468 | 0.44685 | 0.44685 | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.a14a36104d29927ab54f862a9837d584.jpg | test | 587.8149 | 19.5 | 19.6507 | 0.15065 | 0.15065 | 19.1507 | -0.34935 | 0.34935 | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.dae752b5463a5088dc2770f784a243e6.jpg | test | 624.7341 | 19.5 | 20.2606 | 0.76064 | 0.76064 | 19.7606 | 0.26064 | 0.26064 | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.d69ea271fc8ead7e00a19c4bff62665c.jpg | test | 564.4092 | 18.5 | 19.6358 | 1.1358 | 1.1358 | 19.1358 | 0.63583 | 0.63583 | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.e371f94baddb2eaf7462ec73ce042fb3.jpg | test | 736.6666 | 23.75 | 23.112 | -0.63802 | 0.63802 | 22.612 | -1.138 | 1.138 | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.4cb760e4db18ad5514645a6d9ee54a47.jpg | test | 676.5772 | 22.25 | 20.9944 | -1.2556 | 1.2556 | 20.4944 | -1.7556 | 1.7556 | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.b5bbd4289ae38c62eccbabb5ba23cee6.jpg | test | 752.5583 | 25.5 | 23.5556 | -1.9444 | 1.9444 | 23.0556 | -2.4444 | 2.4444 | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.ac00bbc8dce23d8bb488146d95350cfe.jpg | test | 533.3905 | 22.5 | 19.0636 | -3.4364 | 3.4364 | 18.5636 | -3.9364 | 3.9364 | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.ce2222b68f762d4951ed21a7e32abfa1.jpg | test | 617.1226 | 21.5 | 20.211 | -1.289 | 1.289 | 19.711 | -1.789 | 1.789 | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.f1be5fe64a13290e324eac2bae09a30c.jpg | test | 669.4437 | 20 | 21.1378 | 1.1378 | 1.1378 | 20.6378 | 0.63785 | 0.63785 | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.19149aa200ed2ab6d2f9f95936683869.jpg | test | 584.0409 | 19.5 | 19.8237 | 0.32367 | 0.32367 | 19.3237 | -0.17633 | 0.17633 | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.dfde607ee1a1abd88070f4a4e9c873a7.jpg | test | 583.0995 | 18.5 | 19.917 | 1.417 | 1.417 | 19.417 | 0.91696 | 0.91696 | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.cbebc4e773617f19901fea82d27a7481.jpg | test | 694.2929 | 21.25 | 21.9111 | 0.66107 | 0.66107 | 21.4111 | 0.16107 | 0.16107 | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.172e9a9162be8b33b29886a7a7c2044f.jpg | test | 645.6973 | 19.25 | 20.6651 | 1.4151 | 1.4151 | 20.1651 | 0.91512 | 0.91512 | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.c32bbe4c003dc55f0e7db7b213e120d5.jpg | test | 704.8789 | 21.75 | 22.0283 | 0.27834 | 0.27834 | 21.5283 | -0.22166 | 0.22166 | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.60d86604165d1ad5ec3e55f3d4a92ed0.jpg | test | 527.9306 | 20.75 | 19.3742 | -1.3758 | 1.3758 | 18.8742 | -1.8758 | 1.8758 | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.642032a0ccf11c21478fc98e431d62c2.jpg | test | 688.9693 | 21.5 | 21.6599 | 0.15987 | 0.15987 | 21.1599 | -0.34013 | 0.34013 | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.0a64e6a881d6244f0916844a19eec968.jpg | test | 687.3868 | 19.5 | 21.6094 | 2.1094 | 2.1094 | 21.1094 | 1.6094 | 1.6094 | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.9285b7976f1da306fcfec57b8ac03392.jpg | test | 664.2073 | 19.5 | 20.9746 | 1.4746 | 1.4746 | 20.4746 | 0.97463 | 0.97463 | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.c71a61069d50d94065010b64a9ffd1a5.jpg | test | 700.8214 | 21 | 21.7239 | 0.72386 | 0.72386 | 21.2239 | 0.22386 | 0.22386 | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.cd77e3ba407312ef40811e53f8234dfc.jpg | test | 604.3657 | 20.25 | 19.8956 | -0.3544 | 0.3544 | 19.3956 | -0.8544 | 0.8544 | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.26d3c419d8aa463d4ccb6f397ffd8a0d.jpg | test | 621.6117 | 21.5 | 20.137 | -1.363 | 1.363 | 19.637 | -1.863 | 1.863 | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.b3c9c20efafeb14a18e816c6ca8d7855.jpg | test | 597.1891 | 19.5 | 19.9779 | 0.47788 | 0.47788 | 19.4779 | -0.022117 | 0.022117 | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.d49148703ce141d56d8246b6549a4760.jpg | test | 738.8483 | 25 | 22.9548 | -2.0452 | 2.0452 | 22.4548 | -2.5452 | 2.5452 | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.8f2cbb2d727d030158755add43241d12.jpg | test | 595.7899 | 19 | 19.8332 | 0.83315 | 0.83315 | 19.3332 | 0.33315 | 0.33315 | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.cb07a3b2089be3295cec77cb809df396.jpg | test | 698.9272 | 19 | 22.0409 | 3.0409 | 3.0409 | 21.5409 | 2.5409 | 2.5409 | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.b762e168ff32523cefa4b66b23ff4fa2.jpg | test | 762.3853 | 21 | 24.763 | 3.763 | 3.763 | 24.263 | 3.263 | 3.263 | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.ff8a6dfd8d13cd19c47af53d9384c375.jpg | test | 672.519 | 20.5 | 21.1806 | 0.6806 | 0.6806 | 20.6806 | 0.1806 | 0.1806 | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.da81051630fbd29d52f53bff91f9d894.jpg | test | 523.2335 | 19.25 | 19.3462 | 0.096177 | 0.096177 | 18.8462 | -0.40382 | 0.40382 | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.e7b47a708da0d4954eb6d698fb50fbc2.jpg | test | 585.9926 | 20 | 19.7732 | -0.2268 | 0.2268 | 19.2732 | -0.7268 | 0.7268 | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.ec359b9c3be4b77858006f1894a4fe89.jpg | test | 661.5083 | 20 | 21.0477 | 1.0477 | 1.0477 | 20.5477 | 0.54767 | 0.54767 | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.7cdd34b48873ec944be1cf54e2bbe7de.jpg | test | 579.7822 | 20 | 19.905 | -0.095029 | 0.095029 | 19.405 | -0.59503 | 0.59503 | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.b9d97351b8bbb80a941065b51ab298c2.jpg | test | 725.4751 | 22 | 22.7969 | 0.7969 | 0.7969 | 22.2969 | 0.2969 | 0.2969 | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.a92e6c133f098bc8b880cd0c95917303.jpg | test | 700.7299 | 22 | 22.0918 | 0.091779 | 0.091779 | 21.5918 | -0.40822 | 0.40822 | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fe073fb9b1dc338920f1a858bf5e87.jpg | test | 697.4078 | 23 | 21.6077 | -1.3923 | 1.3923 | 21.1077 | -1.8923 | 1.8923 | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.37687ccc93b1c959bc854c565f03d537.jpg | test | 664.565 | 21.75 | 20.7213 | -1.0287 | 1.0287 | 20.2213 | -1.5287 | 1.5287 | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.3b6940e484968d5a668f3c1f9ae214aa.jpg | test | 689.1593 | 21.5 | 21.5003 | 0.00025803 | 0.00025803 | 21.0003 | -0.49974 | 0.49974 | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.873773ad3ada175d0933d8f47c5af6c8.jpg | test | 610.6448 | 19.2 | 20.0844 | 0.88439 | 0.88439 | 19.5844 | 0.38439 | 0.38439 | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.165029284ddb2793ad8deac65e1c3f91.jpg | test | 576.7163 | 17.5 | 19.8946 | 2.3946 | 2.3946 | 19.3946 | 1.8946 | 1.8946 | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.9429abcc45818b6e31b5dd0c7d043dfd.jpg | test | 598.0547 | 18.4 | 19.9689 | 1.5689 | 1.5689 | 19.4689 | 1.0689 | 1.0689 | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.cdb9bd6640c5fb65eee49172b52cbf93.jpg | test | 573.0694 | 19 | 19.7102 | 0.71017 | 0.71017 | 19.2102 | 0.21017 | 0.21017 | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ab8df462eb38a7cfd65cff39b2992cdb.jpg | test | 610.6539 | 19.5 | 19.95 | 0.44999 | 0.44999 | 19.45 | -0.050012 | 0.050012 | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.3f42e0602c43c121b117dcecca57b59d.jpg | test | 701.0347 | 20.5 | 22.1004 | 1.6004 | 1.6004 | 21.6004 | 1.1004 | 1.1004 | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.4a64dc5e1c74ac81bc312481b7e581e5.jpg | test | 647.9835 | 21 | 20.433 | -0.56704 | 0.56704 | 19.933 | -1.067 | 1.067 | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.db8df0c1f429b3e2e71267f1fbffc989.jpg | test | 713.3898 | 23.5 | 22.2348 | -1.2652 | 1.2652 | 21.7348 | -1.7652 | 1.7652 | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.420ca201dfb51cbc2be18110aeb5765e.jpg | test | 672.0158 | 20.5 | 21.1675 | 0.66747 | 0.66747 | 20.6675 | 0.16747 | 0.16747 | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.3d9a28c55c36d0806810a87e5ea9470f.jpg | test | 697.428 | 21.5 | 21.7729 | 0.27291 | 0.27291 | 21.2729 | -0.22709 | 0.22709 | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.7b174bc08e6f9220d59234147d56740a.jpg | test | 648.5258 | 20 | 20.7167 | 0.71672 | 0.71672 | 20.2167 | 0.21672 | 0.21672 | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.ee2a42597e7bd3f73156286c58ff062a.jpg | test | 690.9922 | 23 | 21.6434 | -1.3566 | 1.3566 | 21.1434 | -1.8566 | 1.8566 | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.cca8412d959b332e5836a79cb1f63bb9.jpg | test | 674.3954 | 21.5 | 21.373 | -0.12702 | 0.12702 | 20.873 | -0.62702 | 0.62702 | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.5e98d5946a7670ae9374f063be3378c8.jpg | test | 643.5481 | 22.5 | 20.3698 | -2.1302 | 2.1302 | 19.8698 | -2.6302 | 2.6302 | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.dccd7a7a1610957846e542d412bd78a8.jpg | test | 597.8479 | 19.25 | 19.9489 | 0.69895 | 0.69895 | 19.4489 | 0.19895 | 0.19895 | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.e7743bd9b6bf261cd082bb4e0ea61007.jpg | test | 710.1705 | 23.5 | 22.0597 | -1.4403 | 1.4403 | 21.5597 | -1.9403 | 1.9403 | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.dc10b95de92898fa67c004505cf51be2.jpg | test | 639.0538 | 21.5 | 20.3137 | -1.1863 | 1.1863 | 19.8137 | -1.6863 | 1.6863 | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.0959cd07ae695e4405ee3ab991b172da.jpg | test | 581.1586 | 19 | 19.9098 | 0.90985 | 0.90985 | 19.4098 | 0.40985 | 0.40985 | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Pearson | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度) | 1.076 | 1.342 | 0.66 | 0.435 | 0.006
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.11 | 1.43 | 0.66 | 0.435 | -0.494 | 53.7
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.105 | 1.372 | 0.639 | 0.408 | 0.014
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.14 | 1.456 | 0.639 | 0.408 | -0.486 | 50.7

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | mask幾何_長邊正規化
輸入特徵 | 像素長度
特徵標籤
n | 67
ANN參數數 | 46
樣本每參數 | 1.46
腳本版本 | C1_v6

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 8.7514 | 1.6551 | 5.288 | 0
X | 0.0189 | 0.0025 | 7.428 | 0