## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 是否過長 | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55ca288714ec60e15df18c82ae76bc67.jpg | test | 735.59 | 23 | 19.7981 | -3.2019 | 3.2019 | 19.2981 | -3.7019 | 3.7019 | FALSE | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.b8790bc4063f3067d227a4e526ae4d5a.jpg | test | 718.9862 | 21 | 20.0199 | -0.98012 | 0.98012 | 19.5199 | -1.4801 | 1.4801 | FALSE | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.3973562f637d9898e830f77b6c80ee47.jpg | test | 915.484 | 23.5 | 23.1186 | -0.38141 | 0.38141 | 22.6186 | -0.88141 | 0.88141 | FALSE | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.436425ea8d3cfea07d5ef2c70caae4b5.jpg | test | 700.4437 | 21 | 19.641 | -1.359 | 1.359 | 19.141 | -1.859 | 1.859 | FALSE | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.1d35baa3c5801a31e87ca0a899761d4b.jpg | test | 784.4166 | 21.5 | 20.8887 | -0.61132 | 0.61132 | 20.3887 | -1.1113 | 1.1113 | FALSE | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.fb89dd26c09868f7f2e2c25b37391b5f.jpg | test | 845.9095 | 22 | 21.9249 | -0.075097 | 0.075097 | 21.4249 | -0.5751 | 0.5751 | FALSE | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.2110ece5cbfd523ce6fcb59e5d6ad175.jpg | test | 921.0373 | 25 | 23.3567 | -1.6433 | 1.6433 | 22.8567 | -2.1433 | 2.1433 | FALSE | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.1cb684b004a4e0ce882049570d799742.jpg | test | 703.0214 | 20.5 | 19.8819 | -0.61809 | 0.61809 | 19.3819 | -1.1181 | 1.1181 | FALSE | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.d07b2087243858aeb80be1e1ba7bb714.jpg | test | 779.9004 | 21 | 20.8101 | -0.18989 | 0.18989 | 20.3101 | -0.68989 | 0.68989 | FALSE | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.12ed75eb6a538870bf7c1892befd47be.jpg | test | 557.3434 | 18 | 20.7171 | 2.7171 | 2.7171 | 20.2171 | 2.2171 | 2.2171 | TRUE | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.24a3e73fb488d0e0a7ca2d4611dd2557.jpg | test | 869.4558 | 25 | 22.5561 | -2.4439 | 2.4439 | 22.0561 | -2.9439 | 2.9439 | FALSE | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.6c455947b4199ab5255c85a091b58a31.jpg | test | 799.3603 | 22.5 | 21.151 | -1.349 | 1.349 | 20.651 | -1.849 | 1.849 | FALSE | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.34ce0b922f6a8d44280cc06be70b40ad.jpg | test | 816.1573 | 20.5 | 21.426 | 0.92597 | 0.92597 | 20.926 | 0.42597 | 0.42597 | TRUE | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.dde521f03ce3dfcd7df92ba1e3713e58.jpg | test | 710.1716 | 19.5 | 19.6939 | 0.19394 | 0.19394 | 19.1939 | -0.30606 | 0.30606 | FALSE | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.70e2f6dc9893c6e58cabccd7c011d5b9.jpg | test | 741.2581 | 19.5 | 20.2549 | 0.75492 | 0.75492 | 19.7549 | 0.25492 | 0.25492 | TRUE | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.65b8db683dc4f8cc8aaac8393cb41f39.jpg | test | 678.0728 | 18.5 | 19.5673 | 1.0673 | 1.0673 | 19.0673 | 0.56732 | 0.56732 | TRUE | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.708a61dec88abfd33e593ec334f78b1d.jpg | test | 891.3648 | 23.75 | 22.9897 | -0.76026 | 0.76026 | 22.4897 | -1.2603 | 1.2603 | FALSE | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.5bf79ee3a41faec6e55dc417b91586fc.jpg | test | 812.7304 | 22.25 | 21.1943 | -1.0557 | 1.0557 | 20.6943 | -1.5557 | 1.5557 | FALSE | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.3db79a352ad46867b221abf127fe08f8.jpg | test | 910.7995 | 25.5 | 23.4054 | -2.0946 | 2.0946 | 22.9054 | -2.5946 | 2.5946 | FALSE | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.3e4b934f23cd8b513cc009cdb9d82b17.jpg | test | 634.8581 | 22.5 | 18.9213 | -3.5787 | 3.5787 | 18.4213 | -4.0787 | 4.0787 | FALSE | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.9ae2277fadfdc6d0ff28f1441fdefe6c.jpg | test | 753.0387 | 21.5 | 20.4376 | -1.0624 | 1.0624 | 19.9376 | -1.5624 | 1.5624 | FALSE | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.65006c8cf3a5a9b18f602e9ac24a4d85.jpg | test | 837.139 | 20 | 21.7868 | 1.7868 | 1.7868 | 21.2868 | 1.2868 | 1.2868 | TRUE | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.a0f1e12c783fc45b2c71606440cd9cdf.jpg | test | 708.7285 | 19.5 | 19.9287 | 0.42868 | 0.42868 | 19.4287 | -0.071321 | 0.071321 | FALSE | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.e037af81f2e84ee3621c491021bbedca.jpg | test | 696.6421 | 18.5 | 19.7996 | 1.2996 | 1.2996 | 19.2996 | 0.7996 | 0.7996 | TRUE | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.72f8bbf079abb3c27d2d96190ecb7b7c.jpg | test | 831.5581 | 21.25 | 21.7875 | 0.53753 | 0.53753 | 21.2875 | 0.037534 | 0.037534 | TRUE | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.069f8c640691d4f7444bb89af4656ea7.jpg | test | 758.5735 | 19.25 | 20.5161 | 1.2661 | 1.2661 | 20.0161 | 0.76606 | 0.76606 | TRUE | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.f57ec19622124ac1188f2ba3ec1abeaf.jpg | test | 850.7609 | 21.75 | 22.0475 | 0.29751 | 0.29751 | 21.5475 | -0.20249 | 0.20249 | FALSE | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.bb10ad14fba1241f3e45fd6287010555.jpg | test | 639.731 | 20.75 | 19.2578 | -1.4922 | 1.4922 | 18.7578 | -1.9922 | 1.9922 | FALSE | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.5ebd911c8c14b6d894d03468ab54db54.jpg | test | 834.9281 | 21.5 | 21.9686 | 0.46855 | 0.46855 | 21.4686 | -0.031446 | 0.031446 | FALSE | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.027a2168cae2921b8f520ac35b5091c7.jpg | test | 818.2687 | 19.5 | 21.5726 | 2.0726 | 2.0726 | 21.0726 | 1.5726 | 1.5726 | TRUE | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.24d3028acaa9d78ef4b6a5190aa6dd17.jpg | test | 808.4206 | 19.5 | 21.3565 | 1.8565 | 1.8565 | 20.8565 | 1.3565 | 1.3565 | TRUE | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.75b8f74e83d0a432cafb48b71b900e7f.jpg | test | 815.003 | 21 | 21.2346 | 0.23455 | 0.23455 | 20.7346 | -0.26545 | 0.26545 | FALSE | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.5f87f7a84eec81ff2996ded4e3ab17c5.jpg | test | 728.4081 | 20.25 | 19.9447 | -0.30534 | 0.30534 | 19.4447 | -0.80534 | 0.80534 | FALSE | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.7ca9e76521533829c44da4a608e38227.jpg | test | 745.3868 | 21.5 | 20.2292 | -1.2708 | 1.2708 | 19.7292 | -1.7708 | 1.7708 | FALSE | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.105efb541fd013d353eeea0415e0ad08.jpg | test | 756.1682 | 19.5 | 20.3532 | 0.85316 | 0.85316 | 19.8532 | 0.35316 | 0.35316 | TRUE | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.9325f3f6007c15ce956824ba4ed19434.jpg | test | 911.9522 | 25 | 23.0623 | -1.9377 | 1.9377 | 22.5623 | -2.4377 | 2.4377 | FALSE | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.bfd5d4db30aed99753ef178ebd96f211.jpg | test | 723.8829 | 19 | 19.7154 | 0.7154 | 0.7154 | 19.2154 | 0.2154 | 0.2154 | TRUE | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.6d42d568e5349b1bc1401afb1a032541.jpg | test | 839.0013 | 19 | 21.9383 | 2.9383 | 2.9383 | 21.4383 | 2.4383 | 2.4383 | TRUE | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.d4047f8c04a5c6faf623949469d955f6.jpg | test | 935.7308 | 21 | 24.8662 | 3.8662 | 3.8662 | 24.3662 | 3.3662 | 3.3662 | TRUE | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.4f546939d5c894ee236287322e2a2e78.jpg | test | 821.4424 | 20.5 | 21.6452 | 1.1452 | 1.1452 | 21.1452 | 0.64516 | 0.64516 | TRUE | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.0b53fdb22fc286dd9e8a4b21f2d31d85.jpg | test | 634.7706 | 19.25 | 19.2237 | -0.026285 | 0.026285 | 18.7237 | -0.52628 | 0.52628 | FALSE | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.b35aec29b73f7b5084e0cc6459be15f9.jpg | test | 721.3927 | 20 | 19.7018 | -0.29815 | 0.29815 | 19.2018 | -0.79815 | 0.79815 | FALSE | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.f55bcf163d5589c797bef5d8b412f9c1.jpg | test | 788.8158 | 20 | 20.9516 | 0.9516 | 0.9516 | 20.4516 | 0.4516 | 0.4516 | TRUE | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.9b7b50de4731edce3e8002cfad34afd5.jpg | test | 697.6338 | 20 | 19.8064 | -0.19357 | 0.19357 | 19.3064 | -0.69357 | 0.69357 | FALSE | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.9207ac2109faa2bec8a4d9eb813c70d6.jpg | test | 888.1979 | 22 | 22.9281 | 0.92808 | 0.92808 | 22.4281 | 0.42808 | 0.42808 | TRUE | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.6310b61e8ff6675b1a465351852f5a51.jpg | test | 854.4796 | 22 | 22.2531 | 0.25305 | 0.25305 | 21.7531 | -0.24695 | 0.24695 | FALSE | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fdb6257046bd80c5e84db13b1750bf.jpg | test | 799.3582 | 23 | 20.9669 | -2.0331 | 2.0331 | 20.4669 | -2.5331 | 2.5331 | FALSE | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.cafc462d1790b6c6ca401c3e8b037955.jpg | test | 817.0081 | 21.75 | 21.2704 | -0.47956 | 0.47956 | 20.7704 | -0.97956 | 0.97956 | FALSE | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.7418283c5166896604237ccbcf8dc037.jpg | test | 814.7772 | 21.5 | 21.1491 | -0.35094 | 0.35094 | 20.6491 | -0.85094 | 0.85094 | FALSE | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.2821b14c46e7909ff2bdbba385d59b6f.jpg | test | 741.3924 | 19.2 | 20.2565 | 1.0565 | 1.0565 | 19.7565 | 0.55651 | 0.55651 | TRUE | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.7d9db9b7ce9613b3c0bfdf073bd012b3.jpg | test | 711.7498 | 17.5 | 19.9116 | 2.4116 | 2.4116 | 19.4116 | 1.9116 | 1.9116 | TRUE | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.379c6c5dbc15404b789258691866c2b0.jpg | test | 708.2136 | 18.4 | 19.8735 | 1.4735 | 1.4735 | 19.3735 | 0.97347 | 0.97347 | TRUE | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.e31cea9a4d92a78adb15f39ce5d86ba8.jpg | test | 689.78 | 19 | 19.6439 | 0.64387 | 0.64387 | 19.1439 | 0.14387 | 0.14387 | TRUE | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ae804795ef69cfb93e94e1fdf33195a7.jpg | test | 729.855 | 19.5 | 19.7536 | 0.25363 | 0.25363 | 19.2536 | -0.24637 | 0.24637 | FALSE | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.7518cf6b72f813a6057c1bb9e8b0ea4f.jpg | test | 834.5933 | 20.5 | 21.8489 | 1.3489 | 1.3489 | 21.3489 | 0.84894 | 0.84894 | TRUE | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.26630a77bf453ed3cdc227f0f3fcf9d0.jpg | test | 796.7913 | 21 | 20.9252 | -0.074774 | 0.074774 | 20.4252 | -0.57477 | 0.57477 | FALSE | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.d829f21952ac35c555d13a51f5a580a2.jpg | test | 869.8664 | 23.5 | 22.3569 | -1.1431 | 1.1431 | 21.8569 | -1.6431 | 1.6431 | FALSE | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.ded7d8972acae712489fcab7f698f5ae.jpg | test | 831.2667 | 20.5 | 21.8784 | 1.3784 | 1.3784 | 21.3784 | 0.87839 | 0.87839 | TRUE | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.da08e84fee24b5569efa2a750d1bff2f.jpg | test | 783.8819 | 21.5 | 20.4745 | -1.0255 | 1.0255 | 19.9745 | -1.5255 | 1.5255 | FALSE | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.c8e62f1580424dee4c21d34d668a4e64.jpg | test | 788.453 | 20 | 20.9692 | 0.96922 | 0.96922 | 20.4692 | 0.46922 | 0.46922 | TRUE | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.959e6c5e9deaf114048e57d62b769ac0.jpg | test | 835.442 | 23 | 21.7573 | -1.2427 | 1.2427 | 21.2573 | -1.7427 | 1.7427 | FALSE | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.c23dcc0077b0cdf367a6f29daa31affc.jpg | test | 823.3041 | 21.5 | 21.6214 | 0.12142 | 0.12142 | 21.1214 | -0.37858 | 0.37858 | FALSE | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.ac90bce7f88c1b868e5f95777451272a.jpg | test | 774.382 | 22.5 | 20.3005 | -2.1995 | 2.1995 | 19.8005 | -2.6995 | 2.6995 | FALSE | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.4c942bc2ee8c89e7542268bf3b006b03.jpg | test | 718.1178 | 19.25 | 20.0118 | 0.76178 | 0.76178 | 19.5118 | 0.26178 | 0.26178 | TRUE | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.52b762e91c73d1d37d7ff85ef3bab696.jpg | test | 886.2134 | 23.5 | 22.6522 | -0.84783 | 0.84783 | 22.1522 | -1.3478 | 1.3478 | FALSE | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.1c5eda7e45ce43492d0c6f1cdfbd0d5c.jpg | test | 768.5401 | 21.5 | 20.5097 | -0.99034 | 0.99034 | 20.0097 | -1.4903 | 1.4903 | FALSE | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.56b09cdbf1c783b3b1e6f5b2bc96d8b4.jpg | test | 700.1833 | 19 | 19.8243 | 0.82433 | 0.82433 | 19.3243 | 0.32433 | 0.32433 | TRUE | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct | 過長率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度) | 1.132 | 1.417 | 0.374 | 0.009
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0.014 | 0.024 | 0.018 | 0.009 | 1 | 0.5
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.178 |  |  | -0.491 | 54.8 | 39
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.125 | 1.402 | 0.383 | 0.015
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.164 |  |  | -0.485 | 53.7 | 40.3

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | mask幾何_長邊正規化
輸入特徵 | 像素長度
特徵標籤
n | 67
ANN參數數 | 16
樣本每參數 | 4.19

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 9.1174 | 1.6629 | 5.483 | 0
X | 0.0152 | 0.0021 | 7.173 | 0