## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55c174a77b98ec1352828ebfa5b9ab51.jpg | test | 21.205 | 23 | 20.9906 | -2.0094 | 2.0094 | 20.4906 | -2.5094 | 2.5094 | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.239b012acf3a5d81cc23f63768811eab.jpg | test | 20.7357 | 21 | 21.2119 | 0.2119 | 0.2119 | 20.7119 | -0.2881 | 0.2881 | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.38cc6ea2963bec79f589d69fb3c38567.jpg | test | 25.0432 | 23.5 | 21.0152 | -2.4848 | 2.4848 | 20.5152 | -2.9848 | 2.9848 | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.0908e2acaf0d93383f9ba4d0804e8011.jpg | test | 18.2128 | 21 | 20.9823 | -0.01773 | 0.01773 | 20.4823 | -0.51773 | 0.51773 | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.93c30592402d913f3267450c16f2d887.jpg | test | 18.5997 | 21.5 | 21.2119 | -0.2881 | 0.2881 | 20.7119 | -0.7881 | 0.7881 | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.3c7d07d05aae59d1f393853f31eb78a9.jpg | test | 22.1837 | 22 | 20.9927 | -1.0073 | 1.0073 | 20.4927 | -1.5073 | 1.5073 | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.dd647087a302f451c265723a4c79a4f4.jpg | test | 30.119 | 25 | 21.0143 | -3.9857 | 3.9857 | 20.5143 | -4.4857 | 4.4857 | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.fbef341d23507d0e4aca06499a411bb3.jpg | test | 19.9231 | 20.5 | 21.2119 | 0.7119 | 0.7119 | 20.7119 | 0.2119 | 0.2119 | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.a4e9643443ee2e940ab17d8bc2f79ed4.jpg | test | 20.6378 | 21 | 21.2119 | 0.2119 | 0.2119 | 20.7119 | -0.2881 | 0.2881 | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.9c2ea6a8287eca71401d1cb4a5b4c75c.jpg | test | 15.8919 | 18 | 20.9763 | 2.9763 | 2.9763 | 20.4763 | 2.4763 | 2.4763 | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.8592f84486d3e21026a0de8bd8475f37.jpg | test | 24.6838 | 25 | 20.8865 | -4.1135 | 4.1135 | 20.3865 | -4.6135 | 4.6135 | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.8f5edc0c4d896e0ac72c42fad4b4ae7e.jpg | test | 19.7731 | 22.5 | 20.8864 | -1.6136 | 1.6136 | 20.3864 | -2.1136 | 2.1136 | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.b7990f89d66aa887a430c51d7385ddcd.jpg | test | 26.5987 | 20.5 | 21.0152 | 0.51522 | 0.51522 | 20.5152 | 0.015216 | 0.015216 | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.a14a36104d29927ab54f862a9837d584.jpg | test | 19.9048 | 19.5 | 20.8866 | 1.3866 | 1.3866 | 20.3866 | 0.88662 | 0.88662 | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.dae752b5463a5088dc2770f784a243e6.jpg | test | 21.7573 | 19.5 | 21.2119 | 1.7119 | 1.7119 | 20.7119 | 1.2119 | 1.2119 | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.d69ea271fc8ead7e00a19c4bff62665c.jpg | test | 21.6051 | 18.5 | 21.0152 | 2.5152 | 2.5152 | 20.5152 | 2.0152 | 2.0152 | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.e371f94baddb2eaf7462ec73ce042fb3.jpg | test | 26.3164 | 23.75 | 20.8865 | -2.8635 | 2.8635 | 20.3865 | -3.3635 | 3.3635 | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.4cb760e4db18ad5514645a6d9ee54a47.jpg | test | 19.9005 | 22.25 | 21.013 | -1.237 | 1.237 | 20.513 | -1.737 | 1.737 | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.b5bbd4289ae38c62eccbabb5ba23cee6.jpg | test | 27.342 | 25.5 | 21.0068 | -4.4932 | 4.4932 | 20.5068 | -4.9932 | 4.9932 | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.ac00bbc8dce23d8bb488146d95350cfe.jpg | test | 21.7983 | 22.5 | 20.8864 | -1.6136 | 1.6136 | 20.3864 | -2.1136 | 2.1136 | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.ce2222b68f762d4951ed21a7e32abfa1.jpg | test | 19.6259 | 21.5 | 21.0152 | -0.48478 | 0.48478 | 20.5152 | -0.98478 | 0.98478 | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.f1be5fe64a13290e324eac2bae09a30c.jpg | test | 24.5356 | 20 | 21.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 20.5152 | 0.51522 | 0.51522 | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.19149aa200ed2ab6d2f9f95936683869.jpg | test | 19.2781 | 19.5 | 21.2119 | 1.7119 | 1.7119 | 20.7119 | 1.2119 | 1.2119 | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.dfde607ee1a1abd88070f4a4e9c873a7.jpg | test | 17.5052 | 18.5 | 21.0128 | 2.5128 | 2.5128 | 20.5128 | 2.0128 | 2.0128 | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.cbebc4e773617f19901fea82d27a7481.jpg | test | 22.0482 | 21.25 | 20.8864 | -0.36357 | 0.36357 | 20.3864 | -0.86357 | 0.86357 | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.172e9a9162be8b33b29886a7a7c2044f.jpg | test | 23.5485 | 19.25 | 21.0152 | 1.7652 | 1.7652 | 20.5152 | 1.2652 | 1.2652 | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.c32bbe4c003dc55f0e7db7b213e120d5.jpg | test | 23.674 | 21.75 | 20.9966 | -0.75338 | 0.75338 | 20.4966 | -1.2534 | 1.2534 | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.60d86604165d1ad5ec3e55f3d4a92ed0.jpg | test | 22.908 | 20.75 | 21.0152 | 0.26522 | 0.26522 | 20.5152 | -0.23478 | 0.23478 | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.642032a0ccf11c21478fc98e431d62c2.jpg | test | 21.6073 | 21.5 | 21.2119 | -0.2881 | 0.2881 | 20.7119 | -0.7881 | 0.7881 | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.0a64e6a881d6244f0916844a19eec968.jpg | test | 24.3545 | 19.5 | 21.2119 | 1.7119 | 1.7119 | 20.7119 | 1.2119 | 1.2119 | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.9285b7976f1da306fcfec57b8ac03392.jpg | test | 24.375 | 19.5 | 21.2119 | 1.7119 | 1.7119 | 20.7119 | 1.2119 | 1.2119 | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.c71a61069d50d94065010b64a9ffd1a5.jpg | test | 23.2178 | 21 | 21.0133 | 0.013302 | 0.013302 | 20.5133 | -0.4867 | 0.4867 | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.cd77e3ba407312ef40811e53f8234dfc.jpg | test | 22.3267 | 20.25 | 20.8867 | 0.63665 | 0.63665 | 20.3867 | 0.13665 | 0.13665 | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.26d3c419d8aa463d4ccb6f397ffd8a0d.jpg | test | 22.754 | 21.5 | 21.0133 | -0.48674 | 0.48674 | 20.5133 | -0.98674 | 0.98674 | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.b3c9c20efafeb14a18e816c6ca8d7855.jpg | test | 18.9678 | 19.5 | 21.013 | 1.513 | 1.513 | 20.513 | 1.013 | 1.013 | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.d49148703ce141d56d8246b6549a4760.jpg | test | 25.1928 | 25 | 21.0152 | -3.9848 | 3.9848 | 20.5152 | -4.4848 | 4.4848 | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.8f2cbb2d727d030158755add43241d12.jpg | test | 21.3913 | 19 | 20.9906 | 1.9906 | 1.9906 | 20.4906 | 1.4906 | 1.4906 | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.cb07a3b2089be3295cec77cb809df396.jpg | test | 24.3279 | 19 | 20.8865 | 1.8865 | 1.8865 | 20.3865 | 1.3865 | 1.3865 | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.b762e168ff32523cefa4b66b23ff4fa2.jpg | test | 24.6323 | 21 | 21.2119 | 0.2119 | 0.2119 | 20.7119 | -0.2881 | 0.2881 | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.ff8a6dfd8d13cd19c47af53d9384c375.jpg | test | 20.2613 | 20.5 | 21.2119 | 0.7119 | 0.7119 | 20.7119 | 0.2119 | 0.2119 | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.da81051630fbd29d52f53bff91f9d894.jpg | test | 18.5872 | 19.25 | 21.0152 | 1.7652 | 1.7652 | 20.5152 | 1.2652 | 1.2652 | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.e7b47a708da0d4954eb6d698fb50fbc2.jpg | test | 19.5257 | 20 | 20.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 20.4857 | 0.4857 | 0.4857 | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.ec359b9c3be4b77858006f1894a4fe89.jpg | test | 21.3308 | 20 | 20.8864 | 0.88642 | 0.88642 | 20.3864 | 0.38642 | 0.38642 | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.7cdd34b48873ec944be1cf54e2bbe7de.jpg | test | 18.8176 | 20 | 21.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 20.5129 | 0.51294 | 0.51294 | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.b9d97351b8bbb80a941065b51ab298c2.jpg | test | 22.9841 | 22 | 20.8864 | -1.1136 | 1.1136 | 20.3864 | -1.6136 | 1.6136 | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.a92e6c133f098bc8b880cd0c95917303.jpg | test | 22.1833 | 22 | 20.8864 | -1.1136 | 1.1136 | 20.3864 | -1.6136 | 1.6136 | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fe073fb9b1dc338920f1a858bf5e87.jpg | test | 21.6708 | 23 | 21.0132 | -1.9868 | 1.9868 | 20.5132 | -2.4868 | 2.4868 | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.37687ccc93b1c959bc854c565f03d537.jpg | test | 22.6272 | 21.75 | 21.0133 | -0.73675 | 0.73675 | 20.5133 | -1.2367 | 1.2367 | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.3b6940e484968d5a668f3c1f9ae214aa.jpg | test | 24.0507 | 21.5 | 20.9976 | -0.50238 | 0.50238 | 20.4976 | -1.0024 | 1.0024 | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.873773ad3ada175d0933d8f47c5af6c8.jpg | test | 18.2436 | 19.2 | 21.2119 | 2.0119 | 2.0119 | 20.7119 | 1.5119 | 1.5119 | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.165029284ddb2793ad8deac65e1c3f91.jpg | test | 17.6754 | 17.5 | 21.0128 | 3.5128 | 3.5128 | 20.5128 | 3.0128 | 3.0128 | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.9429abcc45818b6e31b5dd0c7d043dfd.jpg | test | 19.4679 | 18.4 | 21.0152 | 2.6152 | 2.6152 | 20.5152 | 2.1152 | 2.1152 | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.cdb9bd6640c5fb65eee49172b52cbf93.jpg | test | 16.1707 | 19 | 20.977 | 1.977 | 1.977 | 20.477 | 1.477 | 1.477 | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ab8df462eb38a7cfd65cff39b2992cdb.jpg | test | 24.1984 | 19.5 | 20.998 | 1.498 | 1.498 | 20.498 | 0.99801 | 0.99801 | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.3f42e0602c43c121b117dcecca57b59d.jpg | test | 24.3863 | 20.5 | 20.8865 | 0.38647 | 0.38647 | 20.3865 | -0.11353 | 0.11353 | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.4a64dc5e1c74ac81bc312481b7e581e5.jpg | test | 16.4595 | 21 | 21.0132 | 0.013221 | 0.013221 | 20.5132 | -0.48678 | 0.48678 | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.db8df0c1f429b3e2e71267f1fbffc989.jpg | test | 26.2177 | 23.5 | 21.0152 | -2.4848 | 2.4848 | 20.5152 | -2.9848 | 2.9848 | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.420ca201dfb51cbc2be18110aeb5765e.jpg | test | 23.8869 | 20.5 | 21.2119 | 0.7119 | 0.7119 | 20.7119 | 0.2119 | 0.2119 | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.3d9a28c55c36d0806810a87e5ea9470f.jpg | test | 25.2077 | 21.5 | 21.0011 | -0.49886 | 0.49886 | 20.5011 | -0.99886 | 0.99886 | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.7b174bc08e6f9220d59234147d56740a.jpg | test | 23.3849 | 20 | 21.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 20.5152 | 0.51522 | 0.51522 | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.ee2a42597e7bd3f73156286c58ff062a.jpg | test | 22.5295 | 23 | 21.0152 | -1.9848 | 1.9848 | 20.5152 | -2.4848 | 2.4848 | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.cca8412d959b332e5836a79cb1f63bb9.jpg | test | 20.4455 | 21.5 | 20.8866 | -0.61338 | 0.61338 | 20.3866 | -1.1134 | 1.1134 | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.5e98d5946a7670ae9374f063be3378c8.jpg | test | 24.616 | 22.5 | 20.9991 | -1.5009 | 1.5009 | 20.4991 | -2.0009 | 2.0009 | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.dccd7a7a1610957846e542d412bd78a8.jpg | test | 22.8231 | 19.25 | 21.2119 | 1.9619 | 1.9619 | 20.7119 | 1.4619 | 1.4619 | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.e7743bd9b6bf261cd082bb4e0ea61007.jpg | test | 31.2287 | 23.5 | 21.014 | -2.486 | 2.486 | 20.514 | -2.986 | 2.986 | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.dc10b95de92898fa67c004505cf51be2.jpg | test | 19.0244 | 21.5 | 21.013 | -0.48704 | 0.48704 | 20.513 | -0.98704 | 0.98704 | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.0959cd07ae695e4405ee3ab991b172da.jpg | test | 19.293 | 19 | 21.0135 | 2.0135 | 2.0135 | 20.5135 | 1.5135 | 1.5135 | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Pearson | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度 + 性別(M=1)) | 1.446 | 1.786 | 0.051 | 0.034 | 0.018
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0.049 | 0.054 | 0.187 | 0.037 | 0.017 | 2.4
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.473 | 1.85 | 0.051 | 0.034 | -0.482 | 39.1
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.287 | 1.552 | 0.495 | 0.245 | -0.007
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.324 | 1.633 | 0.495 | 0.245 | -0.507 | 43.3

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | 冠寬比例尺
輸入特徵 | 像素長度 + 性別(M=1)
特徵標籤 | _性別
n | 67
ANN參數數 | 51
樣本每參數 | 1.31
腳本版本 | C1_v6

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 13.7216 | 1.3415 | 10.229 | 0
X | 0.3296 | 0.0612 | 5.382 | 0
sexM | 0.0137 | 0.3811 | 0.036 | 0.9714