## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55c174a77b98ec1352828ebfa5b9ab51.jpg | test | 610.4267 | 23 | 19.9486 | -3.0514 | 3.0514 | 19.4486 | -3.5514 | 3.5514 | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.239b012acf3a5d81cc23f63768811eab.jpg | test | 618.7463 | 21 | 20.1757 | -0.82435 | 0.82435 | 19.6757 | -1.3243 | 1.3243 | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.38cc6ea2963bec79f589d69fb3c38567.jpg | test | 757.2885 | 23.5 | 23.4776 | -0.022415 | 0.022415 | 22.9776 | -0.52242 | 0.52242 | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.0908e2acaf0d93383f9ba4d0804e8011.jpg | test | 583.1781 | 21 | 19.7577 | -1.2423 | 1.2423 | 19.2577 | -1.7423 | 1.7423 | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.93c30592402d913f3267450c16f2d887.jpg | test | 633.1058 | 21.5 | 20.3756 | -1.1244 | 1.1244 | 19.8756 | -1.6244 | 1.6244 | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.3c7d07d05aae59d1f393853f31eb78a9.jpg | test | 712.2113 | 22 | 22.2819 | 0.28186 | 0.28186 | 21.7819 | -0.21814 | 0.21814 | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.dd647087a302f451c265723a4c79a4f4.jpg | test | 765.3774 | 25 | 24.0275 | -0.97255 | 0.97255 | 23.5275 | -1.4725 | 1.4725 | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.fbef341d23507d0e4aca06499a411bb3.jpg | test | 584.5915 | 20.5 | 19.8259 | -0.67406 | 0.67406 | 19.3259 | -1.1741 | 1.1741 | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.a4e9643443ee2e940ab17d8bc2f79ed4.jpg | test | 648.3928 | 21 | 20.6366 | -0.36344 | 0.36344 | 20.1366 | -0.86344 | 0.86344 | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.9c2ea6a8287eca71401d1cb4a5b4c75c.jpg | test | 466.6764 | 18 | 19.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 19.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.8592f84486d3e21026a0de8bd8475f37.jpg | test | 747.6636 | 25 | 23.4182 | -1.5818 | 1.5818 | 22.9182 | -2.0818 | 2.0818 | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.8f5edc0c4d896e0ac72c42fad4b4ae7e.jpg | test | 659.6528 | 22.5 | 21.0025 | -1.4975 | 1.4975 | 20.5025 | -1.9975 | 1.9975 | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.b7990f89d66aa887a430c51d7385ddcd.jpg | test | 682.9595 | 20.5 | 21.4444 | 0.9444 | 0.9444 | 20.9444 | 0.4444 | 0.4444 | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.a14a36104d29927ab54f862a9837d584.jpg | test | 587.8149 | 19.5 | 19.6478 | 0.1478 | 0.1478 | 19.1478 | -0.3522 | 0.3522 | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.dae752b5463a5088dc2770f784a243e6.jpg | test | 624.7341 | 19.5 | 20.2543 | 0.75434 | 0.75434 | 19.7543 | 0.25434 | 0.25434 | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.d69ea271fc8ead7e00a19c4bff62665c.jpg | test | 564.4092 | 18.5 | 19.6398 | 1.1398 | 1.1398 | 19.1398 | 0.63978 | 0.63978 | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.e371f94baddb2eaf7462ec73ce042fb3.jpg | test | 736.6666 | 23.75 | 23.1196 | -0.63044 | 0.63044 | 22.6196 | -1.1304 | 1.1304 | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.4cb760e4db18ad5514645a6d9ee54a47.jpg | test | 676.5772 | 22.25 | 20.9931 | -1.2569 | 1.2569 | 20.4931 | -1.7569 | 1.7569 | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.b5bbd4289ae38c62eccbabb5ba23cee6.jpg | test | 752.5583 | 25.5 | 23.5573 | -1.9427 | 1.9427 | 23.0573 | -2.4427 | 2.4427 | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.ac00bbc8dce23d8bb488146d95350cfe.jpg | test | 533.3905 | 22.5 | 19.0721 | -3.4279 | 3.4279 | 18.5721 | -3.9279 | 3.9279 | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.ce2222b68f762d4951ed21a7e32abfa1.jpg | test | 617.1226 | 21.5 | 20.2086 | -1.2914 | 1.2914 | 19.7086 | -1.7914 | 1.7914 | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.f1be5fe64a13290e324eac2bae09a30c.jpg | test | 669.4437 | 20 | 21.1349 | 1.1349 | 1.1349 | 20.6349 | 0.63493 | 0.63493 | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.19149aa200ed2ab6d2f9f95936683869.jpg | test | 584.0409 | 19.5 | 19.8214 | 0.3214 | 0.3214 | 19.3214 | -0.1786 | 0.1786 | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.dfde607ee1a1abd88070f4a4e9c873a7.jpg | test | 583.0995 | 18.5 | 19.9184 | 1.4184 | 1.4184 | 19.4184 | 0.91836 | 0.91836 | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.cbebc4e773617f19901fea82d27a7481.jpg | test | 694.2929 | 21.25 | 21.9181 | 0.66808 | 0.66808 | 21.4181 | 0.16808 | 0.16808 | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.172e9a9162be8b33b29886a7a7c2044f.jpg | test | 645.6973 | 19.25 | 20.6619 | 1.4119 | 1.4119 | 20.1619 | 0.91186 | 0.91186 | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.c32bbe4c003dc55f0e7db7b213e120d5.jpg | test | 704.8789 | 21.75 | 22.0266 | 0.27661 | 0.27661 | 21.5266 | -0.22339 | 0.22339 | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.60d86604165d1ad5ec3e55f3d4a92ed0.jpg | test | 527.9306 | 20.75 | 19.386 | -1.364 | 1.364 | 18.886 | -1.864 | 1.864 | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.642032a0ccf11c21478fc98e431d62c2.jpg | test | 688.9693 | 21.5 | 21.6614 | 0.16136 | 0.16136 | 21.1614 | -0.33864 | 0.33864 | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.0a64e6a881d6244f0916844a19eec968.jpg | test | 687.3868 | 19.5 | 21.6106 | 2.1106 | 2.1106 | 21.1106 | 1.6106 | 1.6106 | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.9285b7976f1da306fcfec57b8ac03392.jpg | test | 664.2073 | 19.5 | 20.9717 | 1.4717 | 1.4717 | 20.4717 | 0.97171 | 0.97171 | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.c71a61069d50d94065010b64a9ffd1a5.jpg | test | 700.8214 | 21 | 21.7189 | 0.71892 | 0.71892 | 21.2189 | 0.21892 | 0.21892 | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.cd77e3ba407312ef40811e53f8234dfc.jpg | test | 604.3657 | 20.25 | 19.8912 | -0.35883 | 0.35883 | 19.3912 | -0.85883 | 0.85883 | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.26d3c419d8aa463d4ccb6f397ffd8a0d.jpg | test | 621.6117 | 21.5 | 20.1391 | -1.3609 | 1.3609 | 19.6391 | -1.8609 | 1.8609 | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.b3c9c20efafeb14a18e816c6ca8d7855.jpg | test | 597.1891 | 19.5 | 19.9796 | 0.47965 | 0.47965 | 19.4796 | -0.020353 | 0.020353 | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.d49148703ce141d56d8246b6549a4760.jpg | test | 738.8483 | 25 | 22.954 | -2.046 | 2.046 | 22.454 | -2.546 | 2.546 | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.8f2cbb2d727d030158755add43241d12.jpg | test | 595.7899 | 19 | 19.8333 | 0.83327 | 0.83327 | 19.3333 | 0.33327 | 0.33327 | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.cb07a3b2089be3295cec77cb809df396.jpg | test | 698.9272 | 19 | 22.0487 | 3.0487 | 3.0487 | 21.5487 | 2.5487 | 2.5487 | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.b762e168ff32523cefa4b66b23ff4fa2.jpg | test | 762.3853 | 21 | 24.7532 | 3.7532 | 3.7532 | 24.2532 | 3.2532 | 3.2532 | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.ff8a6dfd8d13cd19c47af53d9384c375.jpg | test | 672.519 | 20.5 | 21.1791 | 0.67912 | 0.67912 | 20.6791 | 0.17912 | 0.17912 | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.da81051630fbd29d52f53bff91f9d894.jpg | test | 523.2335 | 19.25 | 19.3591 | 0.10914 | 0.10914 | 18.8591 | -0.39086 | 0.39086 | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.e7b47a708da0d4954eb6d698fb50fbc2.jpg | test | 585.9926 | 20 | 19.773 | -0.22703 | 0.22703 | 19.273 | -0.72703 | 0.72703 | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.ec359b9c3be4b77858006f1894a4fe89.jpg | test | 661.5083 | 20 | 21.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 20.5479 | 0.54794 | 0.54794 | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.7cdd34b48873ec944be1cf54e2bbe7de.jpg | test | 579.7822 | 20 | 19.9063 | -0.093712 | 0.093712 | 19.4063 | -0.59371 | 0.59371 | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.b9d97351b8bbb80a941065b51ab298c2.jpg | test | 725.4751 | 22 | 22.8059 | 0.80591 | 0.80591 | 22.3059 | 0.30591 | 0.30591 | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.a92e6c133f098bc8b880cd0c95917303.jpg | test | 700.7299 | 22 | 22.0998 | 0.099783 | 0.099783 | 21.5998 | -0.40022 | 0.40022 | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fe073fb9b1dc338920f1a858bf5e87.jpg | test | 697.4078 | 23 | 21.6032 | -1.3968 | 1.3968 | 21.1032 | -1.8968 | 1.8968 | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.37687ccc93b1c959bc854c565f03d537.jpg | test | 664.565 | 21.75 | 20.7215 | -1.0285 | 1.0285 | 20.2215 | -1.5285 | 1.5285 | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.3b6940e484968d5a668f3c1f9ae214aa.jpg | test | 689.1593 | 21.5 | 21.4995 | -0.00050738 | 0.00050738 | 20.9995 | -0.50051 | 0.50051 | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.873773ad3ada175d0933d8f47c5af6c8.jpg | test | 610.6448 | 19.2 | 20.0786 | 0.87864 | 0.87864 | 19.5786 | 0.37864 | 0.37864 | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.165029284ddb2793ad8deac65e1c3f91.jpg | test | 576.7163 | 17.5 | 19.8958 | 2.3958 | 2.3958 | 19.3958 | 1.8958 | 1.8958 | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.9429abcc45818b6e31b5dd0c7d043dfd.jpg | test | 598.0547 | 18.4 | 19.9681 | 1.5681 | 1.5681 | 19.4681 | 1.0681 | 1.0681 | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.cdb9bd6640c5fb65eee49172b52cbf93.jpg | test | 573.0694 | 19 | 19.7095 | 0.70949 | 0.70949 | 19.2095 | 0.20949 | 0.20949 | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ab8df462eb38a7cfd65cff39b2992cdb.jpg | test | 610.6539 | 19.5 | 19.9506 | 0.45064 | 0.45064 | 19.4506 | -0.049363 | 0.049363 | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.3f42e0602c43c121b117dcecca57b59d.jpg | test | 701.0347 | 20.5 | 22.1084 | 1.6084 | 1.6084 | 21.6084 | 1.1084 | 1.1084 | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.4a64dc5e1c74ac81bc312481b7e581e5.jpg | test | 647.9835 | 21 | 20.4346 | -0.56543 | 0.56543 | 19.9346 | -1.0654 | 1.0654 | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.db8df0c1f429b3e2e71267f1fbffc989.jpg | test | 713.3898 | 23.5 | 22.2335 | -1.2665 | 1.2665 | 21.7335 | -1.7665 | 1.7665 | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.420ca201dfb51cbc2be18110aeb5765e.jpg | test | 672.0158 | 20.5 | 21.1659 | 0.6659 | 0.6659 | 20.6659 | 0.1659 | 0.1659 | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.3d9a28c55c36d0806810a87e5ea9470f.jpg | test | 697.428 | 21.5 | 21.7716 | 0.27157 | 0.27157 | 21.2716 | -0.22843 | 0.22843 | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.7b174bc08e6f9220d59234147d56740a.jpg | test | 648.5258 | 20 | 20.7135 | 0.71346 | 0.71346 | 20.2135 | 0.21346 | 0.21346 | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.ee2a42597e7bd3f73156286c58ff062a.jpg | test | 690.9922 | 23 | 21.6413 | -1.3587 | 1.3587 | 21.1413 | -1.8587 | 1.8587 | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.cca8412d959b332e5836a79cb1f63bb9.jpg | test | 674.3954 | 21.5 | 21.376 | -0.12401 | 0.12401 | 20.876 | -0.62401 | 0.62401 | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.5e98d5946a7670ae9374f063be3378c8.jpg | test | 643.5481 | 22.5 | 20.3711 | -2.1289 | 2.1289 | 19.8711 | -2.6289 | 2.6289 | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.dccd7a7a1610957846e542d412bd78a8.jpg | test | 597.8479 | 19.25 | 19.9445 | 0.6945 | 0.6945 | 19.4445 | 0.1945 | 0.1945 | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.e7743bd9b6bf261cd082bb4e0ea61007.jpg | test | 710.1705 | 23.5 | 22.0539 | -1.4461 | 1.4461 | 21.5539 | -1.9461 | 1.9461 | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.dc10b95de92898fa67c004505cf51be2.jpg | test | 639.0538 | 21.5 | 20.3157 | -1.1843 | 1.1843 | 19.8157 | -1.6843 | 1.6843 | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.0959cd07ae695e4405ee3ab991b172da.jpg | test | 581.1586 | 19 | 19.9112 | 0.9112 | 0.9112 | 19.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Pearson | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度) | 1.08 | 1.351 | 0.654 | 0.428 | 0.008
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0.014 | 0.031 | 0.018 | 0.023 | 0.01 | 0.5
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.115 | 1.438 | 0.654 | 0.428 | -0.492 | 53.6
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.105 | 1.372 | 0.639 | 0.408 | 0.014
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.14 | 1.456 | 0.639 | 0.408 | -0.486 | 50.7

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | mask幾何_長邊正規化
輸入特徵 | 像素長度
特徵標籤
n | 67
ANN參數數 | 22
樣本每參數 | 3.05
腳本版本 | C1_v6

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 8.7514 | 1.6551 | 5.288 | 0
X | 0.0189 | 0.0025 | 7.428 | 0