## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55c174a77b98ec1352828ebfa5b9ab51.jpg | test | 408.4772 | 23 | 19.8768 | -3.1232 | 3.1232 | 19.3768 | -3.6232 | 3.6232 | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.239b012acf3a5d81cc23f63768811eab.jpg | test | 618.7463 | 21 | 21.1305 | 0.13047 | 0.13047 | 20.6305 | -0.36953 | 0.36953 | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.38cc6ea2963bec79f589d69fb3c38567.jpg | test | 757.2885 | 23.5 | 24.4851 | 0.98512 | 0.98512 | 23.9851 | 0.48512 | 0.48512 | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.0908e2acaf0d93383f9ba4d0804e8011.jpg | test | 583.1781 | 21 | 20.6994 | -0.3006 | 0.3006 | 20.1994 | -0.8006 | 0.8006 | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.93c30592402d913f3267450c16f2d887.jpg | test | 633.1058 | 21.5 | 21.2252 | -0.27481 | 0.27481 | 20.7252 | -0.77481 | 0.77481 | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.3c7d07d05aae59d1f393853f31eb78a9.jpg | test | 712.2113 | 22 | 21.5053 | -0.49468 | 0.49468 | 21.0053 | -0.99468 | 0.99468 | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.dd647087a302f451c265723a4c79a4f4.jpg | test | 765.3774 | 25 | 25.3285 | 0.32847 | 0.32847 | 24.8285 | -0.17153 | 0.17153 | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.fbef341d23507d0e4aca06499a411bb3.jpg | test | 384.8561 | 20.5 | 19.9819 | -0.51812 | 0.51812 | 19.4819 | -1.0181 | 1.0181 | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.a4e9643443ee2e940ab17d8bc2f79ed4.jpg | test | 1296.7856 | 21 | 20.4721 | -0.52788 | 0.52788 | 19.9721 | -1.0279 | 1.0279 | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.9c2ea6a8287eca71401d1cb4a5b4c75c.jpg | test | 320.0622 | 18 | 19.5988 | 1.5988 | 1.5988 | 19.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.8592f84486d3e21026a0de8bd8475f37.jpg | test | 747.6636 | 25 | 23.9291 | -1.0709 | 1.0709 | 23.4291 | -1.5709 | 1.5709 | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.8f5edc0c4d896e0ac72c42fad4b4ae7e.jpg | test | 659.6528 | 22.5 | 20.6869 | -1.8131 | 1.8131 | 20.1869 | -2.3131 | 2.3131 | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.b7990f89d66aa887a430c51d7385ddcd.jpg | test | 682.9595 | 20.5 | 21.3748 | 0.87481 | 0.87481 | 20.8748 | 0.37481 | 0.37481 | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.a14a36104d29927ab54f862a9837d584.jpg | test | 587.8149 | 19.5 | 20.1261 | 0.62611 | 0.62611 | 19.6261 | 0.12611 | 0.12611 | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.dae752b5463a5088dc2770f784a243e6.jpg | test | 624.7341 | 19.5 | 21.1697 | 1.6697 | 1.6697 | 20.6697 | 1.1697 | 1.1697 | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.d69ea271fc8ead7e00a19c4bff62665c.jpg | test | 1128.8183 | 18.5 | 18.6278 | 0.12782 | 0.12782 | 18.1278 | -0.37218 | 0.37218 | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.e371f94baddb2eaf7462ec73ce042fb3.jpg | test | 1473.3333 | 23.75 | 22.0522 | -1.6978 | 1.6978 | 21.5522 | -2.1978 | 2.1978 | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.4cb760e4db18ad5514645a6d9ee54a47.jpg | test | 676.5772 | 22.25 | 20.8235 | -1.4265 | 1.4265 | 20.3235 | -1.9265 | 1.9265 | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.b5bbd4289ae38c62eccbabb5ba23cee6.jpg | test | 752.5583 | 25.5 | 21.7483 | -3.7517 | 3.7517 | 21.2483 | -4.2517 | 4.2517 | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.ac00bbc8dce23d8bb488146d95350cfe.jpg | test | 349.8153 | 22.5 | 19.9345 | -2.5655 | 2.5655 | 19.4345 | -3.0655 | 3.0655 | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.ce2222b68f762d4951ed21a7e32abfa1.jpg | test | 617.1226 | 21.5 | 19.9811 | -1.5189 | 1.5189 | 19.4811 | -2.0189 | 2.0189 | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.f1be5fe64a13290e324eac2bae09a30c.jpg | test | 669.4437 | 20 | 20.9346 | 0.93455 | 0.93455 | 20.4346 | 0.43455 | 0.43455 | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.19149aa200ed2ab6d2f9f95936683869.jpg | test | 584.0409 | 19.5 | 20.9108 | 1.4108 | 1.4108 | 20.4108 | 0.91085 | 0.91085 | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.dfde607ee1a1abd88070f4a4e9c873a7.jpg | test | 583.0995 | 18.5 | 20.2203 | 1.7203 | 1.7203 | 19.7203 | 1.2203 | 1.2203 | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.cbebc4e773617f19901fea82d27a7481.jpg | test | 694.2929 | 21.25 | 22.1588 | 0.90878 | 0.90878 | 21.6588 | 0.40878 | 0.40878 | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.172e9a9162be8b33b29886a7a7c2044f.jpg | test | 645.6973 | 19.25 | 20.3494 | 1.0994 | 1.0994 | 19.8494 | 0.59939 | 0.59939 | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.c32bbe4c003dc55f0e7db7b213e120d5.jpg | test | 704.8789 | 21.75 | 21.459 | -0.29097 | 0.29097 | 20.959 | -0.79097 | 0.79097 | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.60d86604165d1ad5ec3e55f3d4a92ed0.jpg | test | 353.7135 | 20.75 | 20.8071 | 0.057078 | 0.057078 | 20.3071 | -0.44292 | 0.44292 | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.642032a0ccf11c21478fc98e431d62c2.jpg | test | 688.9693 | 21.5 | 21.6053 | 0.10531 | 0.10531 | 21.1053 | -0.39469 | 0.39469 | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.0a64e6a881d6244f0916844a19eec968.jpg | test | 1374.7736 | 19.5 | 21.5407 | 2.0407 | 2.0407 | 21.0407 | 1.5407 | 1.5407 | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.9285b7976f1da306fcfec57b8ac03392.jpg | test | 1328.4146 | 19.5 | 20.8909 | 1.3909 | 1.3909 | 20.3909 | 0.8909 | 0.8909 | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.c71a61069d50d94065010b64a9ffd1a5.jpg | test | 1401.6427 | 21 | 21.5387 | 0.53871 | 0.53871 | 21.0387 | 0.038708 | 0.038708 | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.cd77e3ba407312ef40811e53f8234dfc.jpg | test | 604.3657 | 20.25 | 19.9404 | -0.30956 | 0.30956 | 19.4404 | -0.80956 | 0.80956 | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.26d3c419d8aa463d4ccb6f397ffd8a0d.jpg | test | 621.6117 | 21.5 | 19.9615 | -1.5385 | 1.5385 | 19.4615 | -2.0385 | 2.0385 | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.b3c9c20efafeb14a18e816c6ca8d7855.jpg | test | 597.1891 | 19.5 | 20.0587 | 0.55869 | 0.55869 | 19.5587 | 0.058686 | 0.058686 | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.d49148703ce141d56d8246b6549a4760.jpg | test | 738.8483 | 25 | 23.728 | -1.272 | 1.272 | 23.228 | -1.772 | 1.772 | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.8f2cbb2d727d030158755add43241d12.jpg | test | 595.7899 | 19 | 20.7733 | 1.7733 | 1.7733 | 20.2733 | 1.2733 | 1.2733 | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.cb07a3b2089be3295cec77cb809df396.jpg | test | 698.9272 | 19 | 22.3693 | 3.3693 | 3.3693 | 21.8693 | 2.8693 | 2.8693 | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.b762e168ff32523cefa4b66b23ff4fa2.jpg | test | 1170.2615 | 21 | 19.4807 | -1.5193 | 1.5193 | 18.9807 | -2.0193 | 2.0193 | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.ff8a6dfd8d13cd19c47af53d9384c375.jpg | test | 672.519 | 20.5 | 21.4926 | 0.99256 | 0.99256 | 20.9926 | 0.49256 | 0.49256 | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.da81051630fbd29d52f53bff91f9d894.jpg | test | 344.026 | 19.25 | 20.3972 | 1.1472 | 1.1472 | 19.8972 | 0.64717 | 0.64717 | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.e7b47a708da0d4954eb6d698fb50fbc2.jpg | test | 585.9926 | 20 | 20.7157 | 0.71575 | 0.71575 | 20.2157 | 0.21575 | 0.21575 | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.ec359b9c3be4b77858006f1894a4fe89.jpg | test | 661.5083 | 20 | 20.7525 | 0.7525 | 0.7525 | 20.2525 | 0.2525 | 0.2525 | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.7cdd34b48873ec944be1cf54e2bbe7de.jpg | test | 579.7822 | 20 | 20.2677 | 0.26766 | 0.26766 | 19.7677 | -0.23234 | 0.23234 | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.b9d97351b8bbb80a941065b51ab298c2.jpg | test | 1450.9502 | 22 | 21.8324 | -0.16757 | 0.16757 | 21.3324 | -0.66757 | 0.66757 | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.a92e6c133f098bc8b880cd0c95917303.jpg | test | 1401.4597 | 22 | 21.3542 | -0.64583 | 0.64583 | 20.8542 | -1.1458 | 1.1458 | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fe073fb9b1dc338920f1a858bf5e87.jpg | test | 1394.8156 | 23 | 21.3995 | -1.6005 | 1.6005 | 20.8995 | -2.1005 | 2.1005 | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.37687ccc93b1c959bc854c565f03d537.jpg | test | 1329.1301 | 21.75 | 20.1467 | -1.6033 | 1.6033 | 19.6467 | -2.1033 | 2.1033 | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.3b6940e484968d5a668f3c1f9ae214aa.jpg | test | 1378.3186 | 21.5 | 21.3018 | -0.19816 | 0.19816 | 20.8018 | -0.69816 | 0.69816 | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.873773ad3ada175d0933d8f47c5af6c8.jpg | test | 1221.2897 | 19.2 | 19.6924 | 0.49238 | 0.49238 | 19.1924 | -0.0076161 | 0.0076161 | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.165029284ddb2793ad8deac65e1c3f91.jpg | test | 1153.4326 | 17.5 | 19.7263 | 2.2263 | 2.2263 | 19.2263 | 1.7263 | 1.7263 | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.9429abcc45818b6e31b5dd0c7d043dfd.jpg | test | 1196.1094 | 18.4 | 19.3331 | 0.93313 | 0.93313 | 18.8331 | 0.43313 | 0.43313 | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.cdb9bd6640c5fb65eee49172b52cbf93.jpg | test | 1146.1387 | 19 | 19.7436 | 0.74358 | 0.74358 | 19.2436 | 0.24358 | 0.24358 | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ab8df462eb38a7cfd65cff39b2992cdb.jpg | test | 610.6539 | 19.5 | 20.8626 | 1.3626 | 1.3626 | 20.3626 | 0.86258 | 0.86258 | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.3f42e0602c43c121b117dcecca57b59d.jpg | test | 701.0347 | 20.5 | 22.4636 | 1.9636 | 1.9636 | 21.9636 | 1.4636 | 1.4636 | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.4a64dc5e1c74ac81bc312481b7e581e5.jpg | test | 647.9835 | 21 | 20.1732 | -0.82684 | 0.82684 | 19.6732 | -1.3268 | 1.3268 | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.db8df0c1f429b3e2e71267f1fbffc989.jpg | test | 1095.0534 | 23.5 | 18.2288 | -5.2712 | 5.2712 | 17.7288 | -5.7712 | 5.7712 | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.420ca201dfb51cbc2be18110aeb5765e.jpg | test | 672.0158 | 20.5 | 21.4891 | 0.98911 | 0.98911 | 20.9891 | 0.48911 | 0.48911 | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.3d9a28c55c36d0806810a87e5ea9470f.jpg | test | 697.428 | 21.5 | 21.4116 | -0.08836 | 0.08836 | 20.9116 | -0.58836 | 0.58836 | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.7b174bc08e6f9220d59234147d56740a.jpg | test | 648.5258 | 20 | 20.4059 | 0.4059 | 0.4059 | 19.9059 | -0.094105 | 0.094105 | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.ee2a42597e7bd3f73156286c58ff062a.jpg | test | 690.9922 | 23 | 21.6694 | -1.3306 | 1.3306 | 21.1694 | -1.8306 | 1.8306 | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.cca8412d959b332e5836a79cb1f63bb9.jpg | test | 674.3954 | 21.5 | 21.2626 | -0.23737 | 0.23737 | 20.7626 | -0.73737 | 0.73737 | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.5e98d5946a7670ae9374f063be3378c8.jpg | test | 427.4232 | 22.5 | 19.9476 | -2.5524 | 2.5524 | 19.4476 | -3.0524 | 3.0524 | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.dccd7a7a1610957846e542d412bd78a8.jpg | test | 597.8479 | 19.25 | 20.9965 | 1.7465 | 1.7465 | 20.4965 | 1.2465 | 1.2465 | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.e7743bd9b6bf261cd082bb4e0ea61007.jpg | test | 710.1705 | 23.5 | 22.1511 | -1.3489 | 1.3489 | 21.6511 | -1.8489 | 1.8489 | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.dc10b95de92898fa67c004505cf51be2.jpg | test | 639.0538 | 21.5 | 20.0614 | -1.4386 | 1.4386 | 19.5614 | -1.9386 | 1.9386 | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.0959cd07ae695e4405ee3ab991b172da.jpg | test | 892.0784 | 19 | 31.2246 | 12.2246 | 12.2246 | 30.7246 | 11.7246 | 11.7246 | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Pearson | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度) | 1.348 | 1.996 | 0.287 | 0.087 | 0.047
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0.056 | 0.215 | 0.073 | 0.049 | 0.084 | 4.3
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.366 | 2.048 | 0.287 | 0.087 | -0.453 | 50.1
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.474 | 1.826 | -0.197 | 0.039 | 0.002
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.485 | 1.892 | -0.197 | 0.039 | -0.498 | 37.3

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | mask幾何
輸入特徵 | 像素長度
特徵標籤
n | 67
ANN參數數 | 16
樣本每參數 | 4.19
腳本版本 | C1_v6

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 20.752 | 0.5984 | 34.679 | 0
X | 0.0003 | 0.0007 | 0.422 | 0.6746