## 所有牙齒預測結果
病歷號 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 是否過長
001.jpg | train | 513.79 | 23 | 21.7942 | -1.2058 | 1.2058 | 21.2942 | -1.7058 | 1.7058 | FALSE
001.jpg | train | 519.66 | 23 | 21.7745 | -1.2255 | 1.2255 | 21.2745 | -1.7255 | 1.7255 | FALSE
001.jpg | train | 523.72 | 23 | 21.7612 | -1.2388 | 1.2388 | 21.2612 | -1.7388 | 1.7388 | FALSE
001.jpg | train | 502.61 | 23 | 21.8332 | -1.1668 | 1.1668 | 21.3332 | -1.6668 | 1.6668 | FALSE
001.jpg | train | 494.17 | 23 | 21.8637 | -1.1363 | 1.1363 | 21.3637 | -1.6363 | 1.6363 | FALSE
001.jpg | train | 471.42 | 23 | 21.95 | -1.05 | 1.05 | 21.45 | -1.55 | 1.55 | FALSE
001.jpg | train | 507.52 | 23 | 21.8159 | -1.1841 | 1.1841 | 21.3159 | -1.6841 | 1.6841 | FALSE
002.jpg | test | 831.55 | 21 | 22.3832 | 1.3832 | 1.3832 | 21.8832 | 0.88324 | 0.88324 | TRUE
003.jpg | train | 927.59 | 23.5 | 23.0565 | -0.44352 | 0.44352 | 22.5565 | -0.94352 | 0.94352 | FALSE
003.jpg | train | 768.44 | 23.5 | 21.932 | -1.568 | 1.568 | 21.432 | -2.068 | 2.068 | FALSE
003.jpg | train | 803.83 | 23.5 | 22.171 | -1.329 | 1.329 | 21.671 | -1.829 | 1.829 | FALSE
003.jpg | train | 931 | 23.5 | 23.0721 | -0.42787 | 0.42787 | 22.5721 | -0.92787 | 0.92787 | FALSE
003.jpg | train | 782.54 | 23.5 | 22.0217 | -1.4783 | 1.4783 | 21.5217 | -1.9783 | 1.9783 | FALSE
003.jpg | train | 752.81 | 23.5 | 21.8426 | -1.6574 | 1.6574 | 21.3426 | -2.1574 | 2.1574 | FALSE
004.jpg | train | 806.24 | 21 | 22.1888 | 1.1888 | 1.1888 | 21.6888 | 0.68882 | 0.68882 | TRUE
004.jpg | train | 685.44 | 21 | 21.5925 | 0.59246 | 0.59246 | 21.0925 | 0.09246 | 0.09246 | TRUE
004.jpg | train | 723.99 | 21 | 21.708 | 0.70803 | 0.70803 | 21.208 | 0.20803 | 0.20803 | TRUE
004.jpg | train | 632.86 | 21 | 21.5474 | 0.54739 | 0.54739 | 21.0474 | 0.047394 | 0.047394 | TRUE
005.jpg | train | 917.59 | 21.5 | 23.0055 | 1.5055 | 1.5055 | 22.5055 | 1.0055 | 1.0055 | TRUE
005.jpg | train | 943.86 | 21.5 | 23.1225 | 1.6225 | 1.6225 | 22.6225 | 1.1225 | 1.1225 | TRUE
005.jpg | train | 904.61 | 21.5 | 22.9294 | 1.4294 | 1.4294 | 22.4294 | 0.92935 | 0.92935 | TRUE
005.jpg | train | 880.26 | 21.5 | 22.7625 | 1.2625 | 1.2625 | 22.2625 | 0.76252 | 0.76252 | TRUE
005.jpg | train | 808.92 | 21.5 | 22.2088 | 0.70878 | 0.70878 | 21.7088 | 0.20878 | 0.20878 | TRUE
005.jpg | train | 802.55 | 21.5 | 22.1616 | 0.66165 | 0.66165 | 21.6616 | 0.16165 | 0.16165 | TRUE
005.jpg | train | 885.9 | 21.5 | 22.8034 | 1.3034 | 1.3034 | 22.3034 | 0.80341 | 0.80341 | TRUE
006.jpg | train | 916.07 | 22 | 22.9972 | 0.99717 | 0.99717 | 22.4972 | 0.49717 | 0.49717 | TRUE
006.jpg | train | 883.33 | 22 | 22.7849 | 0.78492 | 0.78492 | 22.2849 | 0.28492 | 0.28492 | TRUE
006.jpg | train | 855.17 | 22 | 22.5703 | 0.57026 | 0.57026 | 22.0703 | 0.070261 | 0.070261 | TRUE
006.jpg | train | 985.7 | 22 | 23.176 | 1.176 | 1.176 | 22.676 | 0.67604 | 0.67604 | TRUE
006.jpg | train | 864.66 | 22 | 22.6445 | 0.64448 | 0.64448 | 22.1445 | 0.14448 | 0.14448 | TRUE
006.jpg | train | 533.47 | 22 | 21.7303 | -0.26972 | 0.26972 | 21.2303 | -0.76972 | 0.76972 | FALSE
006.jpg | train | 945.03 | 22 | 23.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 22.6264 | 0.6264 | 0.6264 | TRUE
007.jpg | train | 907.92 | 25 | 22.9498 | -2.0502 | 2.0502 | 22.4498 | -2.5502 | 2.5502 | FALSE
007.jpg | train | 895.3 | 25 | 22.8688 | -2.1312 | 2.1312 | 22.3688 | -2.6312 | 2.6312 | FALSE
007.jpg | train | 907.13 | 25 | 22.9449 | -2.0551 | 2.0551 | 22.4449 | -2.5551 | 2.5551 | FALSE
007.jpg | train | 885.33 | 25 | 22.7993 | -2.2007 | 2.2007 | 22.2993 | -2.7007 | 2.7007 | FALSE
007.jpg | train | 870.49 | 25 | 22.6893 | -2.3107 | 2.3107 | 22.1893 | -2.8107 | 2.8107 | FALSE
007.jpg | train | 910.69 | 25 | 22.9663 | -2.0337 | 2.0337 | 22.4663 | -2.5337 | 2.5337 | FALSE
008.jpg | train | 488.45 | 20.5 | 21.8849 | 1.3849 | 1.3849 | 21.3849 | 0.88492 | 0.88492 | TRUE
008.jpg | train | 502.53 | 20.5 | 21.8335 | 1.3335 | 1.3335 | 21.3335 | 0.8335 | 0.8335 | TRUE
008.jpg | train | 569.58 | 20.5 | 21.6325 | 1.1325 | 1.1325 | 21.1325 | 0.63253 | 0.63253 | TRUE
008.jpg | train | 485.35 | 20.5 | 21.8966 | 1.3966 | 1.3966 | 21.3966 | 0.89655 | 0.89655 | TRUE
008.jpg | train | 498.64 | 20.5 | 21.8475 | 1.3475 | 1.3475 | 21.3475 | 0.84746 | 0.84746 | TRUE
008.jpg | train | 523.44 | 20.5 | 21.7621 | 1.2621 | 1.2621 | 21.2621 | 0.76206 | 0.76206 | TRUE
009.jpg | test | 1514 | 21 | 20.489 | -0.51103 | 0.51103 | 19.989 | -1.011 | 1.011 | FALSE
010.jpg | test | 463.56 | 18 | 21.9809 | 3.9809 | 3.9809 | 21.4809 | 3.4809 | 3.4809 | TRUE
011.jpg | train | 942.18 | 25 | 23.1168 | -1.8832 | 1.8832 | 22.6168 | -2.3832 | 2.3832 | FALSE
011.jpg | train | 937.44 | 25 | 23.0991 | -1.9009 | 1.9009 | 22.5991 | -2.4009 | 2.4009 | FALSE
011.jpg | train | 813.79 | 25 | 22.2455 | -2.7545 | 2.7545 | 21.7455 | -3.2545 | 3.2545 | FALSE
011.jpg | train | 908.71 | 25 | 22.9545 | -2.0455 | 2.0455 | 22.4545 | -2.5455 | 2.5455 | FALSE
011.jpg | train | 901.86 | 25 | 22.9119 | -2.0881 | 2.0881 | 22.4119 | -2.5881 | 2.5881 | FALSE
011.jpg | train | 758.19 | 25 | 21.8721 | -3.1279 | 3.1279 | 21.3721 | -3.6279 | 3.6279 | FALSE
012.jpg | train | 934.39 | 22.5 | 23.0868 | 0.58677 | 0.58677 | 22.5868 | 0.086773 | 0.086773 | TRUE
012.jpg | train | 671.84 | 22.5 | 21.569 | -0.93104 | 0.93104 | 21.069 | -1.431 | 1.431 | FALSE
012.jpg | train | 806.12 | 22.5 | 22.1879 | -0.31207 | 0.31207 | 21.6879 | -0.81207 | 0.81207 | FALSE
012.jpg | train | 871.12 | 22.5 | 22.6941 | 0.19411 | 0.19411 | 22.1941 | -0.30589 | 0.30589 | FALSE
012.jpg | train | 915.28 | 22.5 | 22.9928 | 0.49276 | 0.49276 | 22.4928 | -0.0072416 | 0.0072416 | FALSE
013.jpg | test | 859.11 | 20.5 | 22.6012 | 2.1012 | 2.1012 | 22.1012 | 1.6012 | 1.6012 | TRUE
014.jpg | train | 829.7 | 19.5 | 22.3687 | 2.8687 | 2.8687 | 21.8687 | 2.3687 | 2.3687 | TRUE
014.jpg | train | 792.47 | 19.5 | 22.0895 | 2.5895 | 2.5895 | 21.5895 | 2.0895 | 2.0895 | TRUE
014.jpg | train | 744.9 | 19.5 | 21.8016 | 2.3016 | 2.3016 | 21.3016 | 1.8016 | 1.8016 | TRUE
014.jpg | train | 764.89 | 19.5 | 21.9108 | 2.4108 | 2.4108 | 21.4108 | 1.9108 | 1.9108 | TRUE
014.jpg | train | 703.03 | 19.5 | 21.6361 | 2.1361 | 2.1361 | 21.1361 | 1.6361 | 1.6361 | TRUE
014.jpg | train | 738.35 | 19.5 | 21.77 | 2.27 | 2.27 | 21.27 | 1.77 | 1.77 | TRUE
015.jpg | train | 830.95 | 19.5 | 22.3785 | 2.8785 | 2.8785 | 21.8785 | 2.3785 | 2.3785 | TRUE
015.jpg | train | 830.72 | 19.5 | 22.3767 | 2.8767 | 2.8767 | 21.8767 | 2.3767 | 2.3767 | TRUE
015.jpg | train | 809.51 | 19.5 | 22.2132 | 2.7132 | 2.7132 | 21.7132 | 2.2132 | 2.2132 | TRUE
015.jpg | train | 841.72 | 19.5 | 22.4637 | 2.9637 | 2.9637 | 21.9637 | 2.4637 | 2.4637 | TRUE
015.jpg | train | 740.58 | 19.5 | 21.7805 | 2.2805 | 2.2805 | 21.2805 | 1.7805 | 1.7805 | TRUE
015.jpg | train | 835.02 | 19.5 | 22.4106 | 2.9106 | 2.9106 | 21.9106 | 2.4106 | 2.4106 | TRUE
016.jpg | train | 1414.9399 | 18.5 | 19.6977 | 1.1977 | 1.1977 | 19.1977 | 0.69772 | 0.69772 | TRUE
016.jpg | train | 1573.98 | 18.5 | 21.1759 | 2.6759 | 2.6759 | 20.6759 | 2.1759 | 2.1759 | TRUE
016.jpg | train | 1496.52 | 18.5 | 20.3102 | 1.8102 | 1.8102 | 19.8102 | 1.3102 | 1.3102 | TRUE
016.jpg | train | 1425.65 | 18.5 | 19.7524 | 1.2524 | 1.2524 | 19.2524 | 0.75236 | 0.75236 | TRUE
016.jpg | train | 1435.24 | 18.5 | 19.8088 | 1.3088 | 1.3088 | 19.3088 | 0.80877 | 0.80877 | TRUE
016.jpg | train | 1605.35 | 18.5 | 21.56 | 3.06 | 3.06 | 21.06 | 2.56 | 2.56 | TRUE
016.jpg | train | 1634.67 | 18.5 | 21.9219 | 3.4219 | 3.4219 | 21.4219 | 2.9219 | 2.9219 | TRUE
017.jpg | train | 1667.4399 | 23.75 | 22.3207 | -1.4293 | 1.4293 | 21.8207 | -1.9293 | 1.9293 | FALSE
017.jpg | train | 1472.01 | 23.75 | 20.0835 | -3.6665 | 3.6665 | 19.5835 | -4.1665 | 4.1665 | FALSE
017.jpg | train | 1607.17 | 23.75 | 21.5824 | -2.1676 | 2.1676 | 21.0824 | -2.6676 | 2.6676 | FALSE
017.jpg | train | 1572.7 | 23.75 | 21.1604 | -2.5896 | 2.5896 | 20.6604 | -3.0896 | 3.0896 | FALSE
017.jpg | train | 1585.13 | 23.75 | 21.3114 | -2.4386 | 2.4386 | 20.8114 | -2.9386 | 2.9386 | FALSE
017.jpg | train | 1620.83 | 23.75 | 21.7512 | -1.9988 | 1.9988 | 21.2512 | -2.4988 | 2.4988 | FALSE
018.jpg | train | 845.32 | 22.25 | 22.4923 | 0.2423 | 0.2423 | 21.9923 | -0.2577 | 0.2577 | FALSE
018.jpg | train | 756.06 | 22.25 | 21.8603 | -0.38972 | 0.38972 | 21.3603 | -0.88972 | 0.88972 | FALSE
018.jpg | train | 819.35 | 22.25 | 22.2881 | 0.038058 | 0.038058 | 21.7881 | -0.46194 | 0.46194 | FALSE
018.jpg | train | 841.4 | 22.25 | 22.4612 | 0.21118 | 0.21118 | 21.9612 | -0.28882 | 0.28882 | FALSE
018.jpg | train | 863.41 | 22.25 | 22.6348 | 0.38478 | 0.38478 | 22.1348 | -0.11522 | 0.11522 | FALSE
018.jpg | train | 686.41 | 22.25 | 21.5945 | -0.65553 | 0.65553 | 21.0945 | -1.1555 | 1.1555 | FALSE
019.jpg | train | 846.66 | 25.5 | 22.5029 | -2.9971 | 2.9971 | 22.0029 | -3.4971 | 3.4971 | FALSE
019.jpg | train | 748.45 | 25.5 | 21.8197 | -3.6803 | 3.6803 | 21.3197 | -4.1803 | 4.1803 | FALSE
019.jpg | train | 767.31 | 25.5 | 21.9252 | -3.5748 | 3.5748 | 21.4252 | -4.0748 | 4.0748 | FALSE
019.jpg | train | 780.96 | 25.5 | 22.0113 | -3.4887 | 3.4887 | 21.5113 | -3.9887 | 3.9887 | FALSE
020.jpg | train | 474.95 | 22.5 | 21.9363 | -0.56372 | 0.56372 | 21.4363 | -1.0637 | 1.0637 | FALSE
020.jpg | train | 324.95 | 22.5 | 22.5585 | 0.058502 | 0.058502 | 22.0585 | -0.4415 | 0.4415 | FALSE
020.jpg | train | 393.6 | 22.5 | 22.2705 | -0.22954 | 0.22954 | 21.7705 | -0.72954 | 0.72954 | FALSE
020.jpg | train | 296.06 | 22.5 | 22.6757 | 0.17573 | 0.17573 | 22.1757 | -0.32427 | 0.32427 | FALSE
020.jpg | train | 358.77 | 22.5 | 22.4176 | -0.082369 | 0.082369 | 21.9176 | -0.58237 | 0.58237 | FALSE

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct | 過長率_pct
A_Test set表現 (held-out 4筆，唯一一次的嚴格指標) | 1.994 | 2.368 | 0.031 | 1.739
B_全部資料表現 (含train，僅供參考，不可當model實際能力) | 1.573 | 1.853 | 0.158 | 0.069
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.744 |  |  | 1.239 | 25 | 75
D_臨床安全性評估_全部資料校正後 (offset=-0.50mm，僅供參考) | 1.567 |  |  | -0.431 | 41.8 | 46.9