## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55c174a77b98ec1352828ebfa5b9ab51.jpg | test | 610.4267 | 23 | 20.1176 | -2.8824 | 2.8824 | 19.6176 | -3.3824 | 3.3824 | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.239b012acf3a5d81cc23f63768811eab.jpg | test | 618.7463 | 21 | 20.4643 | -0.53567 | 0.53567 | 19.9643 | -1.0357 | 1.0357 | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.38cc6ea2963bec79f589d69fb3c38567.jpg | test | 757.2885 | 23.5 | 23.8974 | 0.39736 | 0.39736 | 23.3974 | -0.10264 | 0.10264 | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.0908e2acaf0d93383f9ba4d0804e8011.jpg | test | 583.1781 | 21 | 19.602 | -1.398 | 1.398 | 19.102 | -1.898 | 1.898 | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.93c30592402d913f3267450c16f2d887.jpg | test | 633.1058 | 21.5 | 20.8022 | -0.69781 | 0.69781 | 20.3022 | -1.1978 | 1.1978 | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.3c7d07d05aae59d1f393853f31eb78a9.jpg | test | 712.2113 | 22 | 22.5866 | 0.58656 | 0.58656 | 22.0866 | 0.08656 | 0.08656 | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.dd647087a302f451c265723a4c79a4f4.jpg | test | 765.3774 | 25 | 23.8879 | -1.1121 | 1.1121 | 23.3879 | -1.6121 | 1.6121 | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.fbef341d23507d0e4aca06499a411bb3.jpg | test | 584.5915 | 20.5 | 19.7206 | -0.77943 | 0.77943 | 19.2206 | -1.2794 | 1.2794 | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.a4e9643443ee2e940ab17d8bc2f79ed4.jpg | test | 648.3928 | 21 | 20.7789 | -0.2211 | 0.2211 | 20.2789 | -0.7211 | 0.7211 | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.9c2ea6a8287eca71401d1cb4a5b4c75c.jpg | test | 466.6764 | 18 | 19.2883 | 1.2883 | 1.2883 | 18.7883 | 0.7883 | 0.7883 | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.8592f84486d3e21026a0de8bd8475f37.jpg | test | 747.6636 | 25 | 23.9843 | -1.0157 | 1.0157 | 23.4843 | -1.5157 | 1.5157 | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.8f5edc0c4d896e0ac72c42fad4b4ae7e.jpg | test | 659.6528 | 22.5 | 21.1392 | -1.3608 | 1.3608 | 20.6392 | -1.8608 | 1.8608 | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.b7990f89d66aa887a430c51d7385ddcd.jpg | test | 682.9595 | 20.5 | 21.102 | 0.60196 | 0.60196 | 20.602 | 0.10196 | 0.10196 | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.a14a36104d29927ab54f862a9837d584.jpg | test | 587.8149 | 19.5 | 20.349 | 0.84904 | 0.84904 | 19.849 | 0.34904 | 0.34904 | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.dae752b5463a5088dc2770f784a243e6.jpg | test | 624.7341 | 19.5 | 20.5603 | 1.0603 | 1.0603 | 20.0603 | 0.56032 | 0.56032 | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.d69ea271fc8ead7e00a19c4bff62665c.jpg | test | 564.4092 | 18.5 | 19.4878 | 0.98779 | 0.98779 | 18.9878 | 0.48779 | 0.48779 | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.e371f94baddb2eaf7462ec73ce042fb3.jpg | test | 736.6666 | 23.75 | 23.6157 | -0.13429 | 0.13429 | 23.1157 | -0.63429 | 0.63429 | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.4cb760e4db18ad5514645a6d9ee54a47.jpg | test | 676.5772 | 22.25 | 21.1248 | -1.1252 | 1.1252 | 20.6248 | -1.6252 | 1.6252 | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.b5bbd4289ae38c62eccbabb5ba23cee6.jpg | test | 752.5583 | 25.5 | 23.6918 | -1.8082 | 1.8082 | 23.1918 | -2.3082 | 2.3082 | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.ac00bbc8dce23d8bb488146d95350cfe.jpg | test | 533.3905 | 22.5 | 18.5336 | -3.9664 | 3.9664 | 18.0336 | -4.4664 | 4.4664 | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.ce2222b68f762d4951ed21a7e32abfa1.jpg | test | 617.1226 | 21.5 | 20.0814 | -1.4186 | 1.4186 | 19.5814 | -1.9186 | 1.9186 | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.f1be5fe64a13290e324eac2bae09a30c.jpg | test | 669.4437 | 20 | 21.6312 | 1.6312 | 1.6312 | 21.1312 | 1.1312 | 1.1312 | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.19149aa200ed2ab6d2f9f95936683869.jpg | test | 584.0409 | 19.5 | 19.8054 | 0.30535 | 0.30535 | 19.3054 | -0.19465 | 0.19465 | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.dfde607ee1a1abd88070f4a4e9c873a7.jpg | test | 583.0995 | 18.5 | 19.8914 | 1.3914 | 1.3914 | 19.3914 | 0.89142 | 0.89142 | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.cbebc4e773617f19901fea82d27a7481.jpg | test | 694.2929 | 21.25 | 22.265 | 1.015 | 1.015 | 21.765 | 0.51502 | 0.51502 | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.172e9a9162be8b33b29886a7a7c2044f.jpg | test | 645.6973 | 19.25 | 20.746 | 1.496 | 1.496 | 20.246 | 0.99599 | 0.99599 | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.c32bbe4c003dc55f0e7db7b213e120d5.jpg | test | 704.8789 | 21.75 | 22.0061 | 0.25612 | 0.25612 | 21.5061 | -0.24388 | 0.24388 | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.60d86604165d1ad5ec3e55f3d4a92ed0.jpg | test | 527.9306 | 20.75 | 19.141 | -1.609 | 1.609 | 18.641 | -2.109 | 2.109 | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.642032a0ccf11c21478fc98e431d62c2.jpg | test | 688.9693 | 21.5 | 21.8157 | 0.3157 | 0.3157 | 21.3157 | -0.1843 | 0.1843 | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.0a64e6a881d6244f0916844a19eec968.jpg | test | 687.3868 | 19.5 | 22.045 | 2.545 | 2.545 | 21.545 | 2.045 | 2.045 | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.9285b7976f1da306fcfec57b8ac03392.jpg | test | 664.2073 | 19.5 | 21.41 | 1.91 | 1.91 | 20.91 | 1.41 | 1.41 | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.c71a61069d50d94065010b64a9ffd1a5.jpg | test | 700.8214 | 21 | 21.4932 | 0.49323 | 0.49323 | 20.9932 | -0.0067739 | 0.0067739 | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.cd77e3ba407312ef40811e53f8234dfc.jpg | test | 604.3657 | 20.25 | 20.3383 | 0.088252 | 0.088252 | 19.8383 | -0.41175 | 0.41175 | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.26d3c419d8aa463d4ccb6f397ffd8a0d.jpg | test | 621.6117 | 21.5 | 20.3014 | -1.1986 | 1.1986 | 19.8014 | -1.6986 | 1.6986 | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.b3c9c20efafeb14a18e816c6ca8d7855.jpg | test | 597.1891 | 19.5 | 20.0016 | 0.50164 | 0.50164 | 19.5016 | 0.0016415 | 0.0016415 | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.d49148703ce141d56d8246b6549a4760.jpg | test | 738.8483 | 25 | 22.8858 | -2.1142 | 2.1142 | 22.3858 | -2.6142 | 2.6142 | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.8f2cbb2d727d030158755add43241d12.jpg | test | 595.7899 | 19 | 19.824 | 0.82396 | 0.82396 | 19.324 | 0.32396 | 0.32396 | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.cb07a3b2089be3295cec77cb809df396.jpg | test | 698.9272 | 19 | 20.3986 | 1.3986 | 1.3986 | 19.8986 | 0.89864 | 0.89864 | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.b762e168ff32523cefa4b66b23ff4fa2.jpg | test | 762.3853 | 21 | 23.6014 | 2.6014 | 2.6014 | 23.1014 | 2.1014 | 2.1014 | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.ff8a6dfd8d13cd19c47af53d9384c375.jpg | test | 672.519 | 20.5 | 21.2734 | 0.77336 | 0.77336 | 20.7734 | 0.27336 | 0.27336 | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.da81051630fbd29d52f53bff91f9d894.jpg | test | 523.2335 | 19.25 | 19.0905 | -0.15946 | 0.15946 | 18.5905 | -0.65946 | 0.65946 | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.e7b47a708da0d4954eb6d698fb50fbc2.jpg | test | 585.9926 | 20 | 19.6297 | -0.37026 | 0.37026 | 19.1297 | -0.87026 | 0.87026 | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.ec359b9c3be4b77858006f1894a4fe89.jpg | test | 661.5083 | 20 | 20.9623 | 0.9623 | 0.9623 | 20.4623 | 0.4623 | 0.4623 | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.7cdd34b48873ec944be1cf54e2bbe7de.jpg | test | 579.7822 | 20 | 19.8472 | -0.15277 | 0.15277 | 19.3472 | -0.65277 | 0.65277 | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.b9d97351b8bbb80a941065b51ab298c2.jpg | test | 725.4751 | 22 | 23.715 | 1.715 | 1.715 | 23.215 | 1.215 | 1.215 | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.a92e6c133f098bc8b880cd0c95917303.jpg | test | 700.7299 | 22 | 22.4935 | 0.49345 | 0.49345 | 21.9935 | -0.0065459 | 0.0065459 | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fe073fb9b1dc338920f1a858bf5e87.jpg | test | 697.4078 | 23 | 21.8408 | -1.1592 | 1.1592 | 21.3408 | -1.6592 | 1.6592 | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.37687ccc93b1c959bc854c565f03d537.jpg | test | 664.565 | 21.75 | 20.9437 | -0.8063 | 0.8063 | 20.4437 | -1.3063 | 1.3063 | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.3b6940e484968d5a668f3c1f9ae214aa.jpg | test | 689.1593 | 21.5 | 21.5487 | 0.048713 | 0.048713 | 21.0487 | -0.45129 | 0.45129 | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.873773ad3ada175d0933d8f47c5af6c8.jpg | test | 610.6448 | 19.2 | 20.1291 | 0.92906 | 0.92906 | 19.6291 | 0.42906 | 0.42906 | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.165029284ddb2793ad8deac65e1c3f91.jpg | test | 576.7163 | 17.5 | 19.7787 | 2.2787 | 2.2787 | 19.2787 | 1.7787 | 1.7787 | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.9429abcc45818b6e31b5dd0c7d043dfd.jpg | test | 598.0547 | 18.4 | 19.947 | 1.547 | 1.547 | 19.447 | 1.047 | 1.047 | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.cdb9bd6640c5fb65eee49172b52cbf93.jpg | test | 573.0694 | 19 | 19.6255 | 0.62553 | 0.62553 | 19.1255 | 0.12553 | 0.12553 | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ab8df462eb38a7cfd65cff39b2992cdb.jpg | test | 610.6539 | 19.5 | 20.1148 | 0.61477 | 0.61477 | 19.6148 | 0.11477 | 0.11477 | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.3f42e0602c43c121b117dcecca57b59d.jpg | test | 701.0347 | 20.5 | 21.9565 | 1.4565 | 1.4565 | 21.4565 | 0.95647 | 0.95647 | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.4a64dc5e1c74ac81bc312481b7e581e5.jpg | test | 647.9835 | 21 | 20.5755 | -0.42448 | 0.42448 | 20.0755 | -0.92448 | 0.92448 | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.db8df0c1f429b3e2e71267f1fbffc989.jpg | test | 713.3898 | 23.5 | 21.9894 | -1.5106 | 1.5106 | 21.4894 | -2.0106 | 2.0106 | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.420ca201dfb51cbc2be18110aeb5765e.jpg | test | 672.0158 | 20.5 | 21.1806 | 0.68057 | 0.68057 | 20.6806 | 0.18057 | 0.18057 | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.3d9a28c55c36d0806810a87e5ea9470f.jpg | test | 697.428 | 21.5 | 21.5657 | 0.065728 | 0.065728 | 21.0657 | -0.43427 | 0.43427 | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.7b174bc08e6f9220d59234147d56740a.jpg | test | 648.5258 | 20 | 20.5156 | 0.51561 | 0.51561 | 20.0156 | 0.015608 | 0.015608 | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.ee2a42597e7bd3f73156286c58ff062a.jpg | test | 690.9922 | 23 | 21.3343 | -1.6657 | 1.6657 | 20.8343 | -2.1657 | 2.1657 | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.cca8412d959b332e5836a79cb1f63bb9.jpg | test | 674.3954 | 21.5 | 21.1282 | -0.37178 | 0.37178 | 20.6282 | -0.87178 | 0.87178 | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.5e98d5946a7670ae9374f063be3378c8.jpg | test | 643.5481 | 22.5 | 20.593 | -1.907 | 1.907 | 20.093 | -2.407 | 2.407 | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.dccd7a7a1610957846e542d412bd78a8.jpg | test | 597.8479 | 19.25 | 19.8332 | 0.5832 | 0.5832 | 19.3332 | 0.083197 | 0.083197 | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.e7743bd9b6bf261cd082bb4e0ea61007.jpg | test | 710.1705 | 23.5 | 22.0179 | -1.4821 | 1.4821 | 21.5179 | -1.9821 | 1.9821 | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.dc10b95de92898fa67c004505cf51be2.jpg | test | 639.0538 | 21.5 | 20.4997 | -1.0003 | 1.0003 | 19.9997 | -1.5003 | 1.5003 | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.0959cd07ae695e4405ee3ab991b172da.jpg | test | 581.1586 | 19 | 19.8139 | 0.81393 | 0.81393 | 19.3139 | 0.31393 | 0.31393 | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Pearson | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度 + 年齡) | 1.06 | 1.295 | 0.689 | 0.475 | 0.034
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.054 | 1.376 | 0.689 | 0.475 | -0.466 | 56.7
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.087 | 1.359 | 0.648 | 0.42 | 0.011
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.127 | 1.444 | 0.648 | 0.42 | -0.489 | 50.7

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | mask幾何_長邊正規化
輸入特徵 | 像素長度 + 年齡
特徵標籤 | _年齡
n | 67
ANN參數數 | 21
樣本每參數 | 3.19
腳本版本 | C1_v6

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 9.4699 | 1.7356 | 5.456 | 0
X | 0.0186 | 0.0025 | 7.323 | 0
age | -0.0127 | 0.0098 | -1.306 | 0.1961