## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55c174a77b98ec1352828ebfa5b9ab51.jpg | test | 610.4267 | 23 | 20.1176 | -2.8824 | 2.8824 | 19.6176 | -3.3824 | 3.3824 | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.239b012acf3a5d81cc23f63768811eab.jpg | test | 618.7463 | 21 | 20.4639 | -0.53615 | 0.53615 | 19.9639 | -1.0361 | 1.0361 | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.38cc6ea2963bec79f589d69fb3c38567.jpg | test | 757.2885 | 23.5 | 23.8973 | 0.39735 | 0.39735 | 23.3973 | -0.10265 | 0.10265 | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.0908e2acaf0d93383f9ba4d0804e8011.jpg | test | 583.1781 | 21 | 19.602 | -1.398 | 1.398 | 19.102 | -1.898 | 1.898 | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.93c30592402d913f3267450c16f2d887.jpg | test | 633.1058 | 21.5 | 20.8039 | -0.69609 | 0.69609 | 20.3039 | -1.1961 | 1.1961 | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.3c7d07d05aae59d1f393853f31eb78a9.jpg | test | 712.2113 | 22 | 22.5865 | 0.5865 | 0.5865 | 22.0865 | 0.086501 | 0.086501 | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.dd647087a302f451c265723a4c79a4f4.jpg | test | 765.3774 | 25 | 23.888 | -1.112 | 1.112 | 23.388 | -1.612 | 1.612 | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.fbef341d23507d0e4aca06499a411bb3.jpg | test | 584.5915 | 20.5 | 19.7246 | -0.77543 | 0.77543 | 19.2246 | -1.2754 | 1.2754 | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.a4e9643443ee2e940ab17d8bc2f79ed4.jpg | test | 648.3928 | 21 | 20.7801 | -0.21987 | 0.21987 | 20.2801 | -0.71987 | 0.71987 | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.9c2ea6a8287eca71401d1cb4a5b4c75c.jpg | test | 466.6764 | 18 | 19.2883 | 1.2883 | 1.2883 | 18.7883 | 0.78825 | 0.78825 | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.8592f84486d3e21026a0de8bd8475f37.jpg | test | 747.6636 | 25 | 23.2107 | -1.7893 | 1.7893 | 22.7107 | -2.2893 | 2.2893 | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.8f5edc0c4d896e0ac72c42fad4b4ae7e.jpg | test | 659.6528 | 22.5 | 21.2607 | -1.2393 | 1.2393 | 20.7607 | -1.7393 | 1.7393 | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.b7990f89d66aa887a430c51d7385ddcd.jpg | test | 682.9595 | 20.5 | 21.102 | 0.60196 | 0.60196 | 20.602 | 0.10196 | 0.10196 | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.a14a36104d29927ab54f862a9837d584.jpg | test | 587.8149 | 19.5 | 20.1899 | 0.68994 | 0.68994 | 19.6899 | 0.18994 | 0.18994 | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.dae752b5463a5088dc2770f784a243e6.jpg | test | 624.7341 | 19.5 | 20.5605 | 1.0605 | 1.0605 | 20.0605 | 0.56046 | 0.56046 | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.d69ea271fc8ead7e00a19c4bff62665c.jpg | test | 564.4092 | 18.5 | 19.4878 | 0.98778 | 0.98778 | 18.9878 | 0.48778 | 0.48778 | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.e371f94baddb2eaf7462ec73ce042fb3.jpg | test | 736.6666 | 23.75 | 22.9908 | -0.75917 | 0.75917 | 22.4908 | -1.2592 | 1.2592 | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.4cb760e4db18ad5514645a6d9ee54a47.jpg | test | 676.5772 | 22.25 | 21.1247 | -1.1253 | 1.1253 | 20.6247 | -1.6253 | 1.6253 | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.b5bbd4289ae38c62eccbabb5ba23cee6.jpg | test | 752.5583 | 25.5 | 23.6918 | -1.8082 | 1.8082 | 23.1918 | -2.3082 | 2.3082 | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.ac00bbc8dce23d8bb488146d95350cfe.jpg | test | 533.3905 | 22.5 | 18.4354 | -4.0646 | 4.0646 | 17.9354 | -4.5646 | 4.5646 | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.ce2222b68f762d4951ed21a7e32abfa1.jpg | test | 617.1226 | 21.5 | 20.0814 | -1.4186 | 1.4186 | 19.5814 | -1.9186 | 1.9186 | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.f1be5fe64a13290e324eac2bae09a30c.jpg | test | 669.4437 | 20 | 21.6312 | 1.6312 | 1.6312 | 21.1312 | 1.1312 | 1.1312 | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.19149aa200ed2ab6d2f9f95936683869.jpg | test | 584.0409 | 19.5 | 19.8018 | 0.30182 | 0.30182 | 19.3018 | -0.19818 | 0.19818 | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.dfde607ee1a1abd88070f4a4e9c873a7.jpg | test | 583.0995 | 18.5 | 19.8913 | 1.3913 | 1.3913 | 19.3913 | 0.89131 | 0.89131 | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.cbebc4e773617f19901fea82d27a7481.jpg | test | 694.2929 | 21.25 | 22.1436 | 0.89358 | 0.89358 | 21.6436 | 0.39358 | 0.39358 | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.172e9a9162be8b33b29886a7a7c2044f.jpg | test | 645.6973 | 19.25 | 20.746 | 1.496 | 1.496 | 20.246 | 0.99599 | 0.99599 | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.c32bbe4c003dc55f0e7db7b213e120d5.jpg | test | 704.8789 | 21.75 | 22.0061 | 0.25609 | 0.25609 | 21.5061 | -0.24391 | 0.24391 | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.60d86604165d1ad5ec3e55f3d4a92ed0.jpg | test | 527.9306 | 20.75 | 19.1411 | -1.6089 | 1.6089 | 18.6411 | -2.1089 | 2.1089 | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.642032a0ccf11c21478fc98e431d62c2.jpg | test | 688.9693 | 21.5 | 21.8174 | 0.31744 | 0.31744 | 21.3174 | -0.18256 | 0.18256 | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.0a64e6a881d6244f0916844a19eec968.jpg | test | 687.3868 | 19.5 | 22.0493 | 2.5493 | 2.5493 | 21.5493 | 2.0493 | 2.0493 | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.9285b7976f1da306fcfec57b8ac03392.jpg | test | 664.2073 | 19.5 | 21.4134 | 1.9134 | 1.9134 | 20.9134 | 1.4134 | 1.4134 | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.c71a61069d50d94065010b64a9ffd1a5.jpg | test | 700.8214 | 21 | 21.4931 | 0.49307 | 0.49307 | 20.9931 | -0.0069283 | 0.0069283 | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.cd77e3ba407312ef40811e53f8234dfc.jpg | test | 604.3657 | 20.25 | 20.3609 | 0.11095 | 0.11095 | 19.8609 | -0.38905 | 0.38905 | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.26d3c419d8aa463d4ccb6f397ffd8a0d.jpg | test | 621.6117 | 21.5 | 20.3013 | -1.1987 | 1.1987 | 19.8013 | -1.6987 | 1.6987 | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.b3c9c20efafeb14a18e816c6ca8d7855.jpg | test | 597.1891 | 19.5 | 20.0016 | 0.5016 | 0.5016 | 19.5016 | 0.0016034 | 0.0016034 | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.d49148703ce141d56d8246b6549a4760.jpg | test | 738.8483 | 25 | 22.8859 | -2.1141 | 2.1141 | 22.3859 | -2.6141 | 2.6141 | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.8f2cbb2d727d030158755add43241d12.jpg | test | 595.7899 | 19 | 19.824 | 0.82397 | 0.82397 | 19.324 | 0.32397 | 0.32397 | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.cb07a3b2089be3295cec77cb809df396.jpg | test | 698.9272 | 19 | 20.8294 | 1.8294 | 1.8294 | 20.3294 | 1.3294 | 1.3294 | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.b762e168ff32523cefa4b66b23ff4fa2.jpg | test | 762.3853 | 21 | 23.5925 | 2.5925 | 2.5925 | 23.0925 | 2.0925 | 2.0925 | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.ff8a6dfd8d13cd19c47af53d9384c375.jpg | test | 672.519 | 20.5 | 21.2742 | 0.7742 | 0.7742 | 20.7742 | 0.2742 | 0.2742 | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.da81051630fbd29d52f53bff91f9d894.jpg | test | 523.2335 | 19.25 | 19.0905 | -0.15949 | 0.15949 | 18.5905 | -0.65949 | 0.65949 | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.e7b47a708da0d4954eb6d698fb50fbc2.jpg | test | 585.9926 | 20 | 19.6297 | -0.37025 | 0.37025 | 19.1297 | -0.87025 | 0.87025 | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.ec359b9c3be4b77858006f1894a4fe89.jpg | test | 661.5083 | 20 | 21.2151 | 1.2151 | 1.2151 | 20.7151 | 0.71512 | 0.71512 | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.7cdd34b48873ec944be1cf54e2bbe7de.jpg | test | 579.7822 | 20 | 19.8472 | -0.15283 | 0.15283 | 19.3472 | -0.65283 | 0.65283 | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.b9d97351b8bbb80a941065b51ab298c2.jpg | test | 725.4751 | 22 | 23.2024 | 1.2024 | 1.2024 | 22.7024 | 0.70238 | 0.70238 | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.a92e6c133f098bc8b880cd0c95917303.jpg | test | 700.7299 | 22 | 22.3419 | 0.34186 | 0.34186 | 21.8419 | -0.15814 | 0.15814 | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fe073fb9b1dc338920f1a858bf5e87.jpg | test | 697.4078 | 23 | 21.8406 | -1.1594 | 1.1594 | 21.3406 | -1.6594 | 1.6594 | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.37687ccc93b1c959bc854c565f03d537.jpg | test | 664.565 | 21.75 | 20.9436 | -0.80642 | 0.80642 | 20.4436 | -1.3064 | 1.3064 | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.3b6940e484968d5a668f3c1f9ae214aa.jpg | test | 689.1593 | 21.5 | 21.5487 | 0.048696 | 0.048696 | 21.0487 | -0.4513 | 0.4513 | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.873773ad3ada175d0933d8f47c5af6c8.jpg | test | 610.6448 | 19.2 | 20.1291 | 0.92905 | 0.92905 | 19.6291 | 0.42905 | 0.42905 | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.165029284ddb2793ad8deac65e1c3f91.jpg | test | 576.7163 | 17.5 | 19.7788 | 2.2788 | 2.2788 | 19.2788 | 1.7788 | 1.7788 | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.9429abcc45818b6e31b5dd0c7d043dfd.jpg | test | 598.0547 | 18.4 | 19.947 | 1.547 | 1.547 | 19.447 | 1.047 | 1.047 | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.cdb9bd6640c5fb65eee49172b52cbf93.jpg | test | 573.0694 | 19 | 19.6255 | 0.62553 | 0.62553 | 19.1255 | 0.12553 | 0.12553 | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ab8df462eb38a7cfd65cff39b2992cdb.jpg | test | 610.6539 | 19.5 | 20.1148 | 0.61477 | 0.61477 | 19.6148 | 0.11477 | 0.11477 | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.3f42e0602c43c121b117dcecca57b59d.jpg | test | 701.0347 | 20.5 | 22.4107 | 1.9107 | 1.9107 | 21.9107 | 1.4107 | 1.4107 | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.4a64dc5e1c74ac81bc312481b7e581e5.jpg | test | 647.9835 | 21 | 20.5755 | -0.42448 | 0.42448 | 20.0755 | -0.92448 | 0.92448 | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.db8df0c1f429b3e2e71267f1fbffc989.jpg | test | 713.3898 | 23.5 | 21.9894 | -1.5106 | 1.5106 | 21.4894 | -2.0106 | 2.0106 | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.420ca201dfb51cbc2be18110aeb5765e.jpg | test | 672.0158 | 20.5 | 21.1807 | 0.68072 | 0.68072 | 20.6807 | 0.18072 | 0.18072 | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.3d9a28c55c36d0806810a87e5ea9470f.jpg | test | 697.428 | 21.5 | 21.5657 | 0.065732 | 0.065732 | 21.0657 | -0.43427 | 0.43427 | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.7b174bc08e6f9220d59234147d56740a.jpg | test | 648.5258 | 20 | 20.5156 | 0.5156 | 0.5156 | 20.0156 | 0.015604 | 0.015604 | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.ee2a42597e7bd3f73156286c58ff062a.jpg | test | 690.9922 | 23 | 21.3343 | -1.6657 | 1.6657 | 20.8343 | -2.1657 | 2.1657 | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.cca8412d959b332e5836a79cb1f63bb9.jpg | test | 674.3954 | 21.5 | 21.3628 | -0.13724 | 0.13724 | 20.8628 | -0.63724 | 0.63724 | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.5e98d5946a7670ae9374f063be3378c8.jpg | test | 643.5481 | 22.5 | 20.593 | -1.907 | 1.907 | 20.093 | -2.407 | 2.407 | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.dccd7a7a1610957846e542d412bd78a8.jpg | test | 597.8479 | 19.25 | 19.8391 | 0.5891 | 0.5891 | 19.3391 | 0.089104 | 0.089104 | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.e7743bd9b6bf261cd082bb4e0ea61007.jpg | test | 710.1705 | 23.5 | 22.0177 | -1.4823 | 1.4823 | 21.5177 | -1.9823 | 1.9823 | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.dc10b95de92898fa67c004505cf51be2.jpg | test | 639.0538 | 21.5 | 20.4996 | -1.0004 | 1.0004 | 19.9996 | -1.5004 | 1.5004 | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.0959cd07ae695e4405ee3ab991b172da.jpg | test | 581.1586 | 19 | 19.814 | 0.81404 | 0.81404 | 19.314 | 0.31404 | 0.31404 | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Pearson | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度 + 年齡) | 1.08 | 1.32 | 0.673 | 0.453 | 0.02
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.078 | 1.404 | 0.673 | 0.453 | -0.48 | 53.7
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.087 | 1.359 | 0.648 | 0.42 | 0.011
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.127 | 1.444 | 0.648 | 0.42 | -0.489 | 50.7

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | mask幾何_長邊正規化
輸入特徵 | 像素長度 + 年齡
特徵標籤 | _年齡
n | 67
ANN參數數 | 13
樣本每參數 | 5.15
腳本版本 | C1_v6

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 9.4699 | 1.7356 | 5.456 | 0
X | 0.0186 | 0.0025 | 7.323 | 0
age | -0.0127 | 0.0098 | -1.306 | 0.1961