## 所有牙齒預測結果
檔名 | Train_or_Test | 像素長度_px | 實際長度_mm | 模型預測_mm | 誤差Bias_mm | 絕對誤差_mm | 校正後預測_mm | 校正後誤差Bias_mm | 校正後絕對誤差_mm | 是否過長 | 摺別 | 年齡 | 性別
001_d1_jpg.rf.55c174a77b98ec1352828ebfa5b9ab51.jpg | test | 603.1487 | 23 | 20.104 | -2.896 | 2.896 | 19.604 | -3.396 | 3.396 | FALSE | 5 | 17 | M
002_d0_jpg.rf.239b012acf3a5d81cc23f63768811eab.jpg | test | 605.6229 | 21 | 20.4868 | -0.51316 | 0.51316 | 19.9868 | -1.0132 | 1.0132 | FALSE | 2 | 15 | F
003_d1_jpg.rf.38cc6ea2963bec79f589d69fb3c38567.jpg | test | 773.5911 | 23.5 | 23.7625 | 0.26252 | 0.26252 | 23.2625 | -0.23748 | 0.23748 | FALSE | 4 | 11 | M
004_d3_jpg.rf.0908e2acaf0d93383f9ba4d0804e8011.jpg | test | 579.4253 | 21 | 19.5355 | -1.4645 | 1.4645 | 19.0355 | -1.9645 | 1.9645 | FALSE | 5 | 74 | F
005_d1_jpg.rf.93c30592402d913f3267450c16f2d887.jpg | test | 632.0873 | 21.5 | 21.0956 | -0.40443 | 0.40443 | 20.5956 | -0.90443 | 0.90443 | FALSE | 2 | 12 | F
006_d1_jpg.rf.3c7d07d05aae59d1f393853f31eb78a9.jpg | test | 720.9898 | 22 | 22.6889 | 0.68889 | 0.68889 | 22.1889 | 0.18889 | 0.18889 | TRUE | 5 | 12 | F
007_d1_jpg.rf.dd647087a302f451c265723a4c79a4f4.jpg | test | 758.0549 | 25 | 23.2287 | -1.7713 | 1.7713 | 22.7287 | -2.2713 | 2.2713 | FALSE | 1 | 20 | M
008_d1_jpg.rf.fbef341d23507d0e4aca06499a411bb3.jpg | test | 607.7131 | 20.5 | 20.0445 | -0.45552 | 0.45552 | 19.5445 | -0.95552 | 0.95552 | FALSE | 2 | 64 | M
009_d1_jpg.rf.a4e9643443ee2e940ab17d8bc2f79ed4.jpg | test | 641.9986 | 21 | 20.8181 | -0.18192 | 0.18192 | 20.3181 | -0.68192 | 0.68192 | FALSE | 2 | 48 | M
010_d1_jpg.rf.9c2ea6a8287eca71401d1cb4a5b4c75c.jpg | test | 463.597 | 18 | 19.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 18.5611 | 0.56113 | 0.56113 | TRUE | 5 | 30 | F
011_d0_jpg.rf.8592f84486d3e21026a0de8bd8475f37.jpg | test | 750.1117 | 25 | 24.198 | -0.80204 | 0.80204 | 23.698 | -1.302 | 1.302 | FALSE | 3 | 47 | F
012_d1_jpg.rf.8f5edc0c4d896e0ac72c42fad4b4ae7e.jpg | test | 675.261 | 22.5 | 21.8321 | -0.66791 | 0.66791 | 21.3321 | -1.1679 | 1.1679 | FALSE | 3 | 47 | F
013_d1_jpg.rf.b7990f89d66aa887a430c51d7385ddcd.jpg | test | 674.4599 | 20.5 | 21.0502 | 0.55024 | 0.55024 | 20.5502 | 0.050239 | 0.050239 | TRUE | 4 | 60 | M
014_d2_jpg.rf.a14a36104d29927ab54f862a9837d584.jpg | test | 583.643 | 19.5 | 20.3687 | 0.86866 | 0.86866 | 19.8687 | 0.36866 | 0.36866 | TRUE | 3 | 70 | M
015_d2_jpg.rf.dae752b5463a5088dc2770f784a243e6.jpg | test | 617.0688 | 19.5 | 20.6838 | 1.1838 | 1.1838 | 20.1838 | 0.68384 | 0.68384 | TRUE | 2 | 18 | M
016_d2_jpg.rf.d69ea271fc8ead7e00a19c4bff62665c.jpg | test | 565.1423 | 18.5 | 19.5189 | 1.0189 | 1.0189 | 19.0189 | 0.51889 | 0.51889 | TRUE | 4 | 49 | M
017_d0_jpg.rf.e371f94baddb2eaf7462ec73ce042fb3.jpg | test | 726.1423 | 23.75 | 23.4502 | -0.29982 | 0.29982 | 22.9502 | -0.79982 | 0.79982 | FALSE | 3 | 47 | F
018_d1_jpg.rf.4cb760e4db18ad5514645a6d9ee54a47.jpg | test | 668.6083 | 22.25 | 21.0982 | -1.1518 | 1.1518 | 20.5982 | -1.6518 | 1.6518 | FALSE | 1 | 47 | F
019_d1_jpg.rf.b5bbd4289ae38c62eccbabb5ba23cee6.jpg | test | 750.3228 | 25.5 | 23.242 | -2.258 | 2.258 | 22.742 | -2.758 | 2.758 | FALSE | 5 | 14 | M
020_d0_jpg.rf.ac00bbc8dce23d8bb488146d95350cfe.jpg | test | 526.3978 | 22.5 | 18.3683 | -4.1317 | 4.1317 | 17.8683 | -4.6317 | 4.6317 | FALSE | 3 | 36 | F
021_d1_jpg.rf.ce2222b68f762d4951ed21a7e32abfa1.jpg | test | 622.2263 | 21.5 | 20.2312 | -1.2688 | 1.2688 | 19.7312 | -1.7688 | 1.7688 | FALSE | 4 | 58 | M
022_d1_jpg.rf.f1be5fe64a13290e324eac2bae09a30c.jpg | test | 671.4821 | 20 | 21.7589 | 1.7589 | 1.7589 | 21.2589 | 1.2589 | 1.2589 | TRUE | 4 | 22 | F
023_d1_jpg.rf.19149aa200ed2ab6d2f9f95936683869.jpg | test | 582.9601 | 19.5 | 19.9399 | 0.43993 | 0.43993 | 19.4399 | -0.060071 | 0.060071 | FALSE | 2 | 28 | F
024_d2_jpg.rf.dfde607ee1a1abd88070f4a4e9c873a7.jpg | test | 577.6952 | 18.5 | 19.9337 | 1.4337 | 1.4337 | 19.4337 | 0.93368 | 0.93368 | TRUE | 1 | 28 | F
026_d1_jpg.rf.cbebc4e773617f19901fea82d27a7481.jpg | test | 689.2102 | 21.25 | 22.4364 | 1.1864 | 1.1864 | 21.9364 | 0.68638 | 0.68638 | TRUE | 3 | 34 | F
027_d0_jpg.rf.172e9a9162be8b33b29886a7a7c2044f.jpg | test | 641.4787 | 19.25 | 20.8164 | 1.5664 | 1.5664 | 20.3164 | 1.0664 | 1.0664 | TRUE | 4 | 41 | F
028_d1_jpg.rf.c32bbe4c003dc55f0e7db7b213e120d5.jpg | test | 684.712 | 21.75 | 21.5818 | -0.1682 | 0.1682 | 21.0818 | -0.6682 | 0.6682 | FALSE | 5 | 41 | F
029_d1_jpg.rf.60d86604165d1ad5ec3e55f3d4a92ed0.jpg | test | 527.9572 | 20.75 | 19.0541 | -1.6959 | 1.6959 | 18.5541 | -2.1959 | 2.1959 | FALSE | 4 | 52 | M
030_d1_jpg.rf.642032a0ccf11c21478fc98e431d62c2.jpg | test | 683.4626 | 21.5 | 21.8039 | 0.30391 | 0.30391 | 21.3039 | -0.19609 | 0.19609 | FALSE | 2 | 44 | M
031_d1_jpg.rf.0a64e6a881d6244f0916844a19eec968.jpg | test | 678.4921 | 19.5 | 21.9849 | 2.4849 | 2.4849 | 21.4849 | 1.9849 | 1.9849 | TRUE | 2 | 25 | M
032_d0_jpg.rf.9285b7976f1da306fcfec57b8ac03392.jpg | test | 656.1127 | 19.5 | 21.4536 | 1.9536 | 1.9536 | 20.9536 | 1.4536 | 1.4536 | TRUE | 2 | 25 | M
034_d1_jpg.rf.c71a61069d50d94065010b64a9ffd1a5.jpg | test | 679.5312 | 21 | 21.1457 | 0.14574 | 0.14574 | 20.6457 | -0.35426 | 0.35426 | FALSE | 1 | 59 | F
036_d0_jpg.rf.cd77e3ba407312ef40811e53f8234dfc.jpg | test | 611.0209 | 20.25 | 20.3869 | 0.1369 | 0.1369 | 19.8869 | -0.3631 | 0.3631 | FALSE | 3 | 59 | M
037_d0_jpg.rf.26d3c419d8aa463d4ccb6f397ffd8a0d.jpg | test | 623.0913 | 21.5 | 20.4809 | -1.0191 | 1.0191 | 19.9809 | -1.5191 | 1.5191 | FALSE | 1 | 34 | F
038_d1_jpg.rf.b3c9c20efafeb14a18e816c6ca8d7855.jpg | test | 590.0446 | 19.5 | 20.029 | 0.52902 | 0.52902 | 19.529 | 0.029024 | 0.029024 | TRUE | 1 | 34 | F
039_d1_jpg.rf.d49148703ce141d56d8246b6549a4760.jpg | test | 724.9962 | 25 | 22.4841 | -2.5159 | 2.5159 | 21.9841 | -3.0159 | 3.0159 | FALSE | 4 | 36 | M
040_d0_jpg.rf.8f2cbb2d727d030158755add43241d12.jpg | test | 600.441 | 19 | 19.9285 | 0.92853 | 0.92853 | 19.4285 | 0.42853 | 0.42853 | TRUE | 5 | 40 | F
041_d1_jpg.rf.cb07a3b2089be3295cec77cb809df396.jpg | test | 692.8149 | 19 | 20.3337 | 1.3337 | 1.3337 | 19.8337 | 0.8337 | 0.8337 | TRUE | 3 | 67 | F
042_d2_jpg.rf.b762e168ff32523cefa4b66b23ff4fa2.jpg | test | 777.7784 | 21 | 23.6352 | 2.6352 | 2.6352 | 23.1352 | 2.1352 | 2.1352 | TRUE | 2 | 67 | F
043_d1_jpg.rf.ff8a6dfd8d13cd19c47af53d9384c375.jpg | test | 666.3632 | 20.5 | 21.2733 | 0.77329 | 0.77329 | 20.7733 | 0.27329 | 0.27329 | TRUE | 2 | 53 | F
044_d2_jpg.rf.da81051630fbd29d52f53bff91f9d894.jpg | test | 518.5238 | 19.25 | 19.1127 | -0.13728 | 0.13728 | 18.6127 | -0.63728 | 0.63728 | FALSE | 4 | 27 | M
045_d3_jpg.rf.e7b47a708da0d4954eb6d698fb50fbc2.jpg | test | 582.974 | 20 | 19.5799 | -0.42011 | 0.42011 | 19.0799 | -0.92011 | 0.92011 | FALSE | 5 | 71 | F
046_d1_jpg.rf.ec359b9c3be4b77858006f1894a4fe89.jpg | test | 657.0577 | 20 | 20.9941 | 0.9941 | 0.9941 | 20.4941 | 0.4941 | 0.4941 | TRUE | 3 | 55 | F
047_d0_jpg.rf.7cdd34b48873ec944be1cf54e2bbe7de.jpg | test | 584.8191 | 20 | 19.9917 | -0.0083286 | 0.0083286 | 19.4917 | -0.50833 | 0.50833 | FALSE | 1 | 31 | F
048_d0_jpg.rf.b9d97351b8bbb80a941065b51ab298c2.jpg | test | 728.6698 | 22 | 24.2605 | 2.2605 | 2.2605 | 23.7605 | 1.7605 | 1.7605 | TRUE | 3 | 32 | F
049_d0_jpg.rf.a92e6c133f098bc8b880cd0c95917303.jpg | test | 697.348 | 22 | 22.7433 | 0.74333 | 0.74333 | 22.2433 | 0.24333 | 0.24333 | TRUE | 3 | 32 | F
050_d1_jpg.rf.84fe073fb9b1dc338920f1a858bf5e87.jpg | test | 696.7761 | 23 | 21.8521 | -1.1479 | 1.1479 | 21.3521 | -1.6479 | 1.6479 | FALSE | 1 | 32 | F
051_d0_jpg.rf.37687ccc93b1c959bc854c565f03d537.jpg | test | 664.4726 | 21.75 | 21.0861 | -0.66385 | 0.66385 | 20.5861 | -1.1639 | 1.1639 | FALSE | 1 | 42 | F
052_d1_jpg.rf.3b6940e484968d5a668f3c1f9ae214aa.jpg | test | 686.6764 | 21.5 | 21.6191 | 0.11908 | 0.11908 | 21.1191 | -0.38092 | 0.38092 | FALSE | 5 | 42 | F
054_d3_jpg.rf.873773ad3ada175d0933d8f47c5af6c8.jpg | test | 616.1736 | 19.2 | 20.3832 | 1.1832 | 1.1832 | 19.8832 | 0.68317 | 0.68317 | TRUE | 2 | 42 | F
055_d2_jpg.rf.165029284ddb2793ad8deac65e1c3f91.jpg | test | 575.9733 | 17.5 | 19.8104 | 2.3104 | 2.3104 | 19.3104 | 1.8104 | 1.8104 | TRUE | 1 | 42 | F
056_d1_jpg.rf.9429abcc45818b6e31b5dd0c7d043dfd.jpg | test | 589.5335 | 18.4 | 19.9399 | 1.5399 | 1.5399 | 19.4399 | 1.0399 | 1.0399 | TRUE | 4 | 42 | F
057_d2_jpg.rf.cdb9bd6640c5fb65eee49172b52cbf93.jpg | test | 563.7239 | 19 | 19.5096 | 0.50961 | 0.50961 | 19.0096 | 0.0096145 | 0.0096145 | TRUE | 5 | 42 | F
058_d0_jpg.rf.ab8df462eb38a7cfd65cff39b2992cdb.jpg | test | 600.8278 | 19.5 | 20.0619 | 0.56193 | 0.56193 | 19.5619 | 0.061926 | 0.061926 | TRUE | 5 | 18 | F
059_d1_jpg.rf.3f42e0602c43c121b117dcecca57b59d.jpg | test | 727.9077 | 20.5 | 23.1033 | 2.6033 | 2.6033 | 22.6033 | 2.1033 | 2.1033 | TRUE | 3 | 18 | F
060_jpg.rf.4a64dc5e1c74ac81bc312481b7e581e5.jpg | test | 646.0248 | 21 | 20.6906 | -0.30939 | 0.30939 | 20.1906 | -0.80939 | 0.80939 | FALSE | 1 | 48 | M
061_d1_jpg.rf.db8df0c1f429b3e2e71267f1fbffc989.jpg | test | 730.1986 | 23.5 | 22.322 | -1.178 | 1.178 | 21.822 | -1.678 | 1.678 | FALSE | 4 | 48 | M
062_d0_jpg.rf.420ca201dfb51cbc2be18110aeb5765e.jpg | test | 665.7725 | 20.5 | 21.1614 | 0.66136 | 0.66136 | 20.6614 | 0.16136 | 0.16136 | TRUE | 2 | 60 | M
063_d1_jpg.rf.3d9a28c55c36d0806810a87e5ea9470f.jpg | test | 695.502 | 21.5 | 21.6582 | 0.15821 | 0.15821 | 21.1582 | -0.34179 | 0.34179 | FALSE | 5 | 60 | M
064_d2_jpg.rf.7b174bc08e6f9220d59234147d56740a.jpg | test | 639.4633 | 20 | 20.4704 | 0.47043 | 0.47043 | 19.9704 | -0.029571 | 0.029571 | FALSE | 4 | 60 | M
065_d0_jpg.rf.ee2a42597e7bd3f73156286c58ff062a.jpg | test | 699.4342 | 23 | 21.5745 | -1.4255 | 1.4255 | 21.0745 | -1.9255 | 1.9255 | FALSE | 4 | 56 | M
066_d1_jpg.rf.cca8412d959b332e5836a79cb1f63bb9.jpg | test | 683.3661 | 21.5 | 21.3872 | -0.11278 | 0.11278 | 20.8872 | -0.61278 | 0.61278 | FALSE | 3 | 56 | M
067_d0_jpg.rf.5e98d5946a7670ae9374f063be3378c8.jpg | test | 635.1097 | 22.5 | 20.5864 | -1.9136 | 1.9136 | 20.0864 | -2.4136 | 2.4136 | FALSE | 5 | 29 | F
068_d1_jpg.rf.dccd7a7a1610957846e542d412bd78a8.jpg | test | 594.9283 | 19.25 | 19.7863 | 0.5363 | 0.5363 | 19.2863 | 0.036299 | 0.036299 | TRUE | 2 | 78 | M
069_d0_jpg.rf.e7743bd9b6bf261cd082bb4e0ea61007.jpg | test | 672.9195 | 23.5 | 21.2571 | -2.2429 | 2.2429 | 20.7571 | -2.7429 | 2.7429 | FALSE | 1 | 41 | F
070_d1_jpg.rf.dc10b95de92898fa67c004505cf51be2.jpg | test | 637.3348 | 21.5 | 20.6283 | -0.87175 | 0.87175 | 20.1283 | -1.3717 | 1.3717 | FALSE | 1 | 41 | F
071_d2_jpg.rf.0959cd07ae695e4405ee3ab991b172da.jpg | test | 572.6632 | 19 | 19.7771 | 0.77709 | 0.77709 | 19.2771 | 0.27709 | 0.27709 | TRUE | 1 | 42 | M

## 模型評估指標
評估範圍_與_嚴格程度 | MAE_mm | RMSE_mm | R_Square | Mean_Bias_mm | 理想比率_pct | 過長率_pct
A_Test set表現 (out-of-fold, n=67, ANN, 10次重複平均, 輸入=像素長度 + 年齡) | 1.086 | 1.369 | 0.42 | 0.068
B_重複間標準差 (同一份資料重跑10次的波動) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
--- 分界線 ---
C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm) | 1.093 |  |  | -0.432 | 56.7 | 43.3
D_線性迴歸對照組_未校正 (同一組摺, n=67) | 1.081 | 1.376 | 0.406 | 0.016
E_線性迴歸對照組_校正後 (offset=-0.50mm) | 1.128 |  |  | -0.484 | 53.7 | 38.8

## 模型設定
項目 | 值
量測方法 | mask幾何_長邊正規化
輸入特徵 | 像素長度 + 年齡
特徵標籤 | _年齡
n | 67
ANN參數數 | 21
樣本每參數 | 3.19

## 線性係數_全資料
項 | 係數 | SE | t | p值
(Intercept) | 9.8839 | 1.7193 | 5.749 | 0
X | 0.018 | 0.0025 | 7.153 | 0
age | -0.0132 | 0.0099 | -1.344 | 0.1838